木兰县污水处理厂自行监测数据公示2021年一季度

- 一、在线监测数据

| 日期 | 时间 | \\192.168.2.5\出水COD | \\192.168.2.5\出水PH | \\192.168.2.5\出水SS | \\192.168.2.5\出水氨氮 | \\192.168.2.5\出水电磁流量 | \\192.168.2.5\出水总氮 | \\192.168.2.5\出水总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/01/01 | 00:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 02:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 04:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 06:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 08:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 10:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 12:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 14:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 16:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 18:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 20:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/01 | 22:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 00:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 02:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 04:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 06:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 08:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 10:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 12:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 14:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 16:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 18:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 20:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/02 | 22:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/03 | 00:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/03 | 02:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/03 | 04:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/03 | 06:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/03 | 08:00:00 | 17.82 | 7.52 | 3.88 | 4.37 | 769.68 | 17.80 | 0.31 |
| 21/01/03 | 10:00:00 | 17.19 | 7.33 | 3.30 | 3.10 | 623.55 | 17.40 | 0.15 |
| 21/01/03 | 12:00:00 | 17.19 | 7.36 | 3.36 | 3.45 | 572.92 | 20.27 | 0.10 |
| 21/01/03 | 14:00:00 | 36.75 | 7.32 | 3.41 | 3.62 | 1196.47 | 20.47 | 0.10 |
| 21/01/03 | 16:00:00 | 27.55 | 7.36 | 4.28 | 3.62 | 1196.47 | 16.88 | 0.12 |
| 21/01/03 | 18:00:00 | 26.97 | 7.43 | 2.49 | 3.63 | 972.22 | 16.72 | 0.12 |
| 21/01/03 | 20:00:00 | 27.55 | 7.35 | 2.26 | 3.26 | 471.64 | 16.71 | 0.06 |
| 21/01/03 | 22:00:00 | 27.60 | 7.35 | 3.94 | 3.99 | 830.44 | 15.03 | 0.20 |
| 21/01/04 | 00:00:00 | 26.97 | 7.42 | 2.43 | 3.99 | 975.12 | 17.72 | 0.15 |
| 21/01/04 | 02:00:00 | 26.94 | 7.41 | 3.01 | 3.99 | 1289.06 | 17.74 | 0.15 |
| 21/01/04 | 04:00:00 | 22.71 | 7.41 | 5.90 | 4.00 | 393.52 | 15.00 | 0.30 |
| 21/01/04 | 06:00:00 | 22.71 | 7.41 | 5.90 | 4.00 | 393.52 | 15.00 | 0.30 |
| 21/01/04 | 08:00:00 | 22.71 | 7.41 | 5.90 | 4.00 | 393.52 | 15.00 | 0.30 |
| 21/01/04 | 10:00:00 | 22.71 | 7.41 | 5.90 | 4.00 | 393.52 | 15.00 | 0.30 |
| 21/01/04 | 12:00:00 | 22.71 | 7.41 | 5.90 | 4.00 | 393.52 | 15.00 | 0.30 |
| 21/01/04 | 14:00:00 | 26.97 | 7.34 | 3.59 | 4.55 | 393.52 | 18.50 | 0.10 |
| 21/01/04 | 16:00:00 | 27.60 | 7.37 | 4.17 | 4.36 | 837.67 | 21.04 | 0.22 |
| 21/01/04 | 18:00:00 | 31.28 | 7.41 | 2.95 | 4.73 | 956.31 | 13.69 | 0.22 |
| 21/01/04 | 20:00:00 | 36.17 | 7.32 | 3.13 | 4.37 | 530.96 | 15.25 | 0.33 |
| 21/01/04 | 22:00:00 | 29.40 | 7.33 | 3.99 | 4.36 | 627.89 | 13.80 | 0.21 |
| 21/01/05 | 00:00:00 | 27.58 | 7.42 | 3.36 | 4.55 | 866.61 | 15.10 | 0.28 |
| 21/01/05 | 02:00:00 | 28.21 | 7.40 | 3.13 | 4.54 | 1212.38 | 14.11 | 0.38 |
| 21/01/05 | 04:00:00 | 28.18 | 7.36 | 4.46 | 4.55 | 671.30 | 13.64 | 0.38 |
| 21/01/05 | 06:00:00 | 28.18 | 7.43 | 3.13 | 5.10 | 173.61 | 14.29 | 0.17 |
| 21/01/05 | 08:00:00 | 28.85 | 7.36 | 2.89 | 4.55 | 173.61 | 13.69 | 0.19 |
| 21/01/05 | 10:00:00 | 28.79 | 7.38 | 4.57 | 4.55 | 195.31 | 13.15 | 0.15 |
| 21/01/05 | 12:00:00 | 28.79 | 7.41 | 2.08 | 4.54 | 1354.17 | 15.28 | 0.25 |
| 21/01/05 | 14:00:00 | 28.76 | 7.35 | 2.60 | 4.54 | 1027.20 | 13.04 | 0.14 |
| 21/01/05 | 16:00:00 | 42.30 | 7.37 | 4.17 | 4.36 | 193.87 | 12.98 | 0.17 |
| 21/01/05 | 18:00:00 | 23.93 | 7.42 | 26.10 | 4.54 | 944.73 | 14.25 | 0.17 |
| 21/01/05 | 20:00:00 | 29.40 | 7.42 | 4.75 | 4.55 | 944.73 | 14.21 | 0.63 |
| 21/01/05 | 22:00:00 | 25.72 | 7.37 | 6.60 | 4.55 | 567.13 | 14.21 | 0.63 |
| 21/01/06 | 00:00:00 | 24.54 | 7.44 | 127.03 | 4.18 | 865.16 | 16.23 | 0.63 |
| 21/01/06 | 02:00:00 | 26.94 | 7.43 | 27.89 | 2.53 | 902.78 | 10.87 | 0.13 |
| 21/01/06 | 04:00:00 | 11.66 | 7.39 | 5.09 | 2.34 | 271.99 | 10.87 | 0.13 |
| 21/01/06 | 06:00:00 | 7.96 | 7.44 | 11.00 | 2.35 | 866.61 | 11.37 | 0.13 |
| 21/01/06 | 08:00:00 | 11.63 | 7.40 | 7.23 | 2.35 | 866.61 | 9.78 | 0.10 |
| 21/01/06 | 10:00:00 | 7.96 | 7.54 | 6.60 | 2.53 | 640.91 | 10.11 | 0.10 |
| 21/01/06 | 12:00:00 | 30.67 | 7.54 | 4.69 | 8.39 | 1449.65 | 18.33 | 0.34 |
| 21/01/06 | 14:00:00 | 30.61 | 7.50 | 5.61 | 8.39 | 1449.65 | 16.94 | 0.34 |
| 21/01/06 | 16:00:00 | 25.75 | 7.50 | 5.79 | 4.17 | 156.25 | 18.36 | 0.33 |
| 21/01/06 | 18:00:00 | 27.58 | 7.53 | 2.95 | 4.17 | 943.29 | 16.72 | 0.33 |
| 21/01/06 | 20:00:00 | 26.33 | 7.44 | 3.36 | 4.54 | 943.29 | 16.29 | 0.13 |
| 21/01/06 | 22:00:00 | 22.71 | 7.48 | 4.22 | 4.55 | 762.44 | 18.55 | 0.13 |
| 21/01/07 | 00:00:00 | 24.51 | 7.47 | 3.36 | 4.55 | 850.69 | 16.97 | 0.09 |
| 21/01/07 | 02:00:00 | 19.65 | 7.44 | 3.07 | 4.55 | 1004.05 | 15.26 | 0.04 |
| 21/01/07 | 04:00:00 | 20.86 | 7.45 | 4.05 | 4.55 | 716.15 | 16.26 | 0.14 |
| 21/01/07 | 06:00:00 | 22.11 | 7.49 | 3.13 | 3.63 | 1114.00 | 15.22 | 0.07 |
| 21/01/07 | 08:00:00 | 21.53 | 7.42 | 2.26 | 5.11 | 1114.00 | 14.34 | 0.02 |
| 21/01/07 | 10:00:00 | 20.86 | 7.43 | 3.41 | 5.29 | 865.16 | 16.16 | 0.03 |
| 21/01/07 | 12:00:00 | 26.36 | 7.41 | 2.84 | 5.29 | 763.89 | 15.12 | 0.23 |
| 21/01/07 | 14:00:00 | 23.87 | 7.46 | 2.37 | 5.27 | 763.89 | 14.38 | 0.22 |
| 21/01/07 | 16:00:00 | 22.69 | 7.43 | 4.28 | 6.19 | 470.20 | 11.88 | 0.22 |
| 21/01/07 | 18:00:00 | 25.12 | 7.43 | 2.72 | 4.91 | 991.03 | 14.87 | 0.22 |
| 21/01/07 | 20:00:00 | 22.69 | 7.41 | 2.60 | 6.20 | 626.45 | 12.67 | 0.22 |
| 21/01/07 | 22:00:00 | 18.43 | 7.39 | 4.34 | 6.20 | 659.72 | 11.72 | 0.09 |
| 21/01/08 | 00:00:00 | 26.33 | 7.44 | 1.39 | 6.02 | 991.03 | 15.08 | 0.26 |
| 21/01/08 | 02:00:00 | 20.89 | 7.43 | 2.84 | 6.21 | 713.25 | 11.96 | 0.12 |
| 21/01/08 | 04:00:00 | 22.69 | 7.43 | 3.41 | 6.21 | 788.48 | 12.72 | 0.08 |
| 21/01/08 | 06:00:00 | 23.32 | 7.43 | 3.07 | 6.21 | 976.56 | 12.73 | 0.08 |
| 21/01/08 | 08:00:00 | 18.40 | 7.39 | 2.78 | 6.74 | 478.88 | 11.14 | 0.10 |
| 21/01/08 | 10:00:00 | 16.58 | 7.40 | 3.65 | 7.10 | 167.82 | 12.24 | 0.10 |
| 21/01/08 | 12:00:00 | 25.75 | 7.39 | 3.59 | 6.22 | 169.27 | 14.09 | 0.10 |
| 21/01/08 | 14:00:00 | 25.69 | 7.41 | 2.20 | 6.20 | 169.27 | 14.09 | 0.10 |
| 21/01/08 | 16:00:00 | 25.09 | 7.36 | 3.65 | 7.10 | 598.96 | 12.43 | 0.10 |
| 21/01/08 | 18:00:00 | 23.93 | 7.42 | 2.43 | 7.29 | 1027.20 | 12.91 | 0.18 |
| 21/01/08 | 20:00:00 | 23.87 | 7.43 | 2.20 | 7.48 | 1263.02 | 11.50 | 0.01 |
| 21/01/08 | 22:00:00 | 16.58 | 7.43 | 2.89 | 7.48 | 376.16 | 11.52 | 0.01 |
| 21/01/09 | 00:00:00 | 20.86 | 7.43 | 3.53 | 6.20 | 855.03 | 14.76 | 0.24 |
| 21/01/09 | 02:00:00 | 20.89 | 7.42 | 3.07 | 6.57 | 1286.17 | 12.49 | 0.37 |
| 21/01/09 | 04:00:00 | 20.86 | 7.41 | 3.07 | 6.57 | 693.00 | 12.49 | 0.18 |
| 21/01/09 | 06:00:00 | 20.25 | 7.45 | 3.47 | 6.57 | 727.72 | 13.92 | 0.38 |
| 21/01/09 | 08:00:00 | 20.86 | 7.40 | 2.55 | 6.92 | 727.72 | 12.79 | 0.28 |
| 21/01/09 | 10:00:00 | 20.86 | 7.43 | 4.11 | 7.13 | 209.78 | 12.59 | 0.25 |
| 21/01/09 | 12:00:00 | 20.92 | 7.41 | 1.68 | 7.12 | 752.31 | 15.08 | 0.23 |
| 21/01/09 | 14:00:00 | 26.33 | 7.45 | 2.14 | 7.11 | 0.00 | 12.12 | 0.23 |
| 21/01/09 | 16:00:00 | 22.69 | 7.47 | 2.66 | 7.10 | 513.60 | 12.12 | 0.23 |
| 21/01/09 | 18:00:00 | 21.47 | 7.49 | 2.43 | 7.10 | 1021.41 | 9.29 | 0.15 |
| 21/01/09 | 20:00:00 | 21.50 | 7.46 | 2.26 | 7.10 | 1021.41 | 11.01 | 0.15 |
| 21/01/09 | 22:00:00 | 21.50 | 7.47 | 3.70 | 7.47 | 535.30 | 11.01 | 0.25 |
| 21/01/10 | 00:00:00 | 22.08 | 7.50 | 3.18 | 7.47 | 886.86 | 14.50 | 0.33 |
| 21/01/10 | 02:00:00 | 18.40 | 7.51 | 1.97 | 7.48 | 886.86 | 14.50 | 0.33 |
| 21/01/10 | 04:00:00 | 19.04 | 7.47 | 2.89 | 7.48 | 928.82 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/10 | 06:00:00 | 19.04 | 7.52 | 13.19 | 7.48 | 499.13 | 13.47 | 0.27 |
| 21/01/10 | 08:00:00 | 23.93 | 7.45 | 2.84 | 7.49 | 499.13 | 11.73 | 0.24 |
| 21/01/10 | 10:00:00 | 16.58 | 7.44 | 3.88 | 7.10 | 0.00 | 12.15 | 0.19 |
| 21/01/10 | 12:00:00 | 24.54 | 7.45 | 44.39 | 6.94 | 613.43 | 14.13 | 0.38 |
| 21/01/10 | 14:00:00 | 41.03 | 7.49 | 2.84 | 6.93 | 154.80 | 14.12 | 0.38 |
| 21/01/10 | 16:00:00 | 41.06 | 7.49 | 3.76 | 6.93 | 260.42 | 9.90 | 0.15 |
| 21/01/10 | 18:00:00 | 24.54 | 7.49 | 2.08 | 7.29 | 837.67 | 13.99 | 0.28 |
| 21/01/10 | 20:00:00 | 17.80 | 7.46 | 1.56 | 7.29 | 837.67 | 12.12 | 0.28 |
| 21/01/10 | 22:00:00 | 19.65 | 7.48 | 3.41 | 7.30 | 596.06 | 10.10 | 0.19 |
| 21/01/11 | 00:00:00 | 22.71 | 7.49 | 1.62 | 7.29 | 1035.88 | 10.10 | 0.19 |
| 21/01/11 | 02:00:00 | 17.80 | 7.50 | 1.85 | 7.30 | 1232.64 | 11.94 | 0.28 |
| 21/01/11 | 04:00:00 | 16.55 | 7.48 | 2.55 | 6.74 | 769.68 | 11.73 | 0.19 |
| 21/01/11 | 06:00:00 | 17.16 | 7.49 | 3.24 | 7.29 | 452.84 | 13.12 | 0.20 |
| 21/01/11 | 08:00:00 | 17.16 | 7.44 | 2.03 | 6.93 | 452.84 | 11.37 | 0.16 |
| 21/01/11 | 10:00:00 | 17.16 | 7.47 | 4.63 | 7.11 | 607.64 | 11.30 | 0.16 |
| 21/01/11 | 12:00:00 | 23.32 | 7.47 | 16.03 | 6.94 | 998.26 | 14.16 | 0.33 |
| 21/01/11 | 14:00:00 | 33.07 | 7.42 | 3.30 | 7.12 | 998.26 | 12.54 | 0.31 |
| 21/01/11 | 16:00:00 | 22.08 | 7.53 | 5.44 | 6.94 | 483.22 | 12.54 | 0.31 |
| 21/01/11 | 18:00:00 | 27.58 | 7.51 | 1.85 | 6.93 | 1025.75 | 16.58 | 0.31 |
| 21/01/11 | 20:00:00 | 22.08 | 7.48 | 2.84 | 6.93 | 726.27 | 11.66 | 0.51 |
| 21/01/11 | 22:00:00 | 21.50 | 7.48 | 5.27 | 7.11 | 422.45 | 12.21 | 0.51 |
| 21/01/12 | 00:00:00 | 22.08 | 7.51 | 3.13 | 7.10 | 995.37 | 15.93 | 0.15 |
| 21/01/12 | 02:00:00 | 22.69 | 7.47 | 2.55 | 6.02 | 905.67 | 12.43 | 0.46 |
| 21/01/12 | 04:00:00 | 17.19 | 7.48 | 4.34 | 7.11 | 698.78 | 15.58 | 0.22 |
| 21/01/12 | 06:00:00 | 20.89 | 7.49 | 3.01 | 7.11 | 915.80 | 15.36 | 0.22 |
| 21/01/12 | 08:00:00 | 20.89 | 7.47 | 2.14 | 7.12 | 915.80 | 15.36 | 0.22 |
| 21/01/12 | 10:00:00 | 20.89 | 7.46 | 3.59 | 7.11 | 260.42 | 12.30 | 0.22 |
| 21/01/12 | 12:00:00 | 21.47 | 7.49 | 1.45 | 7.11 | 976.56 | 14.86 | 0.24 |
| 21/01/12 | 14:00:00 | 25.78 | 7.46 | 2.08 | 7.10 | 331.31 | 12.79 | 0.27 |
| 21/01/12 | 16:00:00 | 25.72 | 7.48 | 4.28 | 7.10 | 703.13 | 16.85 | 0.27 |
| 21/01/12 | 18:00:00 | 23.32 | 7.49 | 1.97 | 7.10 | 989.58 | 14.86 | 0.27 |
| 21/01/12 | 20:00:00 | 23.32 | 7.47 | 1.91 | 7.66 | 607.64 | 12.43 | 0.36 |
| 21/01/12 | 22:00:00 | 22.71 | 7.47 | 3.59 | 7.47 | 711.81 | 12.41 | 0.36 |
| 21/01/13 | 00:00:00 | 19.65 | 7.50 | 1.85 | 7.11 | 993.92 | 14.58 | 0.21 |
| 21/01/13 | 02:00:00 | 22.08 | 7.48 | 2.03 | 6.94 | 993.92 | 12.62 | 0.21 |
| 21/01/13 | 04:00:00 | 19.65 | 7.47 | 3.30 | 6.93 | 736.40 | 12.62 | 0.42 |
| 21/01/13 | 06:00:00 | 20.25 | 7.51 | 2.95 | 7.10 | 179.40 | 12.62 | 0.42 |
| 21/01/13 | 08:00:00 | 20.86 | 7.45 | 2.20 | 7.10 | 179.40 | 13.04 | 0.44 |
| 21/01/13 | 10:00:00 | 20.25 | 7.47 | 3.94 | 7.11 | 305.27 | 13.32 | 0.20 |
| 21/01/13 | 12:00:00 | 24.51 | 7.47 | 2.49 | 7.12 | 357.35 | 13.57 | 0.29 |
| 21/01/13 | 14:00:00 | 25.78 | 7.44 | 1.79 | 7.64 | 357.35 | 12.88 | 0.39 |
| 21/01/13 | 16:00:00 | 22.11 | 7.50 | 3.76 | 7.48 | 180.84 | 13.57 | 0.22 |
| 21/01/13 | 18:00:00 | 24.54 | 7.53 | 1.97 | 7.29 | 940.39 | 13.04 | 0.22 |
| 21/01/13 | 20:00:00 | 19.62 | 7.49 | 2.26 | 7.28 | 574.36 | 12.91 | 0.56 |
| 21/01/13 | 22:00:00 | 21.50 | 7.47 | 3.82 | 6.55 | 594.62 | 12.92 | 0.16 |
| 21/01/14 | 00:00:00 | 22.71 | 7.51 | 2.84 | 7.48 | 768.23 | 12.92 | 0.39 |
| 21/01/14 | 02:00:00 | 23.32 | 7.49 | 1.62 | 7.48 | 944.73 | 12.98 | 0.42 |
| 21/01/14 | 04:00:00 | 18.43 | 7.49 | 3.30 | 6.56 | 473.09 | 13.05 | 0.18 |
| 21/01/14 | 06:00:00 | 20.86 | 7.51 | 2.89 | 7.47 | 0.00 | 13.40 | 0.31 |
| 21/01/14 | 08:00:00 | 20.23 | 7.45 | 1.91 | 7.48 | 0.00 | 12.59 | 0.42 |
| 21/01/14 | 10:00:00 | 19.62 | 7.52 | 3.53 | 7.48 | 348.67 | 13.22 | 0.27 |
| 21/01/14 | 12:00:00 | 24.48 | 7.52 | 1.10 | 6.55 | 949.07 | 12.99 | 0.26 |
| 21/01/14 | 14:00:00 | 23.32 | 7.45 | 2.20 | 7.47 | 949.07 | 12.72 | 0.41 |
| 21/01/14 | 16:00:00 | 18.40 | 7.50 | 4.05 | 7.48 | 797.16 | 12.64 | 0.41 |
| 21/01/14 | 18:00:00 | 23.87 | 7.52 | 1.04 | 7.47 | 1114.00 | 13.14 | 0.26 |
| 21/01/14 | 20:00:00 | 23.35 | 7.49 | 2.43 | 7.47 | 750.87 | 13.04 | 0.46 |
| 21/01/14 | 22:00:00 | 22.71 | 7.50 | 3.13 | 6.93 | 635.13 | 12.69 | 0.14 |
| 21/01/15 | 00:00:00 | 22.08 | 7.52 | 1.16 | 6.94 | 1040.22 | 13.43 | 0.27 |
| 21/01/15 | 02:00:00 | 22.08 | 7.50 | 2.49 | 7.47 | 963.54 | 12.62 | 0.28 |
| 21/01/15 | 04:00:00 | 19.65 | 7.51 | 3.47 | 7.48 | 232.93 | 13.21 | 0.28 |
| 21/01/15 | 06:00:00 | 20.25 | 7.53 | 4.40 | 7.47 | 584.49 | 13.02 | 0.40 |
| 21/01/15 | 08:00:00 | 21.50 | 7.49 | 2.26 | 7.30 | 584.49 | 12.46 | 0.38 |
| 21/01/15 | 10:00:00 | 21.47 | 7.51 | 4.17 | 7.31 | 321.18 | 12.57 | 0.38 |
| 21/01/15 | 12:00:00 | 21.53 | 7.51 | 3.24 | 7.30 | 883.97 | 12.99 | 0.22 |
| 21/01/15 | 14:00:00 | 43.46 | 7.50 | 2.20 | 7.31 | 201.10 | 12.51 | 0.39 |
| 21/01/15 | 16:00:00 | 28.79 | 7.50 | 4.05 | 7.29 | 671.30 | 12.72 | 0.31 |
| 21/01/15 | 18:00:00 | 28.82 | 7.52 | 1.39 | 7.29 | 1559.61 | 12.72 | 0.29 |
| 21/01/15 | 20:00:00 | 20.89 | 7.47 | 1.10 | 7.29 | 1559.61 | 12.80 | 0.15 |
| 21/01/15 | 22:00:00 | 17.19 | 7.49 | 5.50 | 7.30 | 410.88 | 11.70 | 0.14 |
| 21/01/16 | 00:00:00 | 17.80 | 7.51 | 1.91 | 6.57 | 640.91 | 4.53 | 0.61 |
| 21/01/16 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 944.73 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/16 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/17 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/18 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/19 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/20 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/21 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/22 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/23 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/24 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/25 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/26 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/27 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/28 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/29 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/30 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/01/31 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/01 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/02 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/03 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/04 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 16:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 18:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 20:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/05 | 22:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/06 | 00:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/06 | 02:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/06 | 04:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/06 | 06:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/06 | 08:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/06 | 10:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/06 | 12:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/06 | 14:00:00 | 18.43 | 7.51 | 1.79 | 7.30 | 1333.91 | 12.08 | 0.22 |
| 21/02/06 | 16:00:00 | 26.36 | 7.70 | 2.14 | 1.43 | 1333.91 | 12.41 | 0.17 |
| 21/02/06 | 18:00:00 | 20.86 | 7.72 | 1.39 | 1.61 | 1080.73 | 12.41 | 0.17 |
| 21/02/06 | 20:00:00 | 19.68 | 7.69 | 1.10 | 1.61 | 1080.73 | 14.81 | 0.25 |
| 21/02/06 | 22:00:00 | 19.04 | 7.70 | 2.55 | 1.61 | 698.78 | 14.97 | 0.18 |
| 21/02/07 | 00:00:00 | 19.01 | 7.70 | 1.10 | 1.61 | 1056.13 | 14.71 | 0.20 |
| 21/02/07 | 02:00:00 | 15.97 | 7.69 | 2.20 | 1.61 | 739.29 | 14.76 | 0.11 |
| 21/02/07 | 04:00:00 | 19.65 | 7.68 | 1.56 | 1.62 | 176.50 | 14.76 | 0.11 |
| 21/02/07 | 06:00:00 | 18.40 | 7.68 | 1.10 | 1.61 | 865.16 | 14.76 | 0.11 |
| 21/02/07 | 08:00:00 | 17.88 | 7.65 | 1.04 | 1.63 | 865.16 | 13.77 | 0.14 |
| 21/02/07 | 10:00:00 | 17.94 | 7.66 | 1.79 | 1.62 | 154.80 | 13.79 | 0.13 |
| 21/02/07 | 12:00:00 | 17.88 | 7.66 | 1.56 | 1.43 | 517.94 | 13.99 | 0.12 |
| 21/02/07 | 14:00:00 | 23.90 | 7.64 | 1.16 | 1.61 | 159.14 | 14.24 | 0.12 |
| 21/02/07 | 16:00:00 | 25.12 | 7.68 | 2.72 | 1.61 | 596.06 | 14.24 | 0.13 |
| 21/02/07 | 18:00:00 | 17.80 | 7.68 | 1.16 | 1.61 | 1070.60 | 12.83 | 0.17 |
| 21/02/07 | 20:00:00 | 17.19 | 7.68 | 0.98 | 1.61 | 1069.16 | 14.18 | 0.17 |
| 21/02/07 | 22:00:00 | 20.28 | 7.66 | 2.20 | 1.61 | 166.38 | 12.24 | 0.16 |
| 21/02/08 | 00:00:00 | 19.01 | 7.67 | 1.50 | 1.62 | 1174.77 | 13.14 | 0.20 |
| 21/02/08 | 02:00:00 | 19.62 | 7.67 | 2.31 | 1.80 | 1390.34 | 13.14 | 0.18 |
| 21/02/08 | 04:00:00 | 19.01 | 7.65 | 1.79 | 1.61 | 1032.99 | 12.25 | 0.14 |
| 21/02/08 | 06:00:00 | 15.97 | 7.67 | 1.97 | 1.62 | 920.14 | 13.40 | 0.14 |
| 21/02/08 | 08:00:00 | 16.03 | 7.64 | 1.10 | 1.62 | 156.25 | 14.67 | 0.22 |
| 21/02/08 | 10:00:00 | 17.77 | 7.65 | 2.03 | 1.61 | 656.83 | 13.11 | 0.16 |
| 21/02/08 | 12:00:00 | 23.29 | 7.64 | 2.95 | 1.61 | 199.65 | 14.76 | 0.14 |
| 21/02/08 | 14:00:00 | 22.66 | 7.64 | 1.91 | 1.42 | 199.65 | 14.45 | 0.14 |
| 21/02/08 | 16:00:00 | 23.29 | 7.68 | 2.49 | 1.61 | 166.38 | 11.28 | 0.14 |
| 21/02/08 | 18:00:00 | 18.40 | 7.71 | 0.98 | 1.43 | 1284.72 | 13.21 | 0.14 |
| 21/02/08 | 20:00:00 | 19.04 | 7.64 | 1.10 | 1.61 | 998.26 | 13.66 | 0.16 |
| 21/02/08 | 22:00:00 | 19.01 | 7.65 | 1.97 | 1.61 | 160.59 | 11.44 | 0.10 |
| 21/02/09 | 00:00:00 | 18.43 | 7.66 | 0.98 | 1.61 | 1069.16 | 13.47 | 0.10 |
| 21/02/09 | 02:00:00 | 18.43 | 7.66 | 0.87 | 1.61 | 1105.32 | 13.47 | 0.11 |
| 21/02/09 | 04:00:00 | 15.36 | 7.64 | 1.68 | 1.24 | 156.25 | 10.05 | 0.10 |
| 21/02/09 | 06:00:00 | 15.36 | 7.65 | 1.10 | 1.24 | 253.18 | 10.05 | 0.09 |
| 21/02/09 | 08:00:00 | 15.39 | 7.62 | 0.87 | 1.42 | 253.18 | 12.72 | 0.12 |
| 21/02/09 | 10:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.43 | 1.43 | 170.72 | 12.36 | 0.15 |
| 21/02/09 | 12:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/09 | 14:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/09 | 16:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/09 | 18:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/09 | 20:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/09 | 22:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 00:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 02:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 04:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 06:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 08:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 10:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 12:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 14:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 16:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 18:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 20:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/10 | 22:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 00:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 02:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 04:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 06:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 08:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 10:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 12:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 14:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 16:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 18:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 20:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/11 | 22:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 00:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 02:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 04:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 06:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 08:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 10:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 12:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 14:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 16:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 18:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 20:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/12 | 22:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 00:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 02:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 04:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 06:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 08:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 10:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 12:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 14:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 16:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 18:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 20:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/13 | 22:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 00:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 02:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 04:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 06:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 08:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 10:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 12:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 14:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 16:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 18:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 20:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/14 | 22:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 00:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 02:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 04:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 06:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 08:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 10:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 12:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 14:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 16:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 18:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 20:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/15 | 22:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/16 | 00:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/16 | 02:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/16 | 04:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/16 | 06:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/16 | 08:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/16 | 10:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/16 | 12:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/16 | 14:00:00 | 15.94 | 7.64 | 2.49 | 1.42 | 170.72 | 12.34 | 0.15 |
| 21/02/16 | 16:00:00 | 17.80 | 7.63 | 2.78 | 2.16 | 230.03 | 15.97 | 0.15 |
| 21/02/16 | 18:00:00 | 20.89 | 7.64 | 2.26 | 1.61 | 1083.62 | 15.29 | 0.17 |
| 21/02/16 | 20:00:00 | 20.89 | 7.63 | 2.72 | 1.80 | 451.39 | 15.96 | 0.17 |
| 21/02/16 | 22:00:00 | 25.12 | 7.64 | 2.31 | 1.97 | 164.93 | 14.79 | 0.17 |
| 21/02/17 | 00:00:00 | 20.25 | 7.65 | 2.72 | 1.98 | 1032.99 | 14.80 | 0.16 |
| 21/02/17 | 02:00:00 | 20.89 | 7.65 | 2.84 | 2.34 | 1348.38 | 16.58 | 0.16 |
| 21/02/17 | 04:00:00 | 21.47 | 7.65 | 2.26 | 2.34 | 859.38 | 16.58 | 0.16 |
| 21/02/17 | 06:00:00 | 21.47 | 7.66 | 2.43 | 2.34 | 1027.20 | 17.12 | 0.16 |
| 21/02/17 | 08:00:00 | 21.50 | 7.63 | 2.72 | 2.34 | 1027.20 | 17.10 | 0.16 |
| 21/02/17 | 10:00:00 | 22.08 | 7.64 | 2.49 | 2.34 | 889.76 | 15.45 | 0.16 |
| 21/02/17 | 12:00:00 | 21.50 | 7.64 | 2.20 | 2.34 | 1154.51 | 15.45 | 0.17 |
| 21/02/17 | 14:00:00 | 21.44 | 7.62 | 2.31 | 2.34 | 1154.51 | 16.67 | 0.16 |
| 21/02/17 | 16:00:00 | 25.69 | 7.64 | 2.20 | 2.34 | 1056.13 | 16.67 | 0.16 |
| 21/02/17 | 18:00:00 | 22.69 | 7.64 | 1.85 | 2.34 | 1048.90 | 15.06 | 0.16 |
| 21/02/17 | 20:00:00 | 19.65 | 7.64 | 2.03 | 2.15 | 1316.55 | 16.48 | 0.16 |
| 21/02/17 | 22:00:00 | 22.11 | 7.65 | 2.20 | 2.16 | 1166.09 | 16.46 | 0.16 |
| 21/02/18 | 00:00:00 | 20.28 | 7.66 | 2.72 | 2.34 | 930.27 | 15.68 | 0.16 |
| 21/02/18 | 02:00:00 | 23.93 | 7.64 | 3.07 | 2.34 | 1438.08 | 17.00 | 0.16 |
| 21/02/18 | 04:00:00 | 20.86 | 7.64 | 2.37 | 2.34 | 470.20 | 15.96 | 0.17 |
| 21/02/18 | 06:00:00 | 21.50 | 7.66 | 2.66 | 2.34 | 834.78 | 15.97 | 0.17 |
| 21/02/18 | 08:00:00 | 22.11 | 7.64 | 2.72 | 2.34 | 834.78 | 15.97 | 0.17 |
| 21/02/18 | 10:00:00 | 22.08 | 7.67 | 2.20 | 2.15 | 918.69 | 15.90 | 0.17 |
| 21/02/18 | 12:00:00 | 22.11 | 7.66 | 2.20 | 2.52 | 1085.07 | 15.71 | 0.16 |
| 21/02/18 | 14:00:00 | 22.71 | 7.62 | 2.37 | 2.52 | 321.18 | 15.71 | 0.16 |
| 21/02/18 | 16:00:00 | 27.58 | 7.65 | 2.37 | 2.34 | 166.38 | 16.68 | 0.16 |
| 21/02/18 | 18:00:00 | 21.50 | 7.65 | 1.85 | 2.34 | 1005.50 | 15.91 | 0.18 |
| 21/02/18 | 20:00:00 | 22.08 | 7.64 | 2.14 | 2.34 | 533.85 | 16.15 | 0.16 |
| 21/02/18 | 22:00:00 | 25.75 | 7.66 | 2.31 | 2.34 | 166.38 | 14.84 | 0.16 |
| 21/02/19 | 00:00:00 | 20.25 | 7.66 | 2.26 | 2.34 | 1067.71 | --- | 0.17 |
| 21/02/19 | 02:00:00 | 20.23 | 7.64 | 2.49 | 2.34 | --- | --- | 0.16 |
| 21/02/19 | 04:00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/02/19 | 06:00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/02/19 | 08:00:00 | 28.21 | 7.63 | 4.28 | 2.35 | 0.00 | 17.22 | 0.57 |
| 21/02/19 | 10:00:00 | 31.28 | 7.66 | 4.11 | 2.72 | 312.50 | 17.23 | 0.57 |
| 21/02/19 | 12:00:00 | 28.18 | 7.67 | 2.95 | 2.72 | 651.04 | 16.10 | 0.57 |
| 21/02/19 | 14:00:00 | 26.36 | 7.65 | 3.65 | 2.53 | 157.70 | 16.85 | 0.57 |
| 21/02/19 | 16:00:00 | 26.36 | 7.66 | 3.18 | 2.53 | 182.29 | 16.85 | 0.21 |
| 21/02/19 | 18:00:00 | 26.36 | 7.67 | 3.07 | 2.53 | 775.46 | 16.85 | 0.24 |
| 21/02/19 | 20:00:00 | 25.14 | 7.66 | 3.18 | 2.53 | 153.36 | 16.72 | 0.24 |
| 21/02/19 | 22:00:00 | 25.12 | 7.65 | 2.78 | 2.53 | 166.38 | 14.92 | 0.19 |
| 21/02/20 | 00:00:00 | 20.25 | 7.66 | 3.30 | 2.72 | 896.99 | 16.19 | 0.21 |
| 21/02/20 | 02:00:00 | 25.14 | 7.66 | 3.07 | 2.53 | 1134.26 | 16.41 | 0.24 |
| 21/02/20 | 04:00:00 | 23.32 | 7.65 | 2.78 | 1.99 | 415.22 | 16.41 | 0.24 |
| 21/02/20 | 06:00:00 | 19.01 | 7.66 | 3.18 | 2.71 | 801.50 | 16.41 | 0.24 |
| 21/02/20 | 08:00:00 | 19.62 | 7.66 | 3.13 | 2.71 | 154.80 | 16.91 | 0.22 |
| 21/02/20 | 10:00:00 | 20.86 | 7.67 | 3.18 | 2.34 | 182.29 | 14.76 | 0.22 |
| 21/02/20 | 12:00:00 | 25.14 | 7.66 | 2.03 | 2.34 | 1025.75 | 15.55 | 0.16 |
| 21/02/20 | 14:00:00 | 24.54 | 7.65 | 2.43 | 2.53 | 1296.30 | 15.55 | 0.16 |
| 21/02/20 | 16:00:00 | 28.18 | 7.66 | 2.31 | 2.52 | 808.74 | 15.55 | 0.16 |
| 21/02/20 | 18:00:00 | 20.86 | 7.68 | 1.68 | 2.53 | 1099.54 | 15.05 | 0.16 |
| 21/02/20 | 20:00:00 | 20.28 | 7.67 | 2.72 | 2.35 | 1255.79 | 15.23 | 0.18 |
| 21/02/20 | 22:00:00 | 20.28 | 7.67 | 2.03 | 2.35 | 153.36 | 14.15 | 0.18 |
| 21/02/21 | 00:00:00 | 17.16 | 7.68 | 2.37 | 2.73 | 661.17 | 14.63 | 0.19 |
| 21/02/21 | 02:00:00 | 18.40 | 7.68 | 2.89 | 2.72 | 1357.06 | 14.64 | 0.21 |
| 21/02/21 | 04:00:00 | 18.43 | 7.66 | 2.60 | 2.53 | 157.70 | 14.09 | 0.21 |
| 21/02/21 | 06:00:00 | 18.40 | 7.67 | 2.03 | 2.91 | 175.06 | 15.25 | 0.21 |
| 21/02/21 | 08:00:00 | 18.40 | 7.66 | 2.20 | 2.73 | 175.06 | 16.07 | 0.21 |
| 21/02/21 | 10:00:00 | 18.43 | 7.67 | 3.36 | 2.73 | 163.48 | 15.70 | 0.16 |
| 21/02/21 | 12:00:00 | 18.40 | 7.67 | 2.95 | 2.72 | 701.68 | 14.42 | 0.16 |
| 21/02/21 | 14:00:00 | 19.01 | 7.66 | 3.01 | 2.35 | 701.68 | 14.41 | 0.16 |
| 21/02/21 | 16:00:00 | 19.01 | 7.67 | 3.24 | 2.35 | 568.58 | 13.76 | 0.20 |
| 21/02/21 | 18:00:00 | 19.01 | 7.68 | 1.91 | 2.53 | 1034.43 | 14.37 | 0.20 |
| 21/02/21 | 20:00:00 | 19.04 | 7.66 | 2.31 | 2.16 | 564.24 | 14.37 | 0.25 |
| 21/02/21 | 22:00:00 | 19.04 | 7.66 | 2.84 | 2.35 | 431.13 | 13.25 | 0.25 |
| 21/02/22 | 00:00:00 | 19.04 | 7.68 | 1.62 | 2.53 | 947.63 | 13.96 | 0.21 |
| 21/02/22 | 02:00:00 | 19.04 | 7.67 | 2.49 | 2.53 | 1361.40 | 15.05 | 0.31 |
| 21/02/22 | 04:00:00 | 18.43 | 7.68 | 2.72 | 2.17 | 0.00 | 13.64 | 0.31 |
| 21/02/22 | 06:00:00 | 17.82 | 7.68 | 2.60 | 2.53 | 355.90 | 14.16 | 0.31 |
| 21/02/22 | 08:00:00 | 18.40 | 7.67 | 3.18 | 2.34 | 1223.96 | 14.15 | 0.31 |
| 21/02/22 | 10:00:00 | 50.20 | 7.68 | 3.53 | 3.63 | 784.14 | 14.99 | 0.31 |
| 21/02/22 | 12:00:00 | 56.39 | 7.67 | 2.49 | 3.80 | 655.38 | 15.10 | 0.48 |
| 21/02/22 | 14:00:00 | 22.11 | 7.66 | 2.72 | 1.43 | 655.38 | 14.95 | 0.50 |
| 21/02/22 | 16:00:00 | 23.29 | 7.68 | 2.72 | 22.32 | 1250.00 | 14.47 | 0.50 |
| 21/02/22 | 18:00:00 | 30.67 | 7.69 | 2.03 | 3.09 | 1043.11 | 14.08 | 0.30 |
| 21/02/22 | 20:00:00 | 23.35 | 7.68 | 2.14 | 2.91 | 1043.11 | 14.09 | 0.30 |
| 21/02/22 | 22:00:00 | 25.12 | 7.68 | 2.84 | 2.72 | 597.51 | 14.00 | 0.28 |
| 21/02/23 | 00:00:00 | 23.90 | 7.69 | 1.10 | 1.44 | 1287.62 | 14.95 | 0.27 |
| 21/02/23 | 02:00:00 | 23.90 | 7.67 | 1.68 | 1.43 | 1287.62 | 14.38 | 0.18 |
| 21/02/23 | 04:00:00 | 23.93 | 7.68 | 2.37 | 1.44 | 933.16 | 14.19 | 0.18 |
| 21/02/23 | 06:00:00 | 23.32 | 7.70 | 2.03 | 1.44 | 823.21 | 13.96 | 0.18 |
| 21/02/23 | 08:00:00 | 27.58 | 7.67 | 2.49 | 1.45 | 823.21 | 13.96 | 0.29 |
| 21/02/23 | 10:00:00 | 23.29 | 7.68 | 2.72 | 3.99 | 0.00 | 13.96 | 0.29 |
| 21/02/23 | 12:00:00 | 28.79 | 7.68 | 1.50 | 3.81 | 1553.82 | 14.32 | 0.27 |
| 21/02/23 | 14:00:00 | 36.14 | 7.67 | 2.49 | 3.44 | 964.99 | 13.83 | 0.27 |
| 21/02/23 | 16:00:00 | 25.12 | 7.68 | 2.55 | 3.26 | 156.25 | 13.95 | 0.27 |
| 21/02/23 | 18:00:00 | 20.28 | 7.68 | 1.79 | 3.82 | 1041.67 | 13.73 | 0.27 |
| 21/02/23 | 20:00:00 | 20.25 | 7.68 | 2.20 | 3.81 | 1041.67 | 13.54 | 0.23 |
| 21/02/23 | 22:00:00 | 20.28 | 7.68 | 2.49 | 3.27 | 1082.18 | 13.74 | 0.23 |
| 21/02/24 | 00:00:00 | 19.62 | 7.69 | 0.93 | 3.64 | 1093.75 | 13.85 | 0.23 |
| 21/02/24 | 02:00:00 | 19.65 | 7.68 | 2.43 | 4.01 | 1449.65 | 14.08 | 0.23 |
| 21/02/24 | 04:00:00 | 17.22 | 7.67 | 3.24 | 2.73 | 203.99 | 14.37 | 0.23 |
| 21/02/24 | 06:00:00 | 17.19 | 7.69 | 2.60 | 3.10 | 574.36 | 14.32 | 0.23 |
| 21/02/24 | 08:00:00 | 20.86 | 7.66 | 2.72 | 3.10 | 574.36 | 14.97 | 0.23 |
| 21/02/24 | 10:00:00 | 21.50 | 7.66 | 3.36 | 3.26 | 908.56 | 14.97 | 0.33 |
| 21/02/24 | 12:00:00 | 21.50 | 7.68 | 3.07 | 2.72 | 1265.91 | 13.43 | 0.33 |
| 21/02/24 | 14:00:00 | 21.50 | 7.67 | 2.31 | 2.90 | 1339.70 | 13.43 | 0.28 |
| 21/02/24 | 16:00:00 | 23.87 | 7.67 | 3.47 | 2.90 | 562.79 | 13.96 | 0.23 |
| 21/02/24 | 18:00:00 | 23.35 | 7.68 | 1.10 | 2.90 | 1115.45 | 13.96 | 0.23 |
| 21/02/24 | 20:00:00 | 20.28 | 7.66 | 2.20 | 2.72 | 597.51 | 14.19 | 0.22 |
| 21/02/24 | 22:00:00 | 19.68 | 7.69 | 3.07 | 2.90 | 1015.63 | 14.19 | 0.24 |
| 21/02/25 | 00:00:00 | 20.28 | 7.68 | 1.97 | 2.90 | 1134.26 | 14.19 | 0.27 |
| 21/02/25 | 02:00:00 | 20.25 | 7.69 | 2.49 | 3.08 | 1362.85 | 14.19 | 0.27 |
| 21/02/25 | 04:00:00 | 20.86 | 7.68 | 3.18 | 2.34 | 170.72 | 13.90 | 0.20 |
| 21/02/25 | 06:00:00 | 17.22 | 7.70 | 73.38 | 2.72 | 643.81 | 12.91 | 0.28 |
| 21/02/25 | 08:00:00 | 28.21 | 7.68 | 3.36 | 4.38 | 164.93 | 10.43 | 0.28 |
| 21/02/25 | 10:00:00 | 29.43 | 7.69 | 4.17 | 1.42 | 1348.38 | 10.27 | 0.28 |
| 21/02/25 | 12:00:00 | 30.64 | 7.71 | 2.78 | 1.43 | 927.37 | 10.26 | 0.10 |
| 21/02/25 | 14:00:00 | 36.78 | 7.71 | 2.14 | 1.41 | 669.85 | 9.75 | 0.10 |
| 21/02/25 | 16:00:00 | 36.78 | 7.72 | 3.53 | 1.42 | 154.80 | 9.75 | 0.11 |
| 21/02/25 | 18:00:00 | 29.40 | 7.72 | 3.76 | 1.24 | 665.51 | 9.69 | 0.11 |
| 21/02/25 | 20:00:00 | 25.72 | 7.71 | 3.47 | 1.27 | 1119.79 | 9.69 | 0.10 |
| 21/02/25 | 22:00:00 | 20.25 | 7.71 | 4.40 | 3.65 | 208.33 | 14.11 | 0.11 |
| 21/02/26 | 00:00:00 | 20.25 | 7.72 | 2.60 | 4.37 | 899.88 | 14.12 | 0.11 |
| 21/02/26 | 02:00:00 | 16.55 | 7.70 | 2.43 | 5.30 | 1302.08 | 15.44 | 0.17 |
| 21/02/26 | 04:00:00 | 15.97 | 7.71 | 3.65 | 4.01 | 747.97 | 14.47 | 0.26 |
| 21/02/26 | 06:00:00 | 15.94 | 7.73 | 3.30 | 4.01 | 779.80 | 14.47 | 0.26 |
| 21/02/26 | 08:00:00 | 16.58 | 7.70 | 2.43 | 3.81 | 779.80 | 14.47 | 0.26 |
| 21/02/26 | 10:00:00 | 16.58 | 7.72 | 3.07 | 3.63 | 150.46 | 14.02 | 0.23 |
| 21/02/26 | 12:00:00 | 22.71 | 7.72 | 0.87 | 3.81 | 843.46 | 12.80 | 0.25 |
| 21/02/26 | 14:00:00 | 26.97 | 7.71 | 3.24 | 4.17 | 166.38 | 12.80 | 0.25 |
| 21/02/26 | 16:00:00 | 20.25 | 7.71 | 3.41 | 3.07 | 159.14 | 13.89 | 0.20 |
| 21/02/26 | 18:00:00 | 20.25 | 7.73 | 1.56 | 3.07 | 1111.11 | 13.21 | 0.20 |
| 21/02/26 | 20:00:00 | 16.55 | 7.72 | 2.49 | 4.00 | 707.47 | 13.86 | 0.14 |
| 21/02/26 | 22:00:00 | 14.73 | 7.72 | 2.84 | 3.45 | 690.10 | 13.79 | 0.14 |
| 21/02/27 | 00:00:00 | 15.36 | 7.73 | 0.98 | 4.00 | 1103.88 | 13.79 | 0.14 |
| 21/02/27 | 02:00:00 | 12.27 | 7.73 | 2.14 | 3.99 | 1396.12 | 12.66 | 0.12 |
| 21/02/27 | 04:00:00 | 13.51 | 7.73 | 2.89 | 3.64 | 677.08 | 12.66 | 0.23 |
| 21/02/27 | 06:00:00 | 11.02 | 7.75 | 2.03 | 3.45 | 658.28 | 12.93 | 0.23 |
| 21/02/27 | 08:00:00 | 12.24 | 7.70 | 1.91 | 3.99 | 658.28 | 13.30 | 0.12 |
| 21/02/27 | 10:00:00 | 17.16 | 7.71 | 2.95 | 3.43 | 169.27 | 13.30 | 0.23 |
| 21/02/27 | 12:00:00 | 22.08 | 7.75 | 1.16 | 3.62 | 1002.60 | 13.76 | 0.23 |
| 21/02/27 | 14:00:00 | 24.54 | 7.73 | 2.20 | 3.80 | 1002.60 | 14.19 | 0.24 |
| 21/02/27 | 16:00:00 | 25.14 | 7.73 | 2.43 | 3.08 | 930.27 | 14.19 | 0.17 |
| 21/02/27 | 18:00:00 | 24.51 | 7.74 | 1.27 | 3.26 | 917.25 | 13.98 | 0.17 |
| 21/02/27 | 20:00:00 | 19.01 | 7.74 | 1.62 | 4.00 | 1235.53 | 13.96 | 0.21 |
| 21/02/27 | 22:00:00 | 20.89 | 7.74 | 2.31 | 3.63 | 755.21 | 13.08 | 0.19 |
| 21/02/28 | 00:00:00 | 20.25 | 7.75 | 2.20 | 3.63 | 853.59 | 13.63 | 0.19 |
| 21/02/28 | 02:00:00 | 20.28 | 7.73 | 2.26 | 3.64 | 853.59 | 14.67 | 0.22 |
| 21/02/28 | 04:00:00 | 20.28 | 7.75 | 1.79 | 3.62 | 1056.13 | 12.62 | 0.24 |
| 21/02/28 | 06:00:00 | 20.28 | 7.78 | 2.55 | 3.45 | 888.31 | 13.27 | 0.24 |
| 21/02/28 | 08:00:00 | 20.28 | 7.76 | 2.08 | 4 | 888.31 | 13.25 | 0.24 |
| 21/02/28 | 10:00:00 | 28.82 | 7.76 | 2.78 | 3.62 | 276.33 | 14.53 | 0.26 |
| 21/02/28 | 12:00:00 | 29.43 | 7.76 | 2.84 | 3.62 | 1273.15 | 14.53 | 0.26 |
| 21/02/28 | 14:00:00 | 30.64 | 7.75 | 2.66 | 3.62 | 998.26 | 14.53 | 0.22 |
| 21/02/28 | 16:00:00 | 31.28 | 7.75 | 3.07 | 3.26 | 784.14 | 15.47 | 0.22 |
| 21/02/28 | 18:00:00 | 27.6 | 7.79 | 1.5 | 3.26 | 975.12 | 15.47 | 0.27 |
| 21/02/28 | 20:00:00 | 26.36 | 7.76 | 2.95 | 4.36 | 846.35 | 15.47 | 0.26 |
| 21/02/28 | 22:00:00 | 26.36 | 7.79 | 3.53 | 4.18 | 203.99 | 15.64 | 0.26 |
| 21/03/01 | 00:00:00 | 25.14 | 7.77 | 1.85 | 3.63 | 1069.16 | 15.86 | 0.3 |
| 21/03/01 | 02:00:00 | 19.04 | 7.76 | 1.91 | 3.81 | 0 | 15.86 | 0.3 |
| 21/03/01 | 04:00:00 | 22.74 | 7.77 | 2.03 | 3.63 | 856.48 | 15.48 | 0.3 |
| 21/03/01 | 06:00:00 | 21.5 | 7.76 | 2.43 | 4 | 876.74 | 15.48 | 0.24 |
| 21/03/01 | 08:00:00 | 17.8 | 7.75 | 2.14 | 4.38 | 876.74 | 15.48 | 0.2 |
| 21/03/01 | 10:00:00 | 24.51 | 7.76 | 2.95 | 4.18 | 557 | 15 | 0.25 |
| 21/03/01 | 12:00:00 | 24.54 | 7.77 | 3.01 | 3.81 | 843.46 | 15.19 | 0.26 |
| 21/03/01 | 14:00:00 | 30.01 | 7.75 | 2.14 | 3.98 | 843.46 | 15.19 | 0.26 |
| 21/03/01 | 16:00:00 | 28.15 | 7.77 | 3.76 | 3.98 | 282.12 | 15.23 | 0.24 |
| 21/03/01 | 18:00:00 | 27.58 | 7.76 | 2.78 | 3.8 | 805.84 | 15.44 | 0.31 |
| 21/03/01 | 20:00:00 | 19.68 | 7.75 | 2.49 | 4.38 | 1112.56 | 15.64 | 0.22 |
| 21/03/01 | 22:00:00 | 20.86 | 7.76 | 6.77 | 3.64 | 899.88 | 15.48 | 0.27 |
| 21/03/02 | 00:00:00 | 20.28 | 7.77 | 2.26 | 4.18 | 653.94 | 15.26 | 0.27 |
| 21/03/02 | 02:00:00 | 15.36 | 7.75 | 2.66 | 4.19 | 1375.87 | 15.28 | 0.18 |
| 21/03/02 | 04:00:00 | 17.8 | 7.75 | 7.52 | 4.01 | 889.76 | 15.54 | 0.18 |
| 21/03/02 | 06:00:00 | 17.19 | 7.77 | 2.89 | 4.38 | 695.89 | 15.54 | 0.28 |
| 21/03/02 | 08:00:00 | 17.22 | 7.74 | 4.69 | 4.38 | 695.89 | 15.29 | 0.24 |
| 21/03/02 | 10:00:00 | 17.88 | 7.7 | 4.4 | 4.38 | 792.82 | 15.38 | 0.31 |
| 21/03/02 | 12:00:00 | 28.91 | 7.7 | 2.78 | 4.36 | 1050.35 | 17.07 | 0.3 |
| 21/03/02 | 14:00:00 | 39.27 | 7.71 | 2.84 | 4.35 | 1354.17 | 16.22 | 0.16 |
| 21/03/02 | 16:00:00 | 33.74 | 7.74 | 8.85 | 3.8 | 167.82 | 16.32 | 0.28 |
| 21/03/02 | 18:00:00 | 33.74 | 7.74 | 1.1 | 3.8 | 1098.09 | 16.32 | 0.33 |
| 21/03/02 | 20:00:00 | 23.87 | 7.72 | 2.72 | 4.38 | 826.1 | 15.84 | 0.19 |
| 21/03/02 | 22:00:00 | 19.07 | 7.72 | 3.65 | 3.82 | 826.1 | 15.83 | 0.19 |
| 21/03/03 | 00:00:00 | 19.65 | 7.73 | 2.26 | 4.18 | 798.61 | 15.83 | 0.33 |
| 21/03/03 | 02:00:00 | 19.62 | 7.71 | 2.72 | 4.38 | 598.96 | 16 | 0.21 |
| 21/03/03 | 04:00:00 | 19.04 | 7.72 | 3.01 | 4.18 | 1038.77 | 16 | 0.21 |
| 21/03/03 | 06:00:00 | 19.04 | 7.71 | 2.43 | 4.38 | 746.53 | 16.12 | 0.21 |
| 21/03/03 | 08:00:00 | 19.01 | 7.69 | 1.97 | 4.37 | 1303.53 | 16.07 | 0.21 |
| 21/03/03 | 10:00:00 | 19.04 | 7.69 | 2.84 | 3.82 | 241.61 | 16.57 | 0.32 |
| 21/03/03 | 12:00:00 | 28.18 | 7.7 | 2.37 | 4.18 | 1131.37 | 16.58 | 0.31 |
| 21/03/03 | 14:00:00 | 30.64 | 7.68 | 2.78 | 4.18 | 1131.37 | 3.8 | 0.31 |
| 21/03/03 | 16:00:00 | 24.51 | 7.69 | 3.47 | 3.81 | 646.7 | 16.78 | 0.31 |
| 21/03/03 | 18:00:00 | 30.67 | 7.71 | 1.62 | 4 | 943.29 | 15.54 | 0.31 |
| 21/03/03 | 20:00:00 | 26.94 | 7.68 | 2.08 | 4.37 | 1265.91 | 15.73 | 0.26 |
| 21/03/03 | 22:00:00 | 26.94 | 7.69 | 3.07 | 4 | 972.22 | 14.76 | 0.26 |
| 21/03/04 | 00:00:00 | 26.97 | 7.7 | 2.55 | 4 | 860.82 | 14.76 | 0.31 |
| 21/03/04 | 02:00:00 | 26.94 | 7.68 | 2.26 | 4.36 | 1388.89 | 14.57 | 0.29 |
| 21/03/04 | 04:00:00 | 30.67 | 7.68 | 3.88 | 4.17 | 570.02 | 14.57 | 0.3 |
| 21/03/04 | 06:00:00 | 32.47 | 7.7 | 3.18 | 4.37 | 376.16 | 16.03 | 0.3 |
| 21/03/04 | 08:00:00 | 31.89 | 7.68 | 3.01 | 4.72 | 376.16 | 16.03 | 0.3 |
| 21/03/04 | 10:00:00 | 31.28 | 7.67 | 4.34 | 4.18 | 221.35 | 15.21 | 0.37 |
| 21/03/04 | 12:00:00 | 31.86 | 7.71 | 3.01 | 4.17 | 914.35 | 16.75 | 0.37 |
| 21/03/04 | 14:00:00 | 31.92 | 7.66 | 2.78 | 3.8 | 1028.65 | 16.07 | 0.34 |
| 21/03/04 | 16:00:00 | 38.02 | 7.69 | 4.28 | 4.18 | 575.81 | 14.87 | 0.36 |
| 21/03/04 | 18:00:00 | 29.43 | 7.7 | 2.31 | 4.17 | 1040.22 | 15.68 | 0.34 |
| 21/03/04 | 20:00:00 | 35.56 | 7.68 | 3.7 | 4.18 | 348.67 | 16.52 | 0.5 |
| 21/03/04 | 22:00:00 | 27.55 | 7.7 | 3.88 | 4.18 | 836.23 | 14.42 | 0.5 |
| 21/03/05 | 00:00:00 | 28.82 | 7.71 | 3.59 | 4.17 | 944.73 | 14.83 | 0.35 |
| 21/03/05 | 02:00:00 | 36.17 | 7.7 | 3.82 | 4.18 | 944.73 | 16.72 | 0.51 |
| 21/03/05 | 04:00:00 | 30.61 | 7.73 | 3.41 | 3.99 | 707.47 | 15.02 | 0.33 |
| 21/03/05 | 06:00:00 | 30.01 | 7.72 | 3.36 | 3.99 | 805.84 | 15.02 | 0.33 |
| 21/03/05 | 08:00:00 | 28.79 | 7.68 | 2.72 | 4.38 | 1267.36 | 16.46 | 0.44 |
| 21/03/05 | 10:00:00 | 27.58 | 7.7 | 2.6 | 4.36 | 167.82 | 14.45 | 0.24 |
| 21/03/05 | 12:00:00 | 27.58 | 7.72 | 2.89 | 4.36 | 701.68 | 14.63 | 0.24 |
| 21/03/05 | 14:00:00 | 27.55 | 7.7 | 2.31 | 4.36 | 701.68 | 15.78 | 0.31 |
| 21/03/05 | 16:00:00 | 27.58 | 7.7 | 2.95 | 4.55 | 714.7 | 15.77 | 0.31 |
| 21/03/05 | 18:00:00 | 21.47 | 7.71 | 1.1 | 4.55 | 1099.54 | 15.05 | 0.31 |
| 21/03/05 | 20:00:00 | 18.4 | 7.69 | 2.31 | 4.55 | 1142.94 | 15.05 | 0.31 |
| 21/03/05 | 22:00:00 | 20.89 | 7.7 | 3.01 | 3.27 | 908.56 | 15.51 | 0.14 |
| 21/03/06 | 00:00:00 | 19.68 | 7.71 | 2.66 | 2.92 | 998.26 | 14.32 | 0.29 |
| 21/03/06 | 02:00:00 | 19.01 | 7.7 | 2.37 | 2.91 | 1438.08 | 14.32 | 0.41 |
| 21/03/06 | 04:00:00 | 19.04 | 7.71 | 3.36 | 2.9 | 917.25 | 15.68 | 0.14 |
| 21/03/06 | 06:00:00 | 19.04 | 7.72 | 1.45 | 3.1 | 740.74 | 14.15 | 0.31 |
| 21/03/06 | 08:00:00 | 19.01 | 7.7 | 2.43 | 3.09 | 740.74 | 16.03 | 0.31 |
| 21/03/06 | 10:00:00 | 19.07 | 7.71 | 3.01 | 2.53 | 386.28 | 15.31 | 0.13 |
| 21/03/06 | 12:00:00 | 26.97 | 7.71 | 2.43 | 2.34 | 849.25 | 15.31 | 0.13 |
| 21/03/06 | 14:00:00 | 31.25 | 7.69 | 2.49 | 2.34 | 849.25 | 15.38 | 0.33 |
| 21/03/06 | 16:00:00 | 30.61 | 7.7 | 3.94 | 2.34 | 745.08 | 15.18 | 0.33 |
| 21/03/06 | 18:00:00 | 25.14 | 7.71 | 1.1 | 2.35 | 1115.45 | 14.21 | 0.13 |
| 21/03/06 | 20:00:00 | 23.93 | 7.7 | 2.08 | 2.53 | 853.59 | 14.21 | 0.13 |
| 21/03/06 | 22:00:00 | 23.32 | 7.71 | 3.07 | 2.53 | 1001.16 | 15.47 | 0.13 |
| 21/03/07 | 00:00:00 | 22.74 | 7.71 | 3.65 | 2.53 | 995.37 | 14.41 | 0.13 |
| 21/03/07 | 02:00:00 | 22.11 | 7.71 | 1.79 | 2.17 | 157.7 | 14.41 | 0.13 |
| 21/03/07 | 04:00:00 | 22.11 | 7.7 | 3.24 | 2.54 | 159.14 | 15.26 | 0.15 |
| 21/03/07 | 06:00:00 | 21.5 | 7.72 | 4.28 | 2.54 | 747.97 | 13.76 | 0.31 |
| 21/03/07 | 08:00:00 | 22.08 | 7.7 | 2.78 | 2.54 | 747.97 | 15.29 | 0.31 |
| 21/03/07 | 10:00:00 | 22.08 | 7.7 | 3.18 | 2.53 | 290.8 | 14.24 | 0.41 |
| 21/03/07 | 12:00:00 | 53.27 | 7.7 | 0.98 | 3.62 | 1008.39 | 17.33 | 0.47 |
| 21/03/07 | 14:00:00 | 28.79 | 7.69 | 3.13 | 1.8 | 956.31 | 14.58 | 0.49 |
| 21/03/07 | 16:00:00 | 28.82 | 7.71 | 3.76 | 1.81 | 157.7 | 14.58 | 0.29 |
| 21/03/07 | 18:00:00 | 28.82 | 7.71 | 1.91 | 1.81 | 1057.58 | 13.82 | 0.38 |
| 21/03/07 | 20:00:00 | 28.79 | 7.69 | 2.95 | 1.81 | 951.97 | 13.8 | 0.38 |
| 21/03/07 | 22:00:00 | 20.86 | 7.71 | 4.8 | 1.8 | 250.29 | 16.03 | 0.38 |
| 21/03/08 | 00:00:00 | 21.47 | 7.7 | 2.37 | 2.9 | 964.99 | 14.03 | 0.31 |
| 21/03/08 | 02:00:00 | 22.11 | 7.7 | 3.07 | 3.45 | 154.8 | 14.05 | 0.36 |
| 21/03/08 | 04:00:00 | 16.55 | 7.7 | 3.36 | 2.35 | 979.46 | 14.05 | 0.36 |
| 21/03/08 | 06:00:00 | 18.4 | 7.72 | 1.1 | 3.08 | 931.71 | 14.25 | 0.36 |
| 21/03/08 | 08:00:00 | 19.1 | 7.68 | 2.2 | 3.45 | 1290.51 | 14.55 | 0.35 |
| 21/03/08 | 10:00:00 | 19.04 | 7.7 | 5.21 | 1.99 | 169.27 | 13.98 | 0.35 |
| 21/03/08 | 12:00:00 | 25.75 | 7.7 | 1.85 | 2.7 | 889.76 | 13.87 | 0.34 |
| 21/03/08 | 14:00:00 | 33.62 | 7.66 | 2.66 | 2.52 | 610.53 | 14.74 | 0.32 |
| 21/03/08 | 16:00:00 | 33.71 | 7.7 | 7.87 | 2.33 | 367.48 | 12.93 | 0.32 |
| 21/03/08 | 18:00:00 | 29.4 | 7.72 | 2.6 | 2.52 | 1012.73 | 13.95 | 0.34 |
| 21/03/08 | 20:00:00 | 29.43 | 7.7 | 2.95 | 2.71 | 465.86 | 14.6 | 0.35 |
| 21/03/08 | 22:00:00 | 22.71 | 7.71 | 9.38 | 1.79 | 507.81 | 12.44 | 0.33 |
| 21/03/09 | 00:00:00 | 24.54 | 7.73 | 1.85 | 2.35 | 1057.58 | 13.19 | 0.16 |
| 21/03/09 | 02:00:00 | 20.89 | 7.71 | 2.2 | 2.53 | 1281.83 | 13.19 | 0.16 |
| 21/03/09 | 04:00:00 | 18.4 | 7.71 | 8.68 | 1.98 | 157.7 | 12.51 | 0.29 |
| 21/03/09 | 06:00:00 | 19.62 | 7.72 | 2.78 | 2.16 | 397.86 | 12.47 | 0.25 |
| 21/03/09 | 08:00:00 | 19.65 | 7.68 | 4.86 | 2.53 | 397.86 | 13.31 | 0.3 |
| 21/03/09 | 10:00:00 | 20.23 | 7.71 | 5.5 | 1.8 | 374.71 | 12.25 | 0.3 |
| 21/03/09 | 12:00:00 | 20.23 | 7.72 | 1.85 | 1.8 | 1154.51 | 12.27 | 0.3 |
| 21/03/09 | 14:00:00 | 28.21 | 7.7 | 4.51 | 2.16 | 454.28 | 13.72 | 0.3 |
| 21/03/09 | 16:00:00 | 25.75 | 7.72 | 13.31 | 1.61 | 747.97 | 11.81 | 0.32 |
| 21/03/09 | 18:00:00 | 20.86 | 7.73 | 2.08 | 1.61 | 1054.69 | 12.64 | 0.27 |
| 21/03/09 | 20:00:00 | 20.28 | 7.71 | 4.57 | 2.16 | 177.95 | 13.45 | 0.16 |
| 21/03/09 | 22:00:00 | 20.83 | 7.72 | 200 | 1.99 | 979.46 | 11.86 | 0.27 |
| 21/03/10 | 00:00:00 | 20.89 | 7.73 | 2.43 | 1.98 | 828.99 | 12.53 | 0.22 |
| 21/03/10 | 02:00:00 | 21.5 | 7.72 | 2.08 | 2 | 287.91 | 13.24 | 0.13 |
| 21/03/10 | 04:00:00 | 20.86 | 7.73 | 4.4 | 1.62 | 671.3 | 11.76 | 0.28 |
| 21/03/10 | 06:00:00 | 21.5 | 7.73 | 1.16 | 1.61 | 1072.05 | 11.76 | 0.23 |
| 21/03/10 | 08:00:00 | 20.89 | 7.71 | 1.79 | 2 | 1072.05 | 13.18 | 0.23 |
| 21/03/10 | 10:00:00 | 21.5 | 7.72 | 14.29 | 1.43 | 627.89 | 11.08 | 0.23 |
| 21/03/10 | 12:00:00 | 28.18 | 7.68 | 0.81 | 1.8 | 1264.47 | 11.91 | 0.25 |
| 21/03/10 | 14:00:00 | 31.34 | 7.67 | 6.37 | 1.97 | 421.01 | 12.67 | 0.2 |
| 21/03/10 | 16:00:00 | 31.86 | 7.71 | 17.94 | 1.42 | 225.69 | 11.2 | 0.36 |
| 21/03/10 | 18:00:00 | 26.97 | 7.73 | 0.98 | 1.8 | 1232.64 | 11.2 | 0.36 |
| 21/03/10 | 20:00:00 | 20.25 | 7.71 | 1.97 | 1.79 | 1232.64 | 12.25 | 0.23 |
| 21/03/10 | 22:00:00 | 25.14 | 7.71 | 2.49 | 1.81 | 671.3 | 11.07 | 0.23 |
| 21/03/11 | 00:00:00 | 23.29 | 7.72 | 1.45 | 1.61 | 1034.43 | 11.73 | 0.22 |
| 21/03/11 | 02:00:00 | 21.5 | 7.7 | 1.56 | 1.8 | 1316.55 | 11.73 | 0.22 |
| 21/03/11 | 04:00:00 | 22.69 | 7.7 | 2.43 | 1.26 | 270.54 | 10.92 | 0.2 |
| 21/03/11 | 06:00:00 | 22.71 | 7.72 | 2.14 | 1.44 | 862.27 | 10.75 | 0.12 |
| 21/03/11 | 08:00:00 | 19.04 | 7.69 | 1.97 | 1.81 | 862.27 | 11.5 | 0.12 |
| 21/03/11 | 10:00:00 | 23.93 | 7.74 | 4.34 | 1.42 | 613.43 | 11.5 | 0.22 |
| 21/03/11 | 12:00:00 | 34.29 | 7.69 | 2.14 | 1.42 | 850.69 | 11.05 | 0.15 |
| 21/03/11 | 14:00:00 | 34.32 | 7.7 | 2.03 | 1.6 | 274.88 | 11.18 | 0.15 |
| 21/03/11 | 16:00:00 | 34.32 | 7.72 | 3.18 | 1.6 | 157.7 | 11.18 | 0.22 |
| 21/03/11 | 18:00:00 | 33.1 | 7.71 | 4.69 | 1.41 | 943.29 | 10.26 | 0.25 |
| 21/03/11 | 20:00:00 | 26.33 | 7.69 | 2.43 | 1.61 | 943.29 | 15.97 | 0.15 |
| 21/03/11 | 22:00:00 | 25.72 | 7.7 | 2.72 | 1.61 | 164.93 | 15.99 | 0.15 |
| 21/03/12 | 00:00:00 | 24.51 | 7.71 | 2.49 | 1.24 | 846.35 | 9.16 | 0.12 |
| 21/03/12 | 02:00:00 | 19.65 | 7.69 | 1.74 | 1.44 | 1074.94 | 9.95 | 0.12 |
| 21/03/12 | 04:00:00 | 19.01 | 7.72 | 2.72 | 0.89 | 808.74 | 8.29 | 0.19 |
| 21/03/12 | 06:00:00 | 19.04 | 7.72 | 1.91 | 1.08 | 1067.71 | 8.29 | 0.18 |
| 21/03/12 | 08:00:00 | 18.4 | 7.68 | 1.91 | 1.27 | 1067.71 | 8.85 | 0.11 |
| 21/03/12 | 10:00:00 | 23.93 | 7.69 | 2.78 | 0.89 | 153.36 | 6.9 | 0.13 |
| 21/03/12 | 12:00:00 | 32.55 | 7.68 | 2.55 | 0.89 | 813.08 | 7.18 | 0.12 |
| 21/03/12 | 14:00:00 | 32.44 | 7.66 | 1.97 | 1.05 | 407.99 | 13.28 | 0.12 |
| 21/03/12 | 16:00:00 | 31.86 | 7.71 | 2.72 | 1.41 | 1168.98 | 13.28 | 0.13 |
| 21/03/12 | 18:00:00 | 26.97 | 7.71 | 2.14 | 1.07 | 1140.05 | 12.44 | 0.16 |
| 21/03/12 | 20:00:00 | 20.89 | 7.69 | 1.85 | 1.25 | 1140.05 | 12.44 | 0.14 |
| 21/03/12 | 22:00:00 | 22.11 | 7.7 | 2.43 | 0.89 | 1035.88 | 10.37 | 0.13 |
| 21/03/13 | 00:00:00 | 21.5 | 7.7 | 2.55 | 0.9 | 842.01 | 10.37 | 0.13 |
| 21/03/13 | 02:00:00 | 15.34 | 7.7 | 2.43 | 1.08 | 1316.55 | 11.08 | 0.15 |
| 21/03/13 | 04:00:00 | 25.12 | 7.7 | 4.75 | 0.53 | 844.91 | 10.3 | 0.22 |
| 21/03/13 | 06:00:00 | 15.97 | 7.72 | 3.07 | 0.71 | 678.53 | 10.3 | 0.13 |
| 21/03/13 | 08:00:00 | 16.52 | 7.68 | 2.55 | 0.92 | 678.53 | 11.05 | 0.27 |
| 21/03/13 | 10:00:00 | 21.5 | 7.66 | 2.95 | 0.51 | 257.52 | 8.77 | 0.11 |
| 21/03/13 | 12:00:00 | 28.18 | 7.71 | 22.05 | 0.5 | 1053.24 | 8.8 | 0.12 |
| 21/03/13 | 14:00:00 | 29.4 | 7.67 | 2.49 | 1.24 | 1053.24 | 5.57 | 0.11 |
| 21/03/13 | 16:00:00 | 30.64 | 7.69 | 3.3 | 1.24 | 542.53 | 7.74 | 0.11 |
| 21/03/13 | 18:00:00 | 30.64 | 7.7 | 2.08 | 1.24 | 1048.9 | 6.52 | 0.11 |
| 21/03/13 | 20:00:00 | 25.12 | 7.7 | 2.03 | 1.24 | 1048.9 | 7.88 | 0.11 |
| 21/03/13 | 22:00:00 | 31.89 | 7.7 | 3.13 | 0.89 | 1059.03 | 8.78 | 0.13 |
| 21/03/14 | 00:00:00 | 23.9 | 7.7 | 2.14 | 0.89 | 1100.98 | 8.77 | 0.14 |
| 21/03/14 | 02:00:00 | 15.34 | 7.69 | 2.2 | 1.25 | 1153.07 | 6.11 | 0.14 |
| 21/03/14 | 04:00:00 | 19.62 | 7.7 | 3.94 | 0.35 | 782.7 | 6.67 | 0.11 |
| 21/03/14 | 06:00:00 | 17.82 | 7.71 | 5.67 | 0.72 | 614.87 | 4.62 | 0.13 |
| 21/03/14 | 08:00:00 | 22.77 | 7.67 | 3.41 | 1.09 | 614.87 | 6.76 | 0.15 |
| 21/03/14 | 10:00:00 | 20.28 | 7.68 | 3.47 | 0.34 | 172.16 | 5.82 | 0.12 |
| 21/03/14 | 12:00:00 | 28.79 | 7.68 | 3.36 | 0.51 | 221.35 | 4.57 | 0.13 |
| 21/03/14 | 14:00:00 | 28.79 | 7.67 | 1.91 | 0.87 | 157.7 | 6.39 | 0.12 |
| 21/03/14 | 16:00:00 | 28.15 | 7.71 | 3.13 | 0.69 | 938.95 | 8.29 | 0.13 |
| 21/03/14 | 18:00:00 | 26.97 | 7.73 | 1.62 | 0.52 | 600.41 | 7.71 | 0.15 |
| 21/03/14 | 20:00:00 | 17.8 | 7.71 | 1.74 | 0.89 | 289.35 | 8.67 | 0.12 |
| 21/03/14 | 22:00:00 | 19.62 | 7.71 | 3.76 | 0.53 | 289.35 | 8.67 | 0.15 |
| 21/03/15 | 00:00:00 | 19.04 | 7.72 | 0.93 | 0.7 | 1335.36 | 8.67 | 0.15 |
| 21/03/15 | 02:00:00 | 11.05 | 7.72 | 1.91 | 0.9 | 1390.34 | 7.23 | 0.12 |
| 21/03/15 | 04:00:00 | 19.01 | 7.71 | 3.36 | 0.34 | 150.46 | 7.67 | 0.12 |
| 21/03/15 | 06:00:00 | 17.8 | 7.7 | 1.27 | 0.53 | 798.61 | 5.47 | 0.12 |
| 21/03/15 | 08:00:00 | 12.91 | 7.66 | 1.56 | 0.71 | 798.61 | 6 | 0.11 |
| 21/03/15 | 10:00:00 | 19.04 | 7.66 | 2.55 | 1.25 | 153.36 | 6.8 | 0.12 |
| 21/03/15 | 12:00:00 | 19.68 | 7.66 | 13.95 | 1.45 | 159.14 | 5.06 | 0.37 |
| 21/03/15 | 14:00:00 | 36.83 | 7.67 | 5.61 | 2.19 | 159.14 | 6.08 | 1.39 |
| 21/03/15 | 16:00:00 | 16.55 | 7.73 | 10.76 | 1.25 | 953.41 | 6.86 | 1.39 |
| 21/03/15 | 18:00:00 | 20.25 | 7.73 | 9.38 | 1.25 | 1565.39 | 8.35 | 0.11 |
| 21/03/15 | 20:00:00 | 15.97 | 7.77 | 8.68 | 1.43 | 1180.56 | 8.35 | 0.11 |
| 21/03/15 | 22:00:00 | 15.94 | 7.78 | 8.56 | 1.25 | 765.34 | 7.49 | 0.11 |
| 21/03/16 | 00:00:00 | 15.94 | 7.79 | 7.7 | 1.26 | 898.44 | 7.86 | 0.11 |
| 21/03/16 | 02:00:00 | 16.55 | 7.77 | 8.22 | 1.44 | 898.44 | 7.39 | 0.11 |
| 21/03/16 | 04:00:00 | 16.58 | 7.79 | 7.47 | 1.27 | 353.01 | 7.7 | 0.11 |
| 21/03/16 | 06:00:00 | 16.55 | 7.8 | 7.29 | 1.43 | 199.65 | 6.6 | 0.11 |
| 21/03/16 | 08:00:00 | 16.58 | 7.8 | 3.07 | 1.43 | 199.65 | 7.36 | 0.11 |
| 21/03/16 | 10:00:00 | 30.03 | 7.8 | 4.34 | 1.43 | 153.36 | 7.93 | 0.2 |
| 21/03/16 | 12:00:00 | 25.09 | 7.78 | 1.68 | 1.62 | 1121.24 | 7.09 | 0.17 |
| 21/03/16 | 14:00:00 | 20.95 | 7.76 | 7.75 | 2.71 | 172.16 | 9.11 | 0.12 |
| 21/03/16 | 16:00:00 | 28.79 | 7.8 | 3.7 | 2.17 | 601.85 | 9.11 | 0.12 |
| 21/03/16 | 18:00:00 | 27.6 | 7.79 | 1.97 | 2.54 | 1116.9 | 9.53 | 0.12 |
| 21/03/16 | 20:00:00 | 19.04 | 7.77 | 1.91 | 2.91 | 840.57 | 10.85 | 0.16 |
| 21/03/16 | 22:00:00 | 20.89 | 7.78 | 3.24 | 3.45 | 169.27 | 10.05 | 0.14 |
| 21/03/17 | 00:00:00 | 20.89 | 7.77 | 0.81 | 3.09 | 1238.43 | 9.98 | 0.17 |
| 21/03/17 | 02:00:00 | 20.25 | 7.77 | 1.79 | 3.82 | 1297.74 | 12.23 | 0.17 |
| 21/03/17 | 04:00:00 | 20.86 | 7.77 | 3.13 | 3.09 | 619.21 | 11.86 | 0.17 |
| 21/03/17 | 06:00:00 | 20.89 | 7.77 | 2.2 | 3.26 | 1510.42 | 10.47 | 0.18 |
| 21/03/17 | 08:00:00 | 15.34 | 7.75 | 2.84 | 4.56 | 237.27 | 13.15 | 0.19 |
| 21/03/17 | 10:00:00 | 23.29 | 7.75 | 3.59 | 1.43 | 167.82 | 12.91 | 0.19 |
| 21/03/17 | 12:00:00 | 32.55 | 7.73 | 1.56 | 1.62 | 1103.88 | 12.59 | 0.18 |
| 21/03/17 | 14:00:00 | 28.21 | 7.72 | 1.85 | 1.61 | 167.82 | 13.57 | 0.13 |
| 21/03/17 | 16:00:00 | 29.43 | 7.76 | 2.84 | 1.8 | 409.43 | 13.93 | 0.13 |
| 21/03/17 | 18:00:00 | 28.82 | 7.75 | 2.6 | 1.81 | 261.86 | 14.18 | 0.15 |
| 21/03/17 | 20:00:00 | 20.86 | 7.74 | 1.74 | 2.17 | 855.03 | 14.67 | 0.15 |
| 21/03/17 | 22:00:00 | 20.28 | 7.75 | 2.37 | 1.61 | 350.12 | 14.86 | 0.15 |
| 21/03/18 | 00:00:00 | 20.25 | 7.75 | 2.08 | 1.99 | 904.22 | 13.3 | 0.15 |
| 21/03/18 | 02:00:00 | 19.65 | 7.75 | 1.91 | 2.35 | 1215.28 | 14.48 | 0.14 |
| 21/03/18 | 04:00:00 | 19.68 | 7.75 | 2.78 | 1.62 | 883.97 | 14.77 | 0.14 |
| 21/03/18 | 06:00:00 | 19.65 | 7.77 | 2.03 | 1.81 | 885.42 | 14.54 | 0.14 |
| 21/03/18 | 08:00:00 | 15.97 | 7.74 | 1.56 | 1.99 | 885.42 | 15.06 | 0.14 |
| 21/03/18 | 10:00:00 | 23.93 | 7.72 | 4.11 | 2.14 | 150.46 | 15.28 | 0.19 |
| 21/03/18 | 12:00:00 | 30.03 | 7.77 | 2.37 | 1.96 | 1157.41 | 14.71 | 0.17 |
| 21/03/18 | 14:00:00 | 32.44 | 7.73 | 1.68 | 2.14 | 176.5 | 16.07 | 0.17 |
| 21/03/18 | 16:00:00 | 32.47 | 7.76 | 3.36 | 1.97 | 276.33 | 15.51 | 0.13 |
| 21/03/18 | 18:00:00 | 27.55 | 7.76 | 2.2 | 1.97 | 964.99 | 14.79 | 0.17 |
| 21/03/18 | 20:00:00 | 20.28 | 7.74 | 2.2 | 2.15 | 166.38 | 14.83 | 0.17 |
| 21/03/18 | 22:00:00 | 26.36 | 7.76 | 2.2 | 1.81 | 0 | 15.86 | 0.22 |
| 21/03/19 | 00:00:00 | 19.65 | 7.76 | 2.2 | 1.81 | 1085.07 | 13.93 | 0.22 |
| 21/03/19 | 02:00:00 | 16.55 | 7.75 | 1.97 | 2.17 | 1377.31 | 15.35 | 0.13 |
| 21/03/19 | 04:00:00 | 20.89 | 7.75 | 2.72 | 1.43 | 303.82 | 15.83 | 0.18 |
| 21/03/19 | 06:00:00 | 20.25 | 7.77 | 1.97 | 1.8 | 509.26 | 15.83 | 0.18 |
| 21/03/19 | 08:00:00 | 19.62 | 7.74 | 1.68 | 1.62 | 205.44 | 14.06 | 0.13 |
| 21/03/19 | 10:00:00 | 23.93 | 7.73 | 3.24 | 1.61 | 150.46 | 13.69 | 0.16 |
| 21/03/19 | 12:00:00 | 22.71 | 7.77 | 2.72 | 1.42 | 956.31 | 13.06 | 0.16 |
| 21/03/19 | 14:00:00 | 23.29 | 7.76 | 2.14 | 1.79 | 1325.23 | 13.77 | 0.16 |
| 21/03/19 | 16:00:00 | 28.82 | 7.75 | 2.84 | 1.42 | 649.59 | 13.77 | 0.17 |
| 21/03/19 | 18:00:00 | 25.12 | 7.76 | 0.87 | 1.61 | 614.87 | 12.91 | 0.17 |
| 21/03/19 | 20:00:00 | 17.82 | 7.75 | 1.79 | 1.98 | 1284.72 | 13.9 | 0.13 |
| 21/03/19 | 22:00:00 | 22.08 | 7.75 | 1.85 | 1.43 | 876.74 | 14.08 | 0.17 |
| 21/03/20 | 00:00:00 | 22.69 | 7.76 | 1.74 | 1.44 | 720.49 | 12.49 | 0.17 |
| 21/03/20 | 02:00:00 | 15.36 | 7.75 | 1.68 | 1.61 | 1449.65 | 12.95 | 0.13 |
| 21/03/20 | 04:00:00 | 21.5 | 7.74 | 2.31 | 1.09 | 170.72 | 13.15 | 0.13 |
| 21/03/20 | 06:00:00 | 20.89 | 7.77 | 2.26 | 1.26 | 775.46 | 12.15 | 0.13 |
| 21/03/20 | 08:00:00 | 20.31 | 7.74 | 2.03 | 1.61 | 1336.81 | 13.14 | 0.13 |
| 21/03/20 | 10:00:00 | 20.31 | 7.75 | 2.14 | 1.09 | 169.27 | 12.89 | 0.16 |
| 21/03/20 | 12:00:00 | 20.28 | 7.78 | 1.56 | 1.25 | 1015.63 | 11.89 | 0.16 |
| 21/03/20 | 14:00:00 | 19.65 | 7.74 | 1.91 | 1.61 | 868.06 | 12.93 | 0.16 |
| 21/03/20 | 16:00:00 | 20.28 | 7.77 | 2.78 | 1.08 | 985.24 | 12.92 | 0.18 |
| 21/03/20 | 18:00:00 | 19.62 | 7.78 | 1.27 | 1.25 | 1082.18 | 11.57 | 0.19 |
| 21/03/20 | 20:00:00 | 19.65 | 7.76 | 1.68 | 1.43 | 205.44 | 13.24 | 0.19 |
| 21/03/20 | 22:00:00 | 19.62 | 7.79 | 2.72 | 1.43 | 248.84 | 13.28 | 0.2 |
| 21/03/21 | 00:00:00 | 19.65 | 7.78 | 2.37 | 1.25 | 885.42 | 12.09 | 0.19 |
| 21/03/21 | 02:00:00 | 15.94 | 7.77 | 2.2 | 1.44 | 1344.04 | 13.06 | 0.14 |
| 21/03/21 | 04:00:00 | 22.71 | 7.78 | 2.66 | 1.09 | 183.74 | 13.15 | 0.14 |
| 21/03/21 | 06:00:00 | 21.47 | 7.78 | 1.91 | 1.44 | 658.28 | 13.15 | 0.21 |
| 21/03/21 | 08:00:00 | 14.09 | 7.76 | 2.84 | 1.44 | 658.28 | 13.48 | 0.21 |
| 21/03/21 | 10:00:00 | 22.08 | 7.79 | 3.7 | 1.43 | 836.23 | 13.18 | 0.21 |
| 21/03/21 | 12:00:00 | 22.69 | 7.78 | 1.16 | 1.44 | 999.71 | 13.18 | 0.21 |
| 21/03/21 | 14:00:00 | 17.82 | 7.77 | 2.31 | 1.62 | 159.14 | 13.18 | 0.21 |
| 21/03/21 | 16:00:00 | 20.89 | 7.79 | 2.37 | 1.62 | 846.35 | 13.18 | 0.21 |
| 21/03/21 | 18:00:00 | 21.5 | 7.79 | 3.18 | 1.62 | 969.33 | 13.18 | 0.21 |
| 21/03/21 | 20:00:00 | 16.55 | 7.77 | 2.55 | 1.81 | 1268.81 | 14.67 | 0.16 |
| 21/03/21 | 22:00:00 | 15.97 | 7.79 | 3.13 | 1.81 | 755.21 | 15.32 | 0.23 |
| 21/03/22 | 00:00:00 | 19.04 | 7.79 | 2.31 | 2.18 | 917.25 | 13.22 | 0.23 |
| 21/03/22 | 02:00:00 | 14.7 | 7.79 | 1.91 | 1.99 | 917.25 | 14.28 | 0.23 |
| 21/03/22 | 04:00:00 | 39.84 | 7.8 | 2.89 | 1.43 | 837.67 | 14.29 | 0.22 |
| 21/03/22 | 06:00:00 | 39.81 | 7.8 | 2.37 | 1.81 | 348.67 | 12.92 | 0.22 |
| 21/03/22 | 08:00:00 | 30.58 | 7.77 | 2.37 | 1.82 | 1527.78 | 15.6 | 0.15 |
| 21/03/22 | 10:00:00 | 30.03 | 7.79 | 3.41 | 1.42 | 271.99 | 14.74 | 0.19 |
| 21/03/22 | 12:00:00 | 30.61 | 7.78 | 2.84 | 1.61 | 827.55 | 12.59 | 0.23 |
| 21/03/22 | 14:00:00 | 25.75 | 7.76 | 2.31 | 1.62 | 664.06 | 13.83 | 0.15 |
| 21/03/22 | 16:00:00 | 33.07 | 7.81 | 2.43 | 1.41 | 697.34 | 14.99 | 0.15 |
| 21/03/22 | 18:00:00 | 26.94 | 7.82 | 2.43 | 1.61 | 1359.95 | 13.61 | 0.17 |
| 21/03/22 | 20:00:00 | 16.58 | 7.79 | 1.91 | 1.81 | 1359.95 | 13.9 | 0.16 |
| 21/03/22 | 22:00:00 | 18.4 | 7.82 | 2.55 | 1.81 | 943.29 | 14.86 | 0.16 |
| 21/03/23 | 00:00:00 | 21.47 | 7.82 | 1.5 | 1.26 | 1158.85 | 12.6 | 0.19 |
| 21/03/23 | 02:00:00 | 16.58 | 7.81 | 1.74 | 1.61 | 1289.06 | 13.54 | 0.15 |
| 21/03/23 | 04:00:00 | 20.86 | 7.81 | 2.72 | 1.26 | 211.23 | 13.51 | 0.19 |
| 21/03/23 | 06:00:00 | 20.86 | 7.82 | 1.85 | 1.43 | 938.95 | 11.14 | 0.19 |
| 21/03/23 | 08:00:00 | 15.97 | 7.78 | 2.14 | 1.62 | 938.95 | 13.21 | 0.16 |
| 21/03/23 | 10:00:00 | 24.51 | 7.8 | 3.13 | 1.42 | 209.78 | 12.51 | 0.17 |
| 21/03/23 | 12:00:00 | 24.62 | 7.82 | 2.72 | 1.24 | 1025.75 | 11.49 | 0.18 |
| 21/03/23 | 14:00:00 | 30.12 | 7.77 | 2.2 | 1.61 | 198.21 | 12.12 | 0.16 |
| 21/03/23 | 16:00:00 | 35.53 | 7.82 | 3.88 | 1.23 | 840.57 | 12.14 | 0.16 |
| 21/03/23 | 18:00:00 | 29.4 | 7.81 | 1.27 | 1.24 | 1176.22 | 12.07 | 0.2 |
| 21/03/23 | 20:00:00 | 22.69 | 7.79 | 3.07 | 1.61 | 156.25 | 10.16 | 0.2 |
| 21/03/23 | 22:00:00 | 25.72 | 7.81 | 3.59 | 1.61 | 868.06 | 10.4 | 0.2 |
| 21/03/24 | 00:00:00 | 25.14 | 7.81 | 4.86 | 1.25 | 1069.16 | 10.59 | 0.2 |
| 21/03/24 | 02:00:00 | 18.4 | 7.81 | 4.34 | 1.25 | 1069.16 | 9.55 | 0.2 |
| 21/03/24 | 04:00:00 | 24.51 | 7.81 | 3.7 | 0.89 | 795.72 | 10.1 | 0.2 |
| 21/03/24 | 06:00:00 | 23.93 | 7.81 | 3.36 | 1.08 | 536.75 | 8.03 | 0.2 |
| 21/03/24 | 08:00:00 | 23.87 | 7.79 | 3.65 | 1.09 | 536.75 | 8.81 | 0.2 |
| 21/03/24 | 10:00:00 | 0.64 | 7.78 | 3.82 | 0.73 | 151.91 | 11.94 | 1.08 |
| 21/03/24 | 12:00:00 | 38.6 | 7.81 | 3.41 | 1.23 | 724.83 | 9.29 | 0.21 |
| 21/03/24 | 14:00:00 | 38.02 | 7.77 | 2.89 | 0.88 | 724.83 | 8.39 | 0.15 |
| 21/03/24 | 16:00:00 | 30.61 | 7.81 | 4.05 | 1.23 | 1053.24 | 7.32 | 0.16 |
| 21/03/24 | 18:00:00 | 30.61 | 7.8 | 2.26 | 1.07 | 1057.58 | 7.75 | 0.21 |
| 21/03/24 | 20:00:00 | 27.55 | 7.77 | 3.3 | 1.07 | 863.72 | 9.03 | 0.17 |
| 21/03/24 | 22:00:00 | 36.75 | 7.79 | 5.73 | 0.88 | 159.14 | 9.04 | 0.19 |
| 21/03/25 | 00:00:00 | 36.17 | 7.79 | 3.01 | 0.89 | 885.42 | 7.52 | 0.29 |
| 21/03/25 | 02:00:00 | 26.97 | 7.78 | 3.36 | 1.07 | 1147.28 | 8.22 | 0.29 |
| 21/03/25 | 04:00:00 | 36.17 | 7.77 | 2.66 | 0.69 | 1127.03 | 8.22 | 0.29 |
| 21/03/25 | 06:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/25 | 08:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/25 | 10:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/25 | 12:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/25 | 14:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/25 | 16:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/25 | 18:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/25 | 20:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/25 | 22:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 00:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 02:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 04:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 06:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 08:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 10:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 12:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 14:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 16:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 18:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 20:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/26 | 22:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 00:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 02:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 04:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 06:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 08:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 10:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 12:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 14:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 16:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 18:00:00 | 36.75 | 7.78 | 3.3 | 0.88 | 622.11 | 9.09 | 0.29 |
| 21/03/27 | 20:00:00 | 18.4 | 7.75 | 4.69 | 0.53 | 1004.05 | 13.48 | 0.29 |
| 21/03/27 | 22:00:00 | 17.8 | 7.73 | 4.34 | 0.52 | 646.7 | 13.51 | 0.11 |
| 21/03/28 | 00:00:00 | 17.8 | 7.76 | 3.99 | 0.53 | 1085.07 | 13.31 | 0.11 |
| 21/03/28 | 02:00:00 | 17.8 | 7.75 | 3.41 | 0.52 | 1433.74 | 13.47 | 0.11 |
| 21/03/28 | 04:00:00 | 17.16 | 7.75 | 3.13 | 0.53 | 159.14 | 13.06 | 0.11 |
| 21/03/28 | 06:00:00 | 17.19 | 7.76 | 3.18 | 0.53 | 167.82 | 13.87 | 0.11 |
| 21/03/28 | 08:00:00 | 17.19 | 7.74 | 2.89 | 0.53 | 167.82 | 12.75 | 0.11 |
| 21/03/28 | 10:00:00 | 17.19 | 7.77 | 2.72 | 0.71 | 791.38 | 12.3 | 0.11 |
| 21/03/28 | 12:00:00 | 15.97 | 7.75 | 2.78 | 1.26 | 1344.04 | 12.59 | 0.11 |
| 21/03/28 | 14:00:00 | 20.25 | 7.75 | 2.78 | 1.25 | 844.91 | 6.74 | 0.27 |
| 21/03/28 | 16:00:00 | 20.86 | 7.77 | 2.78 | 1.24 | 325.52 | 6.13 | 0.27 |
| 21/03/28 | 18:00:00 | 23.32 | 7.76 | 2.72 | 0.89 | 1030.09 | 6.13 | 0.14 |
| 21/03/28 | 20:00:00 | 15.97 | 7.76 | 2.66 | 1.42 | 1030.09 | 6.13 | 0.14 |
| 21/03/28 | 22:00:00 | 23.29 | 7.77 | 2.66 | 1.43 | 189.53 | 5.41 | 0.14 |
| 21/03/29 | 00:00:00 | 20.25 | 7.76 | 2.49 | 0.89 | 1066.26 | 4.41 | 0.14 |
| 21/03/29 | 02:00:00 | 15.97 | 7.77 | 2.43 | 1.44 | 1066.26 | 5.67 | 0.14 |
| 21/03/29 | 04:00:00 | 22.11 | 7.77 | 2.37 | 0.71 | 761 | 5.67 | 0.11 |
| 21/03/29 | 06:00:00 | 18.43 | 7.76 | 2.37 | 0.71 | 1043.11 | 4.31 | 0.11 |
| 21/03/29 | 08:00:00 | 14.09 | 7.76 | 2.26 | 0.7 | 164.93 | 4.31 | 0.11 |
| 21/03/29 | 10:00:00 | 20.86 | 7.77 | 2.31 | 0.71 | 645.25 | 5.45 | 0.11 |
| 21/03/29 | 12:00:00 | 19.01 | 7.76 | 2.26 | 0.35 | 1041.67 | 7.55 | 0.11 |
| 21/03/29 | 14:00:00 | 15.34 | 7.76 | 2.31 | 0.89 | 454.28 | 7.55 | 0.11 |
| 21/03/29 | 16:00:00 | 15.34 | 7.77 | 2.2 | 0.53 | 183.74 | 7.84 | 0.11 |
| 21/03/29 | 18:00:00 | 19.04 | 7.77 | 2.26 | 0.35 | 966.44 | 7.86 | 0.11 |
| 21/03/29 | 20:00:00 | 12.88 | 7.76 | 2.14 | 1.25 | 966.44 | 8.02 | 0.11 |
| 21/03/29 | 22:00:00 | 19.65 | 7.79 | 2.2 | 0.71 | 1089.41 | 8.02 | 0.11 |
| 21/03/30 | 00:00:00 | 16.58 | 7.77 | 2.14 | 0.71 | 203.99 | 6.03 | 0.11 |
| 21/03/30 | 02:00:00 | 12.88 | 7.77 | 2.14 | 0.89 | 153.36 | 7.77 | 0.11 |
| 21/03/30 | 04:00:00 | 17.8 | 7.78 | 2.08 | 0.7 | 847.8 | 7.2 | 0.11 |
| 21/03/30 | 06:00:00 | 17.82 | 7.77 | 2.08 | 0.52 | 228.59 | 7.2 | 0.11 |
| 21/03/30 | 08:00:00 | 14.09 | 7.78 | 2.08 | 0.89 | 228.59 | 7.2 | 0.12 |
| 21/03/30 | 10:00:00 | 19.04 | 7.78 | 2.08 | 0.71 | 277.78 | 8.2 | 0.12 |
| 21/03/30 | 12:00:00 | 19.01 | 7.76 | 2.08 | 0.34 | 946.18 | 7.55 | 0.11 |
| 21/03/30 | 14:00:00 | 19.01 | 7.77 | 2.08 | 0.89 | 946.18 | 7.68 | 0.11 |
| 21/03/30 | 16:00:00 | 21.47 | 7.78 | 2.08 | 0.89 | 179.4 | 7.8 | 0.11 |
| 21/03/30 | 18:00:00 | 20.25 | 7.77 | 2.08 | 0.34 | 1021.41 | 6.41 | 0.11 |
| 21/03/30 | 20:00:00 | 12.91 | 7.77 | 2.14 | 0.89 | 287.91 | 7.67 | 0.11 |
| 21/03/30 | 22:00:00 | 12.27 | 7.79 | 2.03 | 0.89 | 891.2 | 8.8 | 0.11 |
| 21/03/31 | 00:00:00 | 14.76 | 7.75 | 2.03 | 0.34 | 1082.18 | 5.54 | 0.11 |
| 21/03/31 | 02:00:00 | 11.63 | 7.78 | 1.91 | 0.9 | 1082.18 | 7.48 | 0.11 |
| 21/03/31 | 04:00:00 | 17.16 | 7.78 | 1.97 | 0.72 | 659.72 | 7.48 | 0.11 |
| 21/03/31 | 06:00:00 | 15.94 | 7.76 | 1.97 | 0.54 | 170.72 | 6.32 | 0.11 |
| 21/03/31 | 08:00:00 | 13.51 | 7.78 | 2.03 | 1.26 | 170.72 | 6.32 | 0.11 |
| 21/03/31 | 10:00:00 | 20.89 | 7.74 | 1.91 | 1.09 | 151.91 | 7.96 | 0.14 |
| 21/03/31 | 12:00:00 | 20.25 | 7.76 | 1.97 | 0.7 | 1074.94 | 7.52 | 0.13 |
| 21/03/31 | 14:00:00 | 17.19 | 7.75 | 1.85 | 1.22 | 1074.94 | 9.75 | 0.13 |
| 21/03/31 | 16:00:00 | 25.75 | 7.77 | 1.91 | 1.41 | 0 | 9.32 | 0.18 |
| 21/03/31 | 18:00:00 | 24.51 | 7.75 | 1.97 | 1.07 | 986.69 | 8.94 | 0.15 |
| 21/03/31 | 20:00:00 | 15.34 | 7.77 | 1.97 | 1.61 | 0 | 11.13 | 0.14 |
| 21/03/31 | 22:00:00 | 20.86 | 7.77 | 1.97 | 1.61 | 153.36 | 7.83 | 0.17 |

- 二、手工监测数据