木兰县污水处理厂自行监测数据公示

2021年第四季度

一、在线监测数据

| 日期 | 时间 | \\192.168.2.5\出水COD | \\192.168.2.5\出水PH | \\192.168.2.5\出水SS | \\192.168.2.5\出水氨氮 | \\192.168.2.5\出水电磁流量 | \\192.168.2.5\出水总氮 | \\192.168.2.5\出水总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/10/1 | 00:00:00 | 24.48 | 7.67 | 2.26 | 1.12 | 2246.82 | 12.64 | 0.13 |
| 2021/10/1 | 02:00:00 | 28.18 | 7.78 | 1.62 | 1.28 | 1346.93 | 12.66 | 0.17 |
| 2021/10/1 | 04:00:00 | 25.12 | 7.78 | 1.45 | 0.57 | 1419.27 | 14.37 | 0.16 |
| 2021/10/1 | 06:00:00 | 24.48 | 7.78 | 1.79 | 1.28 | 1882.23 | 14.38 | 0.16 |
| 2021/10/1 | 08:00:00 | 1.22 | 7.69 | 12.04 | 1.28 | 894.1 | 12.41 | 0.16 |
| 2021/10/1 | 10:00:00 | 9.17 | 7.68 | 3.01 | 1.29 | 839.12 | 14.9 | 0.14 |
| 2021/10/1 | 12:00:00 | 22.08 | 7.71 | 1.68 | 1.28 | 1938.66 | 13.5 | 0.11 |
| 2021/10/1 | 14:00:00 | 29.98 | 7.75 | 4.98 | 0.4 | 642.36 | 14.51 | 0.15 |
| 2021/10/1 | 16:00:00 | 29.28 | 7.78 | 1.79 | 0.23 | 577.26 | 15.91 | 0.15 |
| 2021/10/1 | 18:00:00 | 23.32 | 7.77 | 2.08 | 0.19 | 1770.83 | 14.29 | 0.11 |
| 2021/10/1 | 20:00:00 | 25.69 | 7.75 | 1.91 | 0.74 | 695.89 | 13.72 | 0.16 |
| 2021/10/1 | 22:00:00 | 26.94 | 7.71 | 1.62 | 0.19 | 940.39 | 16.75 | 0.14 |
| 2021/10/2 | 00:00:00 | 26.3 | 7.65 | 1.62 | 0.38 | 2429.11 | 13.74 | 0.12 |
| 2021/10/2 | 02:00:00 | 25.69 | 7.76 | 1.45 | 0.38 | 581.6 | 14.73 | 0.12 |
| 2021/10/2 | 04:00:00 | 25.72 | 7.77 | 1.45 | 0.2 | 1540.8 | 16.2 | 0.14 |
| 2021/10/2 | 06:00:00 | 25.69 | 7.71 | 1.39 | 0.19 | 1659.43 | 14.28 | 0.12 |
| 2021/10/2 | 08:00:00 | 25.69 | 7.73 | 1.22 | 0.37 | 697.34 | 14.29 | 0.14 |
| 2021/10/2 | 10:00:00 | 25.72 | 7.74 | 1.33 | 0.2 | 701.68 | 14.44 | 0.13 |
| 2021/10/2 | 12:00:00 | 22.83 | 7.7 | 1.39 | 0.2 | 1267.36 | 9.09 | 0.14 |
| 2021/10/2 | 14:00:00 | 26.33 | 7.75 | 1.27 | 0.56 | 643.81 | 10.5 | 0.4 |
| 2021/10/2 | 16:00:00 | 23.26 | 7.68 | 1.5 | 0.39 | 519.39 | 10.49 | 0.28 |
| 2021/10/2 | 18:00:00 | 22.69 | 7.68 | 1.39 | 0.19 | 1377.31 | 13.82 | 0.23 |
| 2021/10/2 | 20:00:00 | 22.08 | 7.7 | 1.5 | 0.38 | 813.08 | 14.66 | 0.33 |
| 2021/10/2 | 22:00:00 | 22.05 | 7.71 | 1.56 | 0.2 | 843.46 | 15.6 | 0.29 |
| 2021/10/3 | 00:00:00 | 22.08 | 7.7 | 1.79 | 0.2 | 1919.85 | 16.51 | 0.27 |
| 2021/10/3 | 02:00:00 | 22.08 | 7.75 | 1.68 | 0.2 | 775.46 | 15.25 | 0.34 |
| 2021/10/3 | 04:00:00 | 22.05 | 7.72 | 1.45 | 0.2 | 1438.08 | 15.73 | 0.27 |
| 2021/10/3 | 06:00:00 | 22.08 | 7.75 | 1.39 | 0.21 | 1540.8 | 14.54 | 0.27 |
| 2021/10/3 | 08:00:00 | 22.71 | 7.73 | 1.33 | 0.21 | 653.94 | 14.08 | 0.31 |
| 2021/10/3 | 10:00:00 | 22.11 | 7.76 | 1.91 | 0.2 | 541.09 | 14.05 | 0.31 |
| 2021/10/3 | 12:00:00 | 22.05 | 7.66 | 1.45 | 0.21 | 1527.78 | 14.16 | 0.13 |
| 2021/10/3 | 14:00:00 | 22.66 | 7.68 | 1.1 | 0.2 | 685.76 | 15.45 | 0.17 |
| 2021/10/3 | 16:00:00 | 22.66 | 7.65 | 1.5 | 0.23 | 652.49 | 16.61 | 0.16 |
| 2021/10/3 | 18:00:00 | 21.5 | 7.59 | 1.74 | 0.19 | 1304.98 | 14.42 | 0.13 |
| 2021/10/3 | 20:00:00 | 18.4 | 7.58 | 1.22 | 0.21 | 844.91 | 14.86 | 0.18 |
| 2021/10/3 | 22:00:00 | 19.65 | 7.65 | 1.16 | 0.19 | 899.88 | 16.58 | 0.16 |
| 2021/10/4 | 00:00:00 | 18.98 | 7.6 | 1.33 | 0.2 | 2429.11 | 14.24 | 0.14 |
| 2021/10/4 | 02:00:00 | 18.37 | 7.59 | 0.98 | 0.21 | 1375.87 | 16.87 | 0.16 |
| 2021/10/4 | 04:00:00 | 17.77 | 7.6 | 1.1 | 0.03 | 1241.32 | 15.54 | 0.15 |
| 2021/10/4 | 06:00:00 | 17.77 | 7.58 | 1.22 | 0.2 | 1497.4 | 14.24 | 0.13 |
| 2021/10/4 | 08:00:00 | 17.8 | 7.62 | 1.16 | 0.22 | 665.51 | 13.47 | 0.14 |
| 2021/10/4 | 10:00:00 | 17.8 | 7.6 | 1.68 | 0.2 | 716.15 | 15.47 | 0.15 |
| 2021/10/4 | 12:00:00 | 7.35 | 7.53 | 1.04 | 0.92 | 1449.65 | 15.28 | 0.13 |
| 2021/10/4 | 14:00:00 | 19.62 | 7.58 | 4.57 | 0.21 | 805.84 | 13.24 | 0.16 |
| 2021/10/4 | 16:00:00 | 27.63 | 7.54 | 1.1 | 0.23 | 552.66 | 15.52 | 0.16 |
| 2021/10/4 | 18:00:00 | 19.62 | 7.55 | 1.22 | 0.03 | 1629.05 | 13.89 | 0.15 |
| 2021/10/4 | 20:00:00 | 26.3 | 7.52 | 1.62 | 1.12 | 886.86 | 13.45 | 0.17 |
| 2021/10/4 | 22:00:00 | 26.33 | 7.52 | 1.33 | 1.12 | 638.02 | 17.14 | 0.17 |
| 2021/10/5 | 00:00:00 | 19.59 | 7.59 | 1.68 | 1.12 | 1966.15 | 12.2 | 0.13 |
| 2021/10/5 | 02:00:00 | 24.48 | 7.58 | 2.14 | 1.11 | 1278.94 | 13.67 | 0.15 |
| 2021/10/5 | 04:00:00 | 24.48 | 7.54 | 1.04 | 1.12 | 962.09 | 16.1 | 0.14 |
| 2021/10/5 | 06:00:00 | 19.59 | 7.52 | 0.98 | 1.12 | 1344.04 | 14.29 | 0.13 |
| 2021/10/5 | 08:00:00 | 22.77 | 7.49 | 1.5 | 0.22 | 842.01 | 14.15 | 0.13 |
| 2021/10/5 | 10:00:00 | 28.18 | 7.51 | 1.22 | 0.2 | 678.53 | 14.11 | 0.14 |
| 2021/10/5 | 12:00:00 | 24.48 | 7.48 | 1.16 | 1.49 | 1604.46 | 14.28 | 0.13 |
| 2021/10/5 | 14:00:00 | 25.72 | 7.5 | 2.37 | 0.57 | 749.42 | 14.68 | 0.17 |
| 2021/10/5 | 16:00:00 | 26.33 | 7.53 | 1.16 | 0.21 | 632.23 | 14.7 | 0.15 |
| 2021/10/5 | 18:00:00 | 21.44 | 7.52 | 1.56 | 0.57 | 1634.84 | 15.77 | 0.15 |
| 2021/10/5 | 20:00:00 | 24.48 | 7.51 | 1.79 | 0.56 | 946.18 | 15.63 | 0.14 |
| 2021/10/5 | 22:00:00 | 25.09 | 7.48 | 1.04 | 0.56 | 836.23 | 15.32 | 0.14 |
| 2021/10/6 | 00:00:00 | 21.44 | 7.49 | 1.04 | 0.57 | 2335.07 | 14.84 | 0.14 |
| 2021/10/6 | 02:00:00 | 22.71 | 7.51 | 1.39 | 0.56 | 1341.15 | 14.4 | 0.14 |
| 2021/10/6 | 04:00:00 | 23.29 | 7.51 | 1.04 | 0.57 | 979.46 | 13.63 | 0.12 |
| 2021/10/6 | 06:00:00 | 18.43 | 7.46 | 0.93 | 0.57 | 1414.93 | 14.64 | 0.13 |
| 2021/10/6 | 08:00:00 | 20.95 | 7.47 | 0.69 | 0.37 | 817.42 | 14.06 | 0.13 |
| 2021/10/6 | 10:00:00 | 22.66 | 7.47 | 1.16 | 0.39 | 656.83 | 14.05 | 0.13 |
| 2021/10/6 | 12:00:00 | 22.14 | 7.47 | 0.98 | 0.2 | 1769.39 | 14.05 | 0.13 |
| 2021/10/6 | 14:00:00 | 22.14 | 7.4 | 1.16 | 0.42 | 523.73 | 15.29 | 0.13 |
| 2021/10/6 | 16:00:00 | 30.64 | 7.42 | 1.04 | 0.19 | 711.81 | 15.29 | 0.16 |
| 2021/10/6 | 18:00:00 | 23.9 | 7.46 | 1.1 | 0.21 | 1495.95 | 15.74 | 0.14 |
| 2021/10/6 | 20:00:00 | 23.9 | 7.48 | 1.22 | 0.37 | 622.11 | 14.86 | 0.16 |
| 2021/10/6 | 22:00:00 | 24.51 | 7.46 | 1.16 | 0.2 | 805.84 | 16.25 | 0.14 |
| 2021/10/7 | 00:00:00 | 23.9 | 7.43 | 0.98 | 0.21 | 2170.14 | 16.65 | 0.14 |
| 2021/10/7 | 02:00:00 | 23.29 | 7.44 | 0.87 | 0.21 | 1109.66 | 16.23 | 0.15 |
| 2021/10/7 | 04:00:00 | 23.29 | 7.5 | 1.04 | 0.21 | 1205.15 | 15.54 | 0.13 |
| 2021/10/7 | 06:00:00 | 18.4 | 7.47 | 1.04 | 0.21 | 1848.96 | 16.06 | 0.13 |
| 2021/10/7 | 08:00:00 | 22.11 | 7.38 | 0.98 | 0.41 | 762.44 | 14.64 | 0.14 |
| 2021/10/7 | 10:00:00 | 20.89 | 7.38 | 1.68 | 0.23 | 649.59 | 15.42 | 0.11 |
| 2021/10/7 | 12:00:00 | 21.47 | 7.4 | 1.33 | 1.65 | 1951.68 | 15.55 | 0.11 |
| 2021/10/7 | 14:00:00 | 26.42 | 7.41 | 1.56 | 1.15 | 499.13 | 15.99 | 0.16 |
| 2021/10/7 | 16:00:00 | 26.97 | 7.42 | 0.98 | 0.4 | 651.04 | 15.32 | 0.15 |
| 2021/10/7 | 18:00:00 | 25.72 | 7.41 | 0.93 | 0.38 | 1278.94 | 15.36 | 0.14 |
| 2021/10/7 | 20:00:00 | 22.08 | 7.43 | 1.16 | 0.2 | 868.06 | 16.39 | 0.16 |
| 2021/10/7 | 22:00:00 | 24.48 | 7.41 | 1.1 | 0.2 | 713.25 | 15.78 | 0.15 |
| 2021/10/8 | 00:00:00 | 23.84 | 7.42 | 1.04 | 0.2 | 2090.57 | 15.97 | 0.14 |
| 2021/10/8 | 02:00:00 | 23.35 | 7.41 | 0.93 | 0.19 | 1025.75 | 14.28 | 0.13 |
| 2021/10/8 | 04:00:00 | 22.69 | 7.43 | 1.16 | 0.2 | 972.22 | 14.64 | 0.12 |
| 2021/10/8 | 06:00:00 | 22.11 | 7.4 | 0.81 | 0.21 | 1345.49 | 13.95 | 0.12 |
| 2021/10/8 | 08:00:00 | 22.08 | 7.41 | 0.98 | 0.23 | 438.37 | 14.21 | 0.12 |
| 2021/10/8 | 10:00:00 | 22.6 | 7.4 | 0.98 | 0.21 | 804.4 | 13.61 | 0.13 |
| 2021/10/8 | 12:00:00 | 22.66 | 7.45 | 1.27 | 0.19 | 1474.25 | 14.18 | 0.11 |
| 2021/10/8 | 14:00:00 | 27.46 | 7.47 | 1.16 | 0.76 | 762.44 | 13.7 | 0.16 |
| 2021/10/8 | 16:00:00 | 26.53 | 7.44 | 0.64 | 0.56 | 458.62 | 14.15 | 0.14 |
| 2021/10/8 | 18:00:00 | 25.12 | 7.45 | 1.33 | 0.39 | 1608.8 | 13.93 | 0.14 |
| 2021/10/8 | 20:00:00 | 25.12 | 7.47 | 1.16 | 1.12 | 1061.92 | 13.76 | 0.15 |
| 2021/10/8 | 22:00:00 | 25.12 | 7.46 | 0.93 | 0.94 | 596.06 | 13.22 | 0.14 |
| 2021/10/9 | 00:00:00 | 24.48 | 7.53 | 0.98 | 0.38 | 2160.01 | 13.98 | 0.14 |
| 2021/10/9 | 02:00:00 | 24.51 | 7.46 | 1.16 | 0.57 | 1080.73 | 13.09 | 0.12 |
| 2021/10/9 | 04:00:00 | 21.44 | 7.47 | 1.04 | 0.57 | 1268.81 | 13.04 | 0.12 |
| 2021/10/9 | 06:00:00 | 22.69 | 7.48 | 0.98 | 0.37 | 1710.07 | 12.93 | 0.13 |
| 2021/10/9 | 08:00:00 | 22.74 | 7.49 | 0.75 | 0.39 | 590.28 | 12.57 | 0.11 |
| 2021/10/9 | 10:00:00 | 23.29 | 7.45 | 0.93 | 0.22 | 719.04 | 13.17 | 0.13 |
| 2021/10/9 | 12:00:00 | 23.32 | 7.47 | 1.27 | 0.2 | 1325.23 | 13.05 | 0.12 |
| 2021/10/9 | 14:00:00 | 20.37 | 7.51 | 1.33 | 0.77 | 671.3 | 13.34 | 0.12 |
| 2021/10/9 | 16:00:00 | 17.16 | 7.53 | 1.33 | 0.76 | 753.76 | 13.44 | 0.14 |
| 2021/10/9 | 18:00:00 | 15.94 | 7.51 | 2.37 | 0.39 | 1646.41 | 13.34 | 0.14 |
| 2021/10/9 | 20:00:00 | 15.31 | 7.48 | 1.45 | 0.94 | 723.38 | 11.28 | 0.14 |
| 2021/10/9 | 22:00:00 | 14.73 | 7.51 | 1.27 | 0.93 | 765.34 | 12.86 | 0.14 |
| 2021/10/10 | 00:00:00 | 14.73 | 7.53 | 1.45 | 0.57 | 2423.32 | 12.38 | 0.13 |
| 2021/10/10 | 02:00:00 | 18.98 | 7.51 | 1.74 | 0.56 | 1786.75 | 11.34 | 0.13 |
| 2021/10/10 | 04:00:00 | 14.73 | 7.53 | 0.93 | 0.56 | 810.19 | 11.62 | 0.13 |
| 2021/10/10 | 06:00:00 | 14.73 | 7.52 | 1.39 | 0.39 | 1328.13 | 12.82 | 0.13 |
| 2021/10/10 | 08:00:00 | 14.7 | 7.57 | 0.98 | 0.39 | 625 | 11.85 | 0.11 |
| 2021/10/10 | 10:00:00 | 14.76 | 7.53 | 1.45 | 0.56 | 1595.78 | 13.14 | 0.11 |
| 2021/10/10 | 12:00:00 | 12.85 | 7.51 | 1.62 | 0.2 | 1328.13 | 12.36 | 0.15 |
| 2021/10/10 | 14:00:00 | 14.06 | 7.54 | 1.5 | 0.38 | 711.81 | 13.38 | 0.13 |
| 2021/10/10 | 16:00:00 | 13.51 | 7.52 | 1.27 | 0.38 | 691.55 | 13.63 | 0.13 |
| 2021/10/10 | 18:00:00 | 13.45 | 7.51 | 1.74 | 0.57 | 2282.99 | 13.15 | 0.13 |
| 2021/10/10 | 20:00:00 | 12.88 | 7.55 | 1.33 | 0.57 | 815.97 | 14.24 | 0.12 |
| 2021/10/10 | 22:00:00 | 12.85 | 7.57 | 1.04 | 0.76 | 716.15 | 13.98 | 0.12 |
| 2021/10/11 | 00:00:00 | 12.24 | 7.55 | 1.22 | 0.74 | 2310.47 | 12.73 | 0.12 |
| 2021/10/11 | 02:00:00 | 12.27 | 7.53 | 1.16 | 0.76 | 1375.87 | 13.85 | 0.12 |
| 2021/10/11 | 04:00:00 | 8.56 | 7.56 | 0.87 | 0.75 | 924.48 | 13.38 | 0.13 |
| 2021/10/11 | 06:00:00 | 8.56 | 7.56 | 0.87 | 0.75 | 980.9 | 13.38 | 0.13 |
| 2021/10/11 | 08:00:00 | 8.56 | 7.56 | 0.87 | 0.75 | 980.9 | 13.38 | 0.13 |
| 2021/10/11 | 10:00:00 | 6.8 | 7.52 | 0.75 | 0.18 | 630.79 | 11.02 | 0.13 |
| 2021/10/11 | 12:00:00 | 11.66 | 7.54 | 1.1 | 0.38 | 179.4 | 11.85 | 0.11 |
| 2021/10/11 | 14:00:00 | 14.21 | 7.52 | 0.93 | 0.39 | 386.28 | 13.32 | 0.11 |
| 2021/10/11 | 16:00:00 | 14.73 | 7.56 | 0.87 | 0.57 | 387.73 | 11.88 | 0.11 |
| 2021/10/11 | 18:00:00 | 14.12 | 7.58 | 1.1 | 0.37 | 1005.5 | 11.78 | 0.12 |
| 2021/10/11 | 20:00:00 | 14.09 | 7.61 | 1.22 | 0.39 | 311.05 | 14.41 | 0.12 |
| 2021/10/11 | 22:00:00 | 13.48 | 7.61 | 0.81 | 0.39 | 326.97 | 13.38 | 0.13 |
| 2021/10/12 | 00:00:00 | 13.48 | 7.61 | 1.04 | 0.37 | 1108.22 | 14.67 | 0.13 |
| 2021/10/12 | 02:00:00 | 12.88 | 7.62 | 0.87 | 0.38 | 287.91 | 12.33 | 0.14 |
| 2021/10/12 | 04:00:00 | 12.88 | 7.62 | 0.93 | 0.56 | 277.78 | 12.04 | 0.13 |
| 2021/10/12 | 06:00:00 | 12.91 | 7.61 | 1.1 | 0.59 | 782.7 | 11.86 | 0.14 |
| 2021/10/12 | 08:00:00 | 12.24 | 7.64 | 1.04 | 0.39 | 260.42 | 11.65 | 0.13 |
| 2021/10/12 | 10:00:00 | 12.27 | 7.62 | 0.98 | 0.38 | 264.76 | 11.37 | 0.13 |
| 2021/10/12 | 12:00:00 | 12.82 | 7.67 | 1.1 | 0.38 | 1423.61 | 11.26 | 0.13 |
| 2021/10/12 | 14:00:00 | 16.58 | 7.66 | 1.22 | 0.58 | 231.48 | 12.15 | 0.11 |
| 2021/10/12 | 16:00:00 | 19.62 | 7.68 | 0.81 | 0.38 | 217.01 | 12.75 | 0.11 |
| 2021/10/12 | 18:00:00 | 12.85 | 7.66 | 0.98 | 0.21 | 1481.48 | 11.7 | 0.14 |
| 2021/10/12 | 20:00:00 | 11.63 | 7.72 | 1.04 | 0.2 | 159.14 | 12.2 | 0.13 |
| 2021/10/12 | 22:00:00 | 12.24 | 7.73 | 0.81 | 0.39 | 892.65 | 13.15 | 0.12 |
| 2021/10/13 | 00:00:00 | 19.01 | 7.72 | 1.04 | 0.37 | 953.41 | 12.28 | 0.12 |
| 2021/10/13 | 02:00:00 | 9.78 | 7.76 | 1.22 | 0.39 | 162.04 | 13.86 | 0.11 |
| 2021/10/13 | 04:00:00 | 9.2 | 7.8 | 0.93 | 0.38 | 169.27 | 13.19 | 0.11 |
| 2021/10/13 | 06:00:00 | 9.78 | 7.75 | 1.04 | 0.38 | 768.23 | 11.62 | 0.11 |
| 2021/10/13 | 08:00:00 | 9.17 | 7.76 | 0.93 | 0.2 | 159.14 | 12.91 | 0.11 |
| 2021/10/13 | 10:00:00 | 15.97 | 7.72 | 0.81 | 0.4 | 170.72 | 14.16 | 0.12 |
| 2021/10/13 | 12:00:00 | 24.48 | 7.73 | 1.16 | 0.38 | 1129.92 | 12.95 | 0.13 |
| 2021/10/13 | 14:00:00 | 23.93 | 7.71 | 1.22 | 0.39 | 153.36 | 12.85 | 0.14 |
| 2021/10/13 | 16:00:00 | 15.31 | 7.73 | 0.98 | 0.39 | 177.95 | 14.29 | 0.13 |
| 2021/10/13 | 18:00:00 | 14.67 | 7.75 | 1.22 | 0.2 | 1021.41 | 13.43 | 0.14 |
| 2021/10/13 | 20:00:00 | 14.73 | 7.7 | 1.04 | 0.37 | 177.95 | 12.3 | 0.14 |
| 2021/10/13 | 22:00:00 | 11.63 | 7.74 | 0.98 | 0.38 | 170.72 | 14.4 | 0.14 |
| 2021/10/14 | 00:00:00 | 12.88 | 7.71 | 1.27 | 0.39 | 779.8 | 13.74 | 0.12 |
| 2021/10/14 | 02:00:00 | 12.88 | 7.71 | 1.1 | 0.39 | 779.8 | 12.17 | 0.13 |
| 2021/10/14 | 04:00:00 | 12.27 | 7.73 | 1.27 | 0.39 | 153.36 | 15.03 | 0.13 |
| 2021/10/14 | 06:00:00 | 12.24 | 7.71 | 1.1 | 0.38 | 960.65 | 13.82 | 0.11 |
| 2021/10/14 | 08:00:00 | 12.27 | 7.76 | 0.98 | 0.56 | 960.65 | 13.48 | 0.11 |
| 2021/10/14 | 10:00:00 | 12.27 | 7.71 | 0.93 | 0.56 | 452.84 | 13.64 | 0.13 |
| 2021/10/14 | 12:00:00 | 12.24 | 7.7 | 1.39 | 0.93 | 870.95 | 15.26 | 0.14 |
| 2021/10/14 | 14:00:00 | 15.36 | 7.75 | 1.16 | 0.39 | 870.95 | 14.03 | 0.12 |
| 2021/10/14 | 16:00:00 | 15.34 | 7.75 | 1.39 | 0.19 | 639.47 | 14 | 0.14 |
| 2021/10/14 | 18:00:00 | 15.36 | 7.72 | 2.03 | 0.18 | 1879.34 | 14.38 | 0.13 |
| 2021/10/14 | 20:00:00 | 15.31 | 7.73 | 1.62 | 0.38 | 279.22 | 12.3 | 0.17 |
| 2021/10/14 | 22:00:00 | 12.82 | 7.72 | 1.22 | 1.47 | 267.65 | 14.54 | 0.15 |
| 2021/10/15 | 00:00:00 | 10.42 | 7.7 | 2.14 | 1.67 | 1014.18 | 14.55 | 0.15 |
| 2021/10/15 | 02:00:00 | 13.48 | 7.71 | 1.5 | 1.47 | 1014.18 | 13.06 | 0.15 |
| 2021/10/15 | 04:00:00 | 11 | 7.72 | 0.98 | 1.29 | 201.1 | 13.8 | 0.13 |
| 2021/10/15 | 06:00:00 | 11.05 | 7.71 | 1.39 | 0.75 | 1283.28 | 13.45 | 0.13 |
| 2021/10/15 | 08:00:00 | 11.69 | 7.7 | 1.27 | 3.47 | 726.27 | 12.96 | 0.13 |
| 2021/10/15 | 10:00:00 | 52.66 | 7.67 | 0.93 | 1.65 | 0 | 16.35 | 0.57 |
| 2021/10/15 | 12:00:00 | 53.88 | 7.71 | 2.08 | 0.93 | 1416.38 | 15.74 | 0.52 |
| 2021/10/15 | 14:00:00 | 31.89 | 7.72 | 1.97 | 0.76 | 166.38 | 12.62 | 0.59 |
| 2021/10/15 | 16:00:00 | 22.05 | 7.75 | 0.93 | 0.75 | 156.25 | 12.95 | 0.18 |
| 2021/10/15 | 18:00:00 | 22.08 | 7.75 | 1.68 | 0.39 | 1278.94 | 15.38 | 0.18 |
| 2021/10/15 | 20:00:00 | 22.08 | 7.78 | 1.5 | 0.75 | 177.95 | 13.86 | 0.18 |
| 2021/10/15 | 22:00:00 | 21.47 | 7.79 | 0.98 | 0.56 | 221.35 | 15.61 | 0.18 |
| 2021/10/16 | 00:00:00 | 20.86 | 7.76 | 1.45 | 0.38 | 1536.46 | 14.02 | 0.18 |
| 2021/10/16 | 02:00:00 | 16.52 | 7.8 | 1.56 | 0.21 | 173.61 | 13.61 | 0.18 |
| 2021/10/16 | 04:00:00 | 15.34 | 7.79 | 1.04 | 0.2 | 173.61 | 16.12 | 0.18 |
| 2021/10/16 | 06:00:00 | 15.91 | 7.79 | 1.39 | 0.2 | 1163.19 | 13.87 | 0.18 |
| 2021/10/16 | 08:00:00 | 15.94 | 7.83 | 1.04 | 0.22 | 176.5 | 15.36 | 0.18 |
| 2021/10/16 | 10:00:00 | 12.82 | 7.8 | 0.98 | 0.23 | 154.8 | 15.73 | 0.16 |
| 2021/10/16 | 12:00:00 | 18.4 | 7.82 | 1.39 | 0.2 | 1015.63 | 14.27 | 0.14 |
| 2021/10/16 | 14:00:00 | 22.63 | 7.82 | 1.16 | 0.23 | 211.23 | 15.77 | 0.13 |
| 2021/10/16 | 16:00:00 | 21.44 | 7.85 | 0.98 | 0.21 | 175.06 | 15.47 | 0.16 |
| 2021/10/16 | 18:00:00 | 20.89 | 7.8 | 1.91 | 0.2 | 1124.13 | 15.77 | 0.14 |
| 2021/10/16 | 20:00:00 | 25.09 | 7.8 | 1.85 | 0.93 | 157.7 | 15.86 | 0.15 |
| 2021/10/16 | 22:00:00 | 21.44 | 7.84 | 0.81 | 0.75 | 815.97 | 16.16 | 0.15 |
| 2021/10/17 | 00:00:00 | 21.47 | 7.8 | 1.39 | 0.2 | 679.98 | 16.06 | 0.15 |
| 2021/10/17 | 02:00:00 | 21.44 | 7.85 | 1.16 | 0.2 | 159.14 | 15.61 | 0.16 |
| 2021/10/17 | 04:00:00 | 21.44 | 7.84 | 0.81 | 0.21 | 609.09 | 16.96 | 0.14 |
| 2021/10/17 | 06:00:00 | 21.47 | 7.81 | 1.39 | 0.2 | 781.25 | 15.71 | 0.15 |
| 2021/10/17 | 08:00:00 | 21.44 | 7.79 | 1.04 | 0.19 | 585.94 | 16.09 | 0.13 |
| 2021/10/17 | 10:00:00 | 21.41 | 7.79 | 0.93 | 0.23 | 153.36 | 15.26 | 0.13 |
| 2021/10/17 | 12:00:00 | 21.44 | 7.74 | 1.5 | 0.2 | 969.33 | 16.2 | 0.14 |
| 2021/10/17 | 14:00:00 | 25.72 | 7.75 | 1.45 | 0.42 | 581.6 | 16.42 | 0.14 |
| 2021/10/17 | 16:00:00 | 21.44 | 7.75 | 0.98 | 0.38 | 740.74 | 17.71 | 0.14 |
| 2021/10/17 | 18:00:00 | 22.69 | 7.72 | 1.45 | 0.2 | 1323.78 | 16.77 | 0.14 |
| 2021/10/17 | 20:00:00 | 22.69 | 7.73 | 1.27 | 0.56 | 298.03 | 16 | 0.14 |
| 2021/10/17 | 22:00:00 | 23.32 | 7.73 | 0.98 | 0.57 | 1137.15 | 18.17 | 0.14 |
| 2021/10/18 | 00:00:00 | 23.29 | 7.73 | 1.68 | 0.19 | 1141.49 | 17.85 | 0.13 |
| 2021/10/18 | 02:00:00 | 23.26 | 7.75 | 1.68 | 0.38 | 1141.49 | 15.81 | 0.13 |
| 2021/10/18 | 04:00:00 | 23.32 | 7.75 | 0.93 | 0.37 | 206.89 | 15.99 | 0.12 |
| 2021/10/18 | 06:00:00 | 23.32 | 7.76 | 1.16 | 0.21 | 635.13 | 16.91 | 0.14 |
| 2021/10/18 | 08:00:00 | 23.26 | 7.73 | 0.93 | 0.2 | 0 | 15.05 | 0.12 |
| 2021/10/18 | 10:00:00 | 23.32 | 7.73 | 0.75 | 0.21 | 156.25 | 15.03 | 0.13 |
| 2021/10/18 | 12:00:00 | 15.91 | 7.74 | 1.39 | 0.21 | 891.2 | 15.1 | 0.12 |
| 2021/10/18 | 14:00:00 | 22.69 | 7.71 | 1.5 | 0.22 | 311.05 | 13.64 | 0.12 |
| 2021/10/18 | 16:00:00 | 21.47 | 7.75 | 1.22 | 0.2 | 992.48 | 14.45 | 0.12 |
| 2021/10/18 | 18:00:00 | 20.83 | 7.73 | 1.04 | 1.65 | 206.89 | 14.97 | 0.14 |
| 2021/10/18 | 20:00:00 | 20.23 | 7.74 | 1.04 | 0.56 | 162.04 | 13.24 | 0.12 |
| 2021/10/18 | 22:00:00 | 19.62 | 7.74 | 1.04 | 0.38 | 175.06 | 14.03 | 0.12 |
| 2021/10/19 | 00:00:00 | 19.62 | 7.73 | 0.87 | 0.4 | 639.47 | 14.02 | 0.13 |
| 2021/10/19 | 02:00:00 | 19.59 | 7.73 | 0.75 | 0.21 | 195.31 | 14.09 | 0.11 |
| 2021/10/19 | 04:00:00 | 19.59 | 7.73 | 0.75 | 0.19 | 257.52 | 13.72 | 0.11 |
| 2021/10/19 | 06:00:00 | 19.59 | 7.71 | 1.27 | 0.21 | 830.44 | 13.79 | 0.13 |
| 2021/10/19 | 08:00:00 | 19.65 | 7.7 | 1.1 | 0.38 | 348.67 | 11.56 | 0.13 |
| 2021/10/19 | 10:00:00 | 19.7 | 7.67 | 0.69 | 0.2 | 840.57 | 14.09 | 0.14 |
| 2021/10/19 | 12:00:00 | 19.59 | 7.7 | 0.93 | 0.21 | 1086.52 | 13.38 | 0.13 |
| 2021/10/19 | 14:00:00 | 23.29 | 7.69 | 0.93 | 0.2 | 219.91 | 12.41 | 0.12 |
| 2021/10/19 | 16:00:00 | 22.71 | 7.71 | 0.69 | 0.2 | 1127.03 | 13.04 | 0.14 |
| 2021/10/19 | 18:00:00 | 22.08 | 7.69 | 0.98 | 0.2 | 203.99 | 13.21 | 0.14 |
| 2021/10/19 | 20:00:00 | 22.05 | 7.69 | 1.22 | 0.38 | 1328.13 | 11.57 | 0.11 |
| 2021/10/19 | 22:00:00 | 21.47 | 7.7 | 0.64 | 0.2 | 173.61 | 12.25 | 0.12 |
| 2021/10/20 | 00:00:00 | 20.83 | 7.72 | 1.1 | 0.2 | 710.36 | 13.35 | 0.12 |
| 2021/10/20 | 02:00:00 | 20.89 | 7.71 | 1.39 | 0.21 | 151.91 | 10.85 | 0.1 |
| 2021/10/20 | 04:00:00 | 21.44 | 7.71 | 0.98 | 0.21 | 1035.88 | 12.76 | 0.11 |
| 2021/10/20 | 06:00:00 | 21.44 | 7.71 | 0.98 | 0.21 | 938.95 | 12.8 | 0.11 |
| 2021/10/20 | 08:00:00 | 21.44 | 7.68 | 1.27 | 0.22 | 516.49 | 11.27 | 0.07 |
| 2021/10/20 | 10:00:00 | 21.44 | 7.69 | 0.75 | 0.21 | 151.91 | 11.44 | 0.1 |
| 2021/10/20 | 12:00:00 | 21.44 | 7.68 | 1.1 | 0.2 | 1521.99 | 12.09 | 0.1 |
| 2021/10/20 | 14:00:00 | 25.67 | 7.67 | 0.98 | 0.38 | 234.38 | 11.49 | 0.1 |
| 2021/10/20 | 16:00:00 | 24.48 | 7.7 | 0.87 | 0.38 | 546.88 | 11.55 | 0.1 |
| 2021/10/20 | 18:00:00 | 23.29 | 7.67 | 1.33 | 0.36 | 357.35 | 13.09 | 0.11 |
| 2021/10/20 | 20:00:00 | 22.69 | 7.65 | 1.1 | 0.38 | 190.97 | 9.17 | 0.1 |
| 2021/10/20 | 22:00:00 | 22.05 | 7.64 | 0.75 | 0.38 | 367.48 | 11.36 | 0.1 |
| 2021/10/21 | 00:00:00 | 22.05 | 7.66 | 1.22 | 0.2 | 860.82 | 9.85 | 0.1 |
| 2021/10/21 | 02:00:00 | 22.08 | 7.63 | 1.79 | 0.2 | 1302.08 | 9.62 | 0.1 |
| 2021/10/21 | 04:00:00 | 22.05 | 7.62 | 1.1 | 0.2 | 176.5 | 8.56 | 0.08 |
| 2021/10/21 | 06:00:00 | 18.37 | 7.66 | 0.81 | 1.48 | 1038.77 | 10.62 | 0.08 |
| 2021/10/21 | 08:00:00 | 20.78 | 7.59 | 1.45 | 0.59 | 1572.63 | 7.78 | 0.07 |
| 2021/10/21 | 10:00:00 | 22.02 | 7.59 | 0.93 | 0.39 | 1044.56 | 10.81 | 0.1 |
| 2021/10/21 | 12:00:00 | 22.71 | 7.62 | 0.93 | 0.76 | 1300.64 | 10.1 | 0.1 |
| 2021/10/21 | 14:00:00 | 22.69 | 7.58 | 0.93 | 0.37 | 665.51 | 10.45 | 0.08 |
| 2021/10/21 | 16:00:00 | 22.71 | 7.6 | 0.81 | 0.38 | 190.97 | 10.45 | 0.09 |
| 2021/10/21 | 18:00:00 | 22.69 | 7.6 | 1.16 | 0.21 | 1238.43 | 10.59 | 0.08 |
| 2021/10/21 | 20:00:00 | 22.11 | 7.59 | 0.93 | 0.38 | 162.04 | 8.8 | 0.1 |
| 2021/10/21 | 22:00:00 | 22.69 | 7.58 | 0.81 | 0.37 | 927.37 | 9.61 | 0.09 |
| 2021/10/22 | 00:00:00 | 22.08 | 7.57 | 0.98 | 0.2 | 1004.05 | 9.1 | 0.09 |
| 2021/10/22 | 02:00:00 | 22.05 | 7.58 | 1.22 | 0.21 | 1004.05 | 7.48 | 0.08 |
| 2021/10/22 | 04:00:00 | 22.71 | 7.57 | 0.75 | 0.2 | 250.29 | 8.23 | 0.07 |
| 2021/10/22 | 06:00:00 | 22.05 | 7.58 | 0.93 | 0.21 | 679.98 | 7.6 | 0.07 |
| 2021/10/22 | 08:00:00 | 22.11 | 7.53 | 0.64 | 0.23 | 679.98 | 8.94 | 0.08 |
| 2021/10/22 | 10:00:00 | 26.36 | 7.54 | 0.69 | 0.2 | 266.2 | 12.85 | 0.14 |
| 2021/10/22 | 12:00:00 | 24.48 | 7.55 | 0.98 | 0.39 | 758.1 | 14.03 | 0.16 |
| 2021/10/22 | 14:00:00 | 24.51 | 7.58 | 1.27 | 0.95 | 1061.92 | 12.33 | 0.2 |
| 2021/10/22 | 16:00:00 | 28.73 | 7.58 | 0.75 | 0.75 | 162.04 | 11.78 | 0.15 |
| 2021/10/22 | 18:00:00 | 23.29 | 7.58 | 1.04 | 0.38 | 762.44 | 12.63 | 0.14 |
| 2021/10/22 | 20:00:00 | 23.32 | 7.56 | 0.81 | 0.39 | 1100.98 | 14.68 | 0.18 |
| 2021/10/22 | 22:00:00 | 24.54 | 7.57 | 0.75 | 0.39 | 883.97 | 13.38 | 0.16 |
| 2021/10/23 | 00:00:00 | 24.48 | 7.59 | 1.04 | 0.21 | 1046.01 | 12.33 | 0.15 |
| 2021/10/23 | 02:00:00 | 23.87 | 7.58 | 1.16 | 0.38 | 1017.07 | 14.28 | 0.14 |
| 2021/10/23 | 04:00:00 | 23.87 | 7.63 | 0.64 | 0.38 | 202.55 | 12.4 | 0.14 |
| 2021/10/23 | 06:00:00 | 23.32 | 7.64 | 0.87 | 0.38 | 701.68 | 13.28 | 0.14 |
| 2021/10/23 | 08:00:00 | 23.32 | 7.6 | 0.64 | 0.2 | 254.63 | 13.73 | 0.16 |
| 2021/10/23 | 10:00:00 | 28.79 | 7.55 | 0.69 | 0.2 | 175.06 | 14.68 | 0.14 |
| 2021/10/23 | 12:00:00 | 23.29 | 7.58 | 1.1 | 0.38 | 1367.19 | 12.44 | 0.14 |
| 2021/10/23 | 14:00:00 | 24.48 | 7.54 | 1.1 | 0.39 | 622.11 | 16.26 | 0.19 |
| 2021/10/23 | 16:00:00 | 25.69 | 7.62 | 0.81 | 0.39 | 172.16 | 16.1 | 0.18 |
| 2021/10/23 | 18:00:00 | 25.06 | 7.58 | 0.87 | 0.38 | 762.44 | 14.84 | 0.16 |
| 2021/10/23 | 20:00:00 | 24.48 | 7.57 | 0.75 | 0.38 | 153.36 | 15.58 | 0.17 |
| 2021/10/23 | 22:00:00 | 25.12 | 7.57 | 1.04 | 0.39 | 708.91 | 15.29 | 0.17 |
| 2021/10/24 | 00:00:00 | 19.59 | 7.58 | 1.04 | 0.38 | 1144.39 | 13.04 | 0.14 |
| 2021/10/24 | 02:00:00 | 21.47 | 7.53 | 0.98 | 0.19 | 240.16 | 15.52 | 0.18 |
| 2021/10/24 | 04:00:00 | 22.08 | 7.55 | 0.75 | 0.21 | 173.61 | 16.57 | 0.16 |
| 2021/10/24 | 06:00:00 | 22.05 | 7.6 | 0.81 | 0.38 | 679.98 | 12.88 | 0.16 |
| 2021/10/24 | 08:00:00 | 22.05 | 7.55 | 0.64 | 0.21 | 856.48 | 12.96 | 0.19 |
| 2021/10/24 | 10:00:00 | 26.36 | 7.53 | 0.81 | 0.21 | 160.59 | 15.6 | 0.18 |
| 2021/10/24 | 12:00:00 | 23.9 | 7.54 | 1.1 | 0.38 | 800.06 | 12.72 | 0.16 |
| 2021/10/24 | 14:00:00 | 25.09 | 7.51 | 1.22 | 1.28 | 209.78 | 15.87 | 0.22 |
| 2021/10/24 | 16:00:00 | 25.69 | 7.54 | 0.69 | 1.28 | 160.59 | 14.22 | 0.19 |
| 2021/10/24 | 18:00:00 | 22.08 | 7.58 | 1.16 | 0.57 | 756.66 | 12.02 | 0.14 |
| 2021/10/24 | 20:00:00 | 25.12 | 7.53 | 0.93 | 1.12 | 286.46 | 12.86 | 0.2 |
| 2021/10/24 | 22:00:00 | 26.36 | 7.55 | 0.64 | 0.94 | 907.12 | 12.59 | 0.21 |
| 2021/10/25 | 00:00:00 | 20.86 | 7.6 | 0.93 | 0.56 | 1066.26 | 12.38 | 0.14 |
| 2021/10/25 | 02:00:00 | 22.08 | 7.58 | 0.81 | 0.38 | 1294.85 | 13.19 | 0.17 |
| 2021/10/25 | 04:00:00 | 23.9 | 7.55 | 0.87 | 0.38 | 930.27 | 14.48 | 0.14 |
| 2021/10/25 | 06:00:00 | 18.98 | 7.6 | 0.93 | 0.56 | 930.27 | 12.34 | 0.14 |
| 2021/10/25 | 08:00:00 | 21.56 | 7.47 | 0.58 | 0.41 | 930.27 | 13.7 | 0.08 |
| 2021/10/25 | 10:00:00 | 21.47 | 7.48 | 0.75 | 0.38 | 151.91 | 11.08 | 0.17 |
| 2021/10/25 | 12:00:00 | 22.08 | 7.53 | 1.16 | 0.38 | 917.25 | 11.05 | 0.14 |
| 2021/10/25 | 14:00:00 | 22.69 | 7.46 | 1.1 | 1.11 | 587.38 | 13.77 | 0.21 |
| 2021/10/25 | 16:00:00 | 26.33 | 7.47 | 0.69 | 0.96 | 169.27 | 13.45 | 0.22 |
| 2021/10/25 | 18:00:00 | 23.32 | 7.53 | 1.56 | 0.38 | 943.29 | 14.06 | 0.16 |
| 2021/10/25 | 20:00:00 | 23.84 | 7.47 | 1.1 | 2.01 | 315.39 | 14.08 | 0.23 |
| 2021/10/25 | 22:00:00 | 23.87 | 7.51 | 0.75 | 1.47 | 237.27 | 12.09 | 0.23 |
| 2021/10/26 | 00:00:00 | 23.32 | 7.55 | 1.16 | 0.56 | 1100.98 | 13.34 | 0.2 |
| 2021/10/26 | 02:00:00 | 23.87 | 7.53 | 1.16 | 3.12 | 163.48 | 13.31 | 0.23 |
| 2021/10/26 | 04:00:00 | 23.9 | 7.5 | 0.75 | 2.74 | 173.61 | 14.61 | 0.22 |
| 2021/10/26 | 06:00:00 | 23.29 | 7.55 | 1.22 | 0.94 | 1284.72 | 14.61 | 0.16 |
| 2021/10/26 | 08:00:00 | 23.35 | 7.49 | 1.16 | 2.21 | 1348.38 | 14.47 | 0.19 |
| 2021/10/26 | 10:00:00 | 23.29 | 7.44 | 0.69 | 0.39 | 267.65 | 13.45 | 0.2 |
| 2021/10/26 | 12:00:00 | 23.26 | 7.5 | 1.27 | 0.38 | 701.68 | 14.25 | 0.19 |
| 2021/10/26 | 14:00:00 | 23.41 | 7.49 | 1.22 | 0.76 | 1675.35 | 15.71 | 0.22 |
| 2021/10/26 | 16:00:00 | 23.9 | 7.45 | 0.64 | 0.44 | 924.48 | 16.65 | 0.22 |
| 2021/10/26 | 18:00:00 | 23.32 | 7.49 | 1.27 | 0.2 | 1099.54 | 15.42 | 0.22 |
| 2021/10/26 | 20:00:00 | 24.48 | 7.44 | 1.33 | 0.39 | 1021.41 | 15.78 | 0.22 |
| 2021/10/26 | 22:00:00 | 24.48 | 7.44 | 0.93 | 0.38 | 794.27 | 17.93 | 0.23 |
| 2021/10/27 | 00:00:00 | 23.87 | 7.47 | 0.87 | 0.21 | 1025.75 | 16.17 | 0.26 |
| 2021/10/27 | 02:00:00 | 24.51 | 7.44 | 1.5 | 0.2 | 1025.75 | 16.33 | 0.22 |
| 2021/10/27 | 04:00:00 | 23.9 | 7.44 | 0.81 | 0.21 | 685.76 | 17.56 | 0.22 |
| 2021/10/27 | 06:00:00 | 23.26 | 7.48 | 0.93 | 0.2 | 814.53 | 18.48 | 0.24 |
| 2021/10/27 | 08:00:00 | 23.29 | 7.4 | 0.75 | 0.2 | 814.53 | 17.52 | 0.25 |
| 2021/10/27 | 10:00:00 | 23.32 | 7.48 | 0.98 | 0.2 | 175.06 | 17.85 | 0.26 |
| 2021/10/27 | 12:00:00 | 23.29 | 7.55 | 1.16 | 0.38 | 1192.13 | 17.85 | 0.26 |
| 2021/10/27 | 14:00:00 | 23.32 | 7.56 | 1.39 | 0.38 | 541.09 | 17.68 | 0.26 |
| 2021/10/27 | 16:00:00 | 23.29 | 7.58 | 1.16 | 0.38 | 221.35 | 17.32 | 0.29 |
| 2021/10/27 | 18:00:00 | 23.26 | 7.45 | 1.68 | 0.2 | 1244.21 | 15.86 | 0.26 |
| 2021/10/27 | 20:00:00 | 23.29 | 7.69 | 1.68 | 0.56 | 672.74 | 16.98 | 0.31 |
| 2021/10/27 | 22:00:00 | 17.77 | 7.7 | 0.93 | 0.56 | 852.14 | 18.92 | 0.3 |
| 2021/10/28 | 00:00:00 | 19.01 | 7.47 | 1.39 | 0.2 | 1099.54 | 16.65 | 0.28 |
| 2021/10/28 | 02:00:00 | 19.65 | 7.61 | 1.45 | 0.21 | 1099.54 | 15.71 | 0.25 |
| 2021/10/28 | 04:00:00 | 19.62 | 7.6 | 0.93 | 0.21 | 747.97 | 15.73 | 0.27 |
| 2021/10/28 | 06:00:00 | 19.62 | 7.59 | 0.69 | 0.19 | 1002.6 | 15.58 | 0.24 |
| 2021/10/28 | 08:00:00 | 19.68 | 7.53 | 0.87 | 0.23 | 334.2 | 16.75 | 0.22 |
| 2021/10/28 | 10:00:00 | 24.51 | 7.53 | 0.87 | 0.2 | 167.82 | 19.91 | 0.25 |
| 2021/10/28 | 12:00:00 | 28.15 | 7.49 | 1.27 | 0.22 | 1274.59 | 19.92 | 0.26 |
| 2021/10/28 | 14:00:00 | 28.7 | 7.32 | 0.98 | 0.56 | 1274.59 | 15.77 | 0.3 |
| 2021/10/28 | 16:00:00 | 27.58 | 7.41 | 0.98 | 0.39 | 983.8 | 15.73 | 0.3 |
| 2021/10/28 | 18:00:00 | 26.94 | 7.38 | 0.98 | 0.2 | 1283.28 | 16.51 | 0.29 |
| 2021/10/28 | 20:00:00 | 26.94 | 7.41 | 1.22 | 0.2 | 577.26 | 15.18 | 0.28 |
| 2021/10/28 | 22:00:00 | 22.69 | 7.43 | 0.93 | 0.21 | 202.55 | 16.77 | 0.28 |
| 2021/10/29 | 00:00:00 | 20.86 | 7.39 | 0.87 | 0.2 | 1199.36 | 17.69 | 0.31 |
| 2021/10/29 | 02:00:00 | 19.56 | 7.42 | 1.5 | 0.21 | 938.95 | 19.97 | 0.31 |
| 2021/10/29 | 04:00:00 | 19.62 | 7.46 | 0.93 | 0.2 | 190.97 | 21.34 | 0.29 |
| 2021/10/29 | 06:00:00 | 20.23 | 7.46 | 1.1 | 0.2 | 1749.13 | 20.25 | 0.3 |
| 2021/10/29 | 08:00:00 | 19.59 | 7.45 | 1.39 | 0.2 | 999.71 | 20.24 | 0.26 |
| 2021/10/29 | 10:00:00 | 25.06 | 7.47 | 1.33 | 0.93 | 154.8 | 15.48 | 0.28 |
| 2021/10/29 | 12:00:00 | 22.69 | 7.36 | 0.87 | 1.48 | 872.4 | 15 | 0.33 |
| 2021/10/29 | 14:00:00 | 26.91 | 7.37 | 0.93 | 0.75 | 177.95 | 16.07 | 0.33 |
| 2021/10/29 | 16:00:00 | 25.69 | 7.38 | 1.33 | 0.6 | 162.04 | 15.48 | 0.37 |
| 2021/10/29 | 18:00:00 | 25.14 | 7.35 | 1.22 | 0.38 | 1171.88 | 14.63 | 0.37 |
| 2021/10/29 | 20:00:00 | 25.12 | 7.32 | 1.22 | 0.56 | 163.48 | 13.61 | 0.35 |
| 2021/10/29 | 22:00:00 | 25.09 | 7.38 | 1.39 | 0.57 | 175.06 | 15.19 | 0.35 |
| 2021/10/30 | 00:00:00 | 24.48 | 7.36 | 0.81 | 0.56 | 1192.13 | 14.18 | 0.35 |
| 2021/10/30 | 02:00:00 | 23.9 | 7.39 | 0.75 | 0.38 | 153.36 | 15.15 | 0.32 |
| 2021/10/30 | 04:00:00 | 23.87 | 7.41 | 1.27 | 0.19 | 176.5 | 14.93 | 0.35 |
| 2021/10/30 | 06:00:00 | 23.9 | 7.42 | 1.1 | 0.21 | 1294.85 | 12.6 | 0.32 |
| 2021/10/30 | 08:00:00 | 23.23 | 7.38 | 2.14 | 0.23 | 1617.48 | 14.16 | 0.32 |
| 2021/10/30 | 10:00:00 | 23.26 | 7.43 | 1.16 | 0.17 | 157.7 | 13.31 | 0.33 |
| 2021/10/30 | 12:00:00 | 23.78 | 7.37 | 0.93 | 0.2 | 622.11 | 13.63 | 0.32 |
| 2021/10/30 | 14:00:00 | 23.93 | 7.33 | 0.98 | 0.38 | 0 | 13.35 | 0.33 |
| 2021/10/30 | 16:00:00 | 23.87 | 7.32 | 1.04 | 0.41 | 175.06 | 14.54 | 0.36 |
| 2021/10/30 | 18:00:00 | 24.57 | 7.36 | 1.04 | 0.23 | 879.63 | 13.45 | 0.33 |
| 2021/10/30 | 20:00:00 | 24.48 | 7.35 | 0.98 | 0.55 | 163.48 | 13.66 | 0.33 |
| 2021/10/30 | 22:00:00 | 25.06 | 7.43 | 1.1 | 0.57 | 707.47 | 14.02 | 0.35 |
| 2021/10/31 | 00:00:00 | 21.47 | 7.41 | 1.45 | 0.21 | 1801.22 | 13.31 | 0.35 |
| 2021/10/31 | 02:00:00 | 22.71 | 7.43 | 1.22 | 0.2 | 892.65 | 13.09 | 0.33 |
| 2021/10/31 | 04:00:00 | 23.32 | 7.42 | 1.39 | 0.19 | 183.74 | 14.83 | 0.32 |
| 2021/10/31 | 06:00:00 | 23.29 | 7.45 | 1.33 | 0.2 | 763.89 | 13.45 | 0.32 |
| 2021/10/31 | 08:00:00 | 22.66 | 7.47 | 1.27 | 0.21 | 172.16 | 13.41 | 0.3 |
| 2021/10/31 | 10:00:00 | 22.57 | 7.4 | 1.39 | 0.22 | 907.12 | 12.98 | 0.33 |
| 2021/10/31 | 12:00:00 | 22.05 | 7.35 | 1.62 | 0.2 | 1306.42 | 14 | 0.33 |
| 2021/10/31 | 14:00:00 | 22.05 | 7.4 | 1.56 | 0.22 | 251.74 | 14.74 | 0.33 |
| 2021/10/31 | 16:00:00 | 22.05 | 7.31 | 1.27 | 0.19 | 192.42 | 15.09 | 0.35 |
| 2021/10/31 | 18:00:00 | 22.08 | 7.29 | 0.81 | 0.23 | 736.4 | 13.38 | 0.35 |
| 2021/10/31 | 20:00:00 | 22.08 | 7.28 | 0.81 | 0.19 | 180.84 | 14.27 | 0.35 |
| 2021/10/31 | 22:00:00 | 22.08 | 7.35 | 1.16 | 0.21 | 162.04 | 14.97 | 0.35 |
| 2021/11/1 | 00:00:00 | 22.05 | 7.34 | 0.75 | 0.19 | 925.93 | 13.86 | 0.35 |
| 2021/11/1 | 02:00:00 | 22.11 | 7.32 | 0.69 | 0.2 | 279.22 | 12.44 | 0.32 |
| 2021/11/1 | 04:00:00 | 20.83 | 7.31 | 1.04 | 0.2 | 180.84 | 14.79 | 0.31 |
| 2021/11/1 | 06:00:00 | 21.5 | 7.36 | 0.69 | 0.21 | 872.4 | 12.66 | 0.29 |
| 2021/11/1 | 08:00:00 | 22.08 | 7.27 | 0.87 | 0.21 | 228.59 | 12.85 | 0.31 |
| 2021/11/1 | 10:00:00 | 22.69 | 7.31 | 0.98 | 0.22 | 177.95 | 14.06 | 0.34 |
| 2021/11/1 | 12:00:00 | 22.66 | 7.29 | 1.04 | 0.2 | 1281.83 | 13.08 | 0.34 |
| 2021/11/1 | 14:00:00 | 22.77 | 7.27 | 0.93 | 0.39 | 1281.83 | 12.51 | 0.31 |
| 2021/11/1 | 16:00:00 | 22.71 | 7.33 | 0.93 | 0.39 | 162.04 | 13.87 | 0.31 |
| 2021/11/1 | 18:00:00 | 22.05 | 7.36 | 0.81 | 0.19 | 1310.76 | 14.41 | 0.33 |
| 2021/11/1 | 20:00:00 | 22.08 | 7.34 | 0.87 | 0.2 | 746.53 | 12.47 | 0.32 |
| 2021/11/1 | 22:00:00 | 22.05 | 7.29 | 1.22 | 0.2 | 271.99 | 14.68 | 0.34 |
| 2021/11/2 | 00:00:00 | 22.05 | 7.3 | 0.87 | 0.19 | 681.42 | 13.59 | 0.31 |
| 2021/11/2 | 02:00:00 | 22.08 | 7.21 | 1.04 | 0.21 | 163.48 | 12.92 | 0.31 |
| 2021/11/2 | 04:00:00 | 22.11 | 7.33 | 0.98 | 0.2 | 157.7 | 14 | 0.31 |
| 2021/11/2 | 06:00:00 | 20.25 | 7.33 | 0.64 | 0.2 | 639.47 | 13.47 | 0.26 |
| 2021/11/2 | 08:00:00 | 19.01 | 7.26 | 0.75 | 0.21 | 639.47 | 12.44 | 0.26 |
| 2021/11/2 | 10:00:00 | 19.01 | 7.27 | 0.93 | 0.21 | 886.86 | 14.96 | 0.3 |
| 2021/11/2 | 12:00:00 | 24.45 | 7.29 | 0.52 | 0.23 | 596.06 | 14.25 | 0.31 |
| 2021/11/2 | 14:00:00 | 25.12 | 7.25 | 0.87 | 0.2 | 162.04 | 13.54 | 0.31 |
| 2021/11/2 | 16:00:00 | 23.9 | 7.23 | 0.98 | 0.22 | 179.4 | 14.55 | 0.34 |
| 2021/11/2 | 18:00:00 | 23.29 | 7.26 | 0.81 | 0.19 | 1251.45 | 14.22 | 0.29 |
| 2021/11/2 | 20:00:00 | 22.69 | 7.25 | 1.27 | 0.2 | 638.02 | 12.82 | 0.28 |
| 2021/11/2 | 22:00:00 | 22.02 | 7.23 | 1.1 | 0.2 | 954.86 | 15.03 | 0.35 |
| 2021/11/3 | 00:00:00 | 22.08 | 7.26 | 0.93 | 0.19 | 630.79 | 14.19 | 0.36 |
| 2021/11/3 | 02:00:00 | 22.05 | 7.19 | 0.93 | 0.21 | 214.12 | 14.18 | 0.35 |
| 2021/11/3 | 04:00:00 | 21.47 | 7.23 | 1.04 | 0.2 | 956.31 | 15.15 | 0.35 |
| 2021/11/3 | 06:00:00 | 21.47 | 7.23 | 0.93 | 0.2 | 1291.96 | 18.07 | 0.35 |
| 2021/11/3 | 08:00:00 | 21.44 | 7.19 | 1.74 | 0.22 | 1267.36 | 14.11 | 0.34 |
| 2021/11/3 | 10:00:00 | 21.56 | 7.25 | 1.1 | 0.2 | 212.67 | 15.34 | 0.33 |
| 2021/11/3 | 12:00:00 | 17.27 | 7.25 | 1.33 | 0.21 | 739.29 | 14.58 | 0.38 |
| 2021/11/3 | 14:00:00 | 20.89 | 7.21 | 2.2 | 0.77 | 857.93 | 14.08 | 0.36 |
| 2021/11/3 | 16:00:00 | 12.24 | 7.24 | 1.62 | 0.38 | 173.61 | 14.06 | 0.36 |
| 2021/11/3 | 18:00:00 | 12.24 | 7.24 | 1.62 | 0.38 | 173.61 | 14.06 | 0.36 |
| 2021/11/3 | 20:00:00 | 12.24 | 7.24 | 1.62 | 0.38 | 173.61 | 14.06 | 0.36 |
| 2021/11/3 | 22:00:00 | 12.24 | 7.24 | 1.62 | 0.38 | 173.61 | 14.06 | 0.36 |
| 2021/11/4 | 00:00:00 | 12.24 | 7.24 | 1.62 | 0.38 | 173.61 | 14.06 | 0.36 |
| 2021/11/4 | 02:00:00 | 12.24 | 7.24 | 1.62 | 0.38 | 173.61 | 14.06 | 0.36 |
| 2021/11/4 | 04:00:00 | 12.24 | 7.24 | 1.62 | 0.38 | 173.61 | 14.06 | 0.36 |
| 2021/11/4 | 06:00:00 | 12.24 | 7.24 | 1.62 | 0.38 | 173.61 | 14.06 | 0.36 |
| 2021/11/4 | 08:00:00 | 12.88 | 7.2 | 0.93 | 0.22 | 173.61 | 14.06 | 0.34 |
| 2021/11/4 | 10:00:00 | 12.27 | 7.21 | 1.39 | 0.2 | 154.8 | 14.74 | 0.37 |
| 2021/11/4 | 12:00:00 | 12.88 | 7.25 | 1.39 | 0.21 | 1737.56 | 14.73 | 0.37 |
| 2021/11/4 | 14:00:00 | 17.8 | 7.19 | 1.04 | 0.22 | 224.25 | 14.51 | 0.33 |
| 2021/11/4 | 16:00:00 | 19.59 | 7.25 | 1.1 | 0.21 | 162.04 | 13.67 | 0.35 |
| 2021/11/4 | 18:00:00 | 19.01 | 7.27 | 1.22 | 0.19 | 805.84 | 14.55 | 0.38 |
| 2021/11/4 | 20:00:00 | 18.37 | 7.21 | 1.22 | 0.39 | 805.84 | 14.42 | 0.38 |
| 2021/11/4 | 22:00:00 | 17.77 | 7.27 | 1.27 | 0.38 | 989.58 | 14.9 | 0.37 |
| 2021/11/5 | 00:00:00 | 17.8 | 7.27 | 0.98 | 0.19 | 1452.55 | 12.89 | 0.37 |
| 2021/11/5 | 02:00:00 | 17.8 | 7.27 | 0.98 | 0.19 | 1452.55 | 12.89 | 0.37 |
| 2021/11/5 | 04:00:00 | 17.77 | 7.18 | 1.1 | 0.2 | 0 | 13.15 | 0.36 |
| 2021/11/5 | 06:00:00 | 22.08 | 7.15 | 0.75 | 0.21 | 0 | 13.15 | 0.33 |
| 2021/11/5 | 08:00:00 | 21.47 | 7.18 | 0.98 | 0.2 | 1698.5 | 13.7 | 0.33 |
| 2021/11/5 | 10:00:00 | 19.62 | 7.21 | 0.87 | 0.2 | 963.54 | 13.86 | 0.34 |
| 2021/11/5 | 12:00:00 | 20.23 | 7.26 | 1.1 | 0.23 | 1274.59 | 12.77 | 0.32 |
| 2021/11/5 | 14:00:00 | 20.78 | 7.22 | 0.98 | 0.03 | 162.04 | 13.77 | 0.29 |
| 2021/11/5 | 16:00:00 | 21.47 | 7.25 | 1.1 | 0.21 | 855.03 | 13.76 | 0.31 |
| 2021/11/5 | 18:00:00 | 17.77 | 7.25 | 1.22 | 0.19 | 1019.97 | 15.86 | 0.36 |
| 2021/11/5 | 20:00:00 | 14.09 | 7.2 | 1.04 | 0.19 | 244.5 | 14.76 | 0.38 |
| 2021/11/5 | 22:00:00 | 14.7 | 7.23 | 1.22 | 0.19 | 166.38 | 13.73 | 0.35 |
| 2021/11/6 | 00:00:00 | 15.28 | 7.23 | 1.27 | 0.21 | 1157.41 | 15.94 | 0.37 |
| 2021/11/6 | 02:00:00 | 18.43 | 7.17 | 1.22 | 0.38 | 642.36 | 15.94 | 0.39 |
| 2021/11/6 | 04:00:00 | 17.8 | 7.25 | 1.27 | 0.57 | 684.32 | 14.92 | 0.4 |
| 2021/11/6 | 06:00:00 | 17.16 | 7.21 | 1.22 | 0.2 | 1697.05 | 14.51 | 0.36 |
| 2021/11/6 | 08:00:00 | 16.55 | 7.24 | 1.1 | 0.2 | 658.28 | 14.53 | 0.36 |
| 2021/11/6 | 10:00:00 | 13.51 | 7.27 | 1.56 | 0.2 | 237.27 | 14.13 | 0.35 |
| 2021/11/6 | 12:00:00 | 12.85 | 7.3 | 0.98 | 0.92 | 805.84 | 14.64 | 0.34 |
| 2021/11/6 | 14:00:00 | 18.37 | 7.25 | 1.97 | 0.2 | 1210.94 | 14.92 | 0.34 |
| 2021/11/6 | 16:00:00 | 20.25 | 7.3 | 1.33 | 0.2 | 179.4 | 15.42 | 0.35 |
| 2021/11/6 | 18:00:00 | 20.23 | 7.32 | 1.1 | 0.22 | 946.18 | 15.42 | 0.34 |
| 2021/11/6 | 20:00:00 | 19.68 | 7.3 | 0.93 | 0.2 | 228.59 | 15 | 0.36 |
| 2021/11/6 | 22:00:00 | 18.37 | 7.42 | 1.45 | 0.19 | 745.08 | 15.73 | 0.37 |
| 2021/11/7 | 00:00:00 | 18.4 | 7.3 | 1.1 | 0.21 | 1325.23 | 16.15 | 0.34 |
| 2021/11/7 | 02:00:00 | 18.37 | 7.33 | 1.1 | 0.21 | 160.59 | 15.38 | 0.34 |
| 2021/11/7 | 04:00:00 | 18.37 | 7.33 | 1.22 | 0.2 | 212.67 | 15.38 | 0.36 |
| 2021/11/7 | 06:00:00 | 18.4 | 7.32 | 0.81 | 0.21 | 701.68 | 15.34 | 0.32 |
| 2021/11/7 | 08:00:00 | 18.98 | 7.3 | 0.81 | 0.2 | 701.68 | 15.35 | 0.3 |
| 2021/11/7 | 10:00:00 | 19.01 | 7.3 | 2.37 | 0.2 | 928.82 | 16.55 | 0.3 |
| 2021/11/7 | 12:00:00 | 22.66 | 7.28 | 0.93 | 0.2 | 1251.45 | 16.54 | 0.29 |
| 2021/11/7 | 14:00:00 | 26.33 | 7.26 | 0.98 | 0.21 | 193.87 | 16.29 | 0.35 |
| 2021/11/7 | 16:00:00 | 22.08 | 7.31 | 1.39 | 0.2 | 256.08 | 16.3 | 0.36 |
| 2021/11/7 | 18:00:00 | 22.08 | 7.3 | 1.39 | 0.2 | 1032.99 | 15.38 | 0.35 |
| 2021/11/7 | 20:00:00 | 28.13 | 7.28 | 1.33 | 0.38 | 179.4 | 16.65 | 0.39 |
| 2021/11/7 | 22:00:00 | 27.55 | 7.28 | 1.62 | 0.22 | 199.65 | 17.64 | 0.4 |
| 2021/11/8 | 00:00:00 | 26.3 | 7.3 | 1.22 | 0.21 | 1270.25 | 15.73 | 0.36 |
| 2021/11/8 | 02:00:00 | 25.72 | 7.26 | 1.5 | 0.19 | 196.76 | 15.7 | 0.36 |
| 2021/11/8 | 04:00:00 | 25.09 | 7.3 | 1.56 | 0.21 | 169.27 | 16.62 | 0.36 |
| 2021/11/8 | 06:00:00 | 20.83 | 7.34 | 2.08 | 0.19 | 1715.86 | 16.9 | 0.3 |
| 2021/11/8 | 08:00:00 | 24.51 | 7.35 | 1.56 | 0.21 | 1031.54 | 16.93 | 0.32 |
| 2021/11/8 | 10:00:00 | 23.29 | 7.38 | 2.78 | 0.2 | 185.19 | 15.52 | 0.31 |
| 2021/11/8 | 12:00:00 | 22.66 | 7.36 | 2.6 | 0.93 | 1100.98 | 15.42 | 0.36 |
| 2021/11/8 | 14:00:00 | 22.69 | 7.34 | 2.03 | 0.38 | 455.73 | 15.42 | 0.37 |
| 2021/11/8 | 16:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/8 | 18:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/8 | 20:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/8 | 22:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 00:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 02:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 04:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 06:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 08:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 10:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 12:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 14:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 16:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 18:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 20:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/9 | 22:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 00:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 02:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 04:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 06:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 08:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 10:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 12:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 14:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 16:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 18:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 20:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/10 | 22:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/11 | 00:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/11 | 02:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/11 | 04:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/11 | 06:00:00 | 29.4 | 7.35 | 3.94 | 1.83 | 1278.94 | 15.87 | 0.37 |
| 2021/11/11 | 08:00:00 | 23.29 | 7.26 | 2.14 | 0.38 | 0 | 13.83 | 0.11 |
| 2021/11/11 | 10:00:00 | 23.32 | 7.28 | 2.14 | 0.39 | 1422.16 | 16.29 | 0.12 |
| 2021/11/11 | 12:00:00 | 23.9 | 7.31 | 3.41 | 0.2 | 1357.06 | 15.8 | 0.12 |
| 2021/11/11 | 14:00:00 | 38.6 | 7.3 | 2.95 | 0.93 | 480.32 | 15.8 | 0.15 |
| 2021/11/11 | 16:00:00 | 31.86 | 7.28 | 2.6 | 1.12 | 1114 | 16.23 | 0.15 |
| 2021/11/11 | 18:00:00 | 30.64 | 7.31 | 4.86 | 2.02 | 750.87 | 15.96 | 0.15 |
| 2021/11/11 | 20:00:00 | 38.57 | 7.22 | 3.41 | 5.5 | 448.5 | 15.47 | 0.15 |
| 2021/11/11 | 22:00:00 | 39.81 | 7.27 | 3.13 | 5.86 | 164.93 | 16.12 | 0.15 |
| 2021/11/12 | 00:00:00 | 37.99 | 7.32 | 3.82 | 3.48 | 756.66 | 16.48 | 0.13 |
| 2021/11/12 | 02:00:00 | 42.88 | 7.29 | 3.65 | 6.05 | 167.82 | 13.63 | 0.13 |
| 2021/11/12 | 04:00:00 | 40.42 | 7.28 | 3.07 | 6.61 | 918.69 | 15.54 | 0.12 |
| 2021/11/12 | 06:00:00 | 33.68 | 7.32 | 4.22 | 2.57 | 1106.77 | 15.18 | 0.12 |
| 2021/11/12 | 08:00:00 | 43.43 | 7.26 | 3.65 | 4.77 | 203.99 | 14.5 | 0.12 |
| 2021/11/12 | 10:00:00 | 43.55 | 7.23 | 2.6 | 2.76 | 941.84 | 15.38 | 0.11 |
| 2021/11/12 | 12:00:00 | 33.04 | 7.19 | 2.26 | 1.84 | 941.84 | 15.67 | 0.11 |
| 2021/11/12 | 14:00:00 | 15.94 | 7.27 | 2.03 | 1.47 | 941.84 | 14.8 | 0.11 |
| 2021/11/12 | 16:00:00 | 15.36 | 7.26 | 2.08 | 1.1 | 182.29 | 14.47 | 0.1 |
| 2021/11/12 | 18:00:00 | 13.48 | 7.31 | 1.56 | 0.93 | 888.31 | 13.77 | 0.1 |
| 2021/11/12 | 20:00:00 | 12.82 | 7.27 | 1.74 | 0.56 | 503.47 | 10.97 | 0.1 |
| 2021/11/12 | 22:00:00 | 12.82 | 7.28 | 1.91 | 0.56 | 918.69 | 13.96 | 0.09 |
| 2021/11/13 | 00:00:00 | 12.24 | 7.34 | 1.39 | 0.39 | 789.93 | 12.99 | 0.09 |
| 2021/11/13 | 02:00:00 | 12.24 | 7.3 | 1.56 | 0.38 | 423.9 | 11.46 | 0.09 |
| 2021/11/13 | 04:00:00 | 12.24 | 7.32 | 1.68 | 0.19 | 306.71 | 12.75 | 0.09 |
| 2021/11/13 | 06:00:00 | 11.6 | 7.32 | 1.45 | 0.21 | 1018.52 | 11.14 | 0.07 |
| 2021/11/13 | 08:00:00 | 11.63 | 7.24 | 1.39 | 0.2 | 509.26 | 9.04 | 0.09 |
| 2021/11/13 | 10:00:00 | 11.66 | 7.34 | 1.62 | 0.21 | 910.01 | 12.6 | 0.08 |
| 2021/11/13 | 12:00:00 | 26.97 | 7.27 | 1.5 | 0.17 | 1124.13 | 11.18 | 0.08 |
| 2021/11/13 | 14:00:00 | 26.91 | 7.26 | 1.27 | 0.21 | 173.61 | 9.59 | 0.1 |
| 2021/11/13 | 16:00:00 | 26.91 | 7.26 | 1.27 | 0.19 | 173.61 | 9.59 | 0.1 |
| 2021/11/13 | 18:00:00 | 26.97 | 7.32 | 1.39 | 0.2 | 745.08 | 9.56 | 0.1 |
| 2021/11/13 | 20:00:00 | 17.8 | 7.3 | 2.14 | 0.22 | 868.06 | 11.78 | 0.1 |
| 2021/11/13 | 22:00:00 | 22.11 | 7.23 | 1.74 | 0.74 | 868.06 | 5.86 | 0.1 |
| 2021/11/14 | 00:00:00 | 19.04 | 7.35 | 2.37 | 1.11 | 1155.96 | 5.82 | 0.1 |
| 2021/11/14 | 02:00:00 | 19.62 | 7.29 | 1.97 | 1.48 | 1155.96 | 6.66 | 0.1 |
| 2021/11/14 | 04:00:00 | 15.31 | 7.3 | 1.45 | 1.47 | 779.8 | 6.39 | 0.12 |
| 2021/11/14 | 06:00:00 | 14.7 | 7.28 | 1.68 | 0.75 | 966.44 | 7.75 | 0.12 |
| 2021/11/14 | 08:00:00 | 15.91 | 7.2 | 1.5 | 0.56 | 169.27 | 4.17 | 0.1 |
| 2021/11/14 | 10:00:00 | 11.55 | 7.22 | 1.22 | 0.56 | 179.4 | 4.75 | 0.07 |
| 2021/11/14 | 12:00:00 | 19.62 | 7.31 | 1.85 | 0.39 | 740.74 | 7.94 | 0.07 |
| 2021/11/14 | 14:00:00 | 26.94 | 7.25 | 1.74 | 0.38 | 322.63 | 9.35 | 0.07 |
| 2021/11/14 | 16:00:00 | 22.66 | 7.3 | 1.5 | 0.39 | 920.14 | 9.35 | 0.1 |
| 2021/11/14 | 18:00:00 | 16.58 | 7.36 | 2.14 | 0.2 | 810.19 | 10.19 | 0.06 |
| 2021/11/14 | 20:00:00 | 19.62 | 7.27 | 1.97 | 0.39 | 1223.96 | 7.99 | 0.08 |
| 2021/11/14 | 22:00:00 | 12.85 | 7.29 | 1.45 | 0.38 | 279.22 | 13.45 | 0.08 |
| 2021/11/15 | 00:00:00 | 15.31 | 7.32 | 2.26 | 0.38 | 1225.41 | 8.62 | 0.06 |
| 2021/11/15 | 02:00:00 | 16.61 | 7.26 | 1.91 | 0.39 | 244.5 | 8.62 | 0.06 |
| 2021/11/15 | 04:00:00 | 12.24 | 7.26 | 1.16 | 0.39 | 642.36 | 12.51 | 0.06 |
| 2021/11/15 | 06:00:00 | 11.63 | 7.32 | 1.27 | 0.38 | 719.04 | 10.94 | 0.05 |
| 2021/11/15 | 08:00:00 | 12.85 | 7.18 | 1.27 | 0.19 | 286.46 | 9.66 | 0.05 |
| 2021/11/15 | 10:00:00 | 13.48 | 7.28 | 0.93 | 0.21 | 182.29 | 9.66 | 0.03 |
| 2021/11/15 | 12:00:00 | 20.83 | 7.32 | 1.79 | 0.22 | 1085.07 | 12.49 | 0.04 |
| 2021/11/15 | 14:00:00 | 30.01 | 7.22 | 1.79 | 0.77 | 182.29 | 11.72 | 0.05 |
| 2021/11/15 | 16:00:00 | 23.87 | 7.29 | 1.39 | 0.94 | 238.72 | 13.01 | 0.1 |
| 2021/11/15 | 18:00:00 | 22.08 | 7.34 | 1.56 | 0.38 | 1082.18 | 14.93 | 0.11 |
| 2021/11/15 | 20:00:00 | 23.32 | 7.22 | 1.39 | 0.38 | 159.14 | 14.95 | 0.11 |
| 2021/11/15 | 22:00:00 | 22.66 | 7.25 | 1.04 | 0.39 | 371.82 | 13.98 | 0.11 |
| 2021/11/16 | 00:00:00 | 22.71 | 7.3 | 1.62 | 0.38 | 862.27 | 13.01 | 0.12 |
| 2021/11/16 | 02:00:00 | 22.05 | 7.23 | 1.39 | 0.36 | 862.27 | 9.35 | 0.12 |
| 2021/11/16 | 04:00:00 | 22.11 | 7.26 | 1.27 | 0.2 | 166.38 | 14.66 | 0.13 |
| 2021/11/16 | 06:00:00 | 21.44 | 7.29 | 1.56 | 0.37 | 1268.81 | 11.82 | 0.16 |
| 2021/11/16 | 08:00:00 | 21.44 | 7.17 | 1.39 | 0.56 | 1268.81 | 11.18 | 0.12 |
| 2021/11/16 | 10:00:00 | 21.5 | 7.22 | 1.45 | 0.59 | 227.14 | 13.25 | 0.14 |
| 2021/11/16 | 12:00:00 | 21.47 | 7.31 | 1.91 | 0.94 | 1283.28 | 12.44 | 0.2 |
| 2021/11/16 | 14:00:00 | 33.07 | 7.23 | 1.45 | 0.75 | 151.91 | 10.58 | 0.17 |
| 2021/11/16 | 16:00:00 | 27.58 | 7.32 | 1.56 | 0.57 | 150.46 | 13.17 | 0.18 |
| 2021/11/16 | 18:00:00 | 22.08 | 7.36 | 1.62 | 0.38 | 1006.94 | 15.28 | 0.2 |
| 2021/11/16 | 20:00:00 | 23.9 | 7.28 | 1.39 | 0.38 | 319.73 | 11.05 | 0.14 |
| 2021/11/16 | 22:00:00 | 19.62 | 7.33 | 1.33 | 0.38 | 765.34 | 14.7 | 0.17 |
| 2021/11/17 | 00:00:00 | 19.62 | 7.38 | 1.27 | 0.38 | 1083.62 | 13.45 | 0.2 |
| 2021/11/17 | 02:00:00 | 19.04 | 7.29 | 0.87 | 0.2 | 465.86 | 11.2 | 0.11 |
| 2021/11/17 | 04:00:00 | 18.37 | 7.39 | 1.22 | 0.21 | 230.03 | 14.71 | 0.13 |
| 2021/11/17 | 06:00:00 | 17.77 | 7.39 | 1.22 | 0.19 | 1067.71 | 14.08 | 0.12 |
| 2021/11/17 | 08:00:00 | 17.77 | 7.3 | 1.1 | 0.21 | 559.9 | 13.17 | 0.12 |
| 2021/11/17 | 10:00:00 | 47.89 | 7.27 | 1.16 | 3.85 | 154.8 | 15.86 | 0.57 |
| 2021/11/17 | 12:00:00 | 49.57 | 7.35 | 1.68 | 1.65 | 1297.74 | 15.73 | 0.51 |
| 2021/11/17 | 14:00:00 | 27.52 | 7.19 | 1.5 | 0.56 | 843.46 | 15.67 | 0.28 |
| 2021/11/17 | 16:00:00 | 20.23 | 7.3 | 1.33 | 0.2 | 907.12 | 18.3 | 0.28 |
| 2021/11/17 | 18:00:00 | 21.44 | 7.3 | 1.5 | 0.03 | 1124.13 | 11.56 | 0.3 |
| 2021/11/17 | 20:00:00 | 22.11 | 7.26 | 1.04 | 0.38 | 176.5 | 10.14 | 0.3 |
| 2021/11/17 | 22:00:00 | 21.47 | 7.31 | 1.27 | 0.2 | 163.48 | 13.15 | 0.29 |
| 2021/11/18 | 00:00:00 | 22.08 | 7.31 | 1.97 | 0.2 | 732.06 | 12.73 | 0.31 |
| 2021/11/18 | 02:00:00 | 30.01 | 7.25 | 1.62 | 0.74 | 206.89 | 9.53 | 0.33 |
| 2021/11/18 | 04:00:00 | 21.47 | 7.31 | 1.16 | 0.2 | 195.31 | 14.16 | 0.23 |
| 2021/11/18 | 06:00:00 | 20.86 | 7.33 | 1.74 | 0.21 | 1302.08 | 12.95 | 0.19 |
| 2021/11/18 | 08:00:00 | 22.08 | 7.29 | 2.03 | 0.21 | 196.76 | 12.23 | 0.27 |
| 2021/11/18 | 10:00:00 | 26.91 | 7.21 | 1.56 | 0.38 | 185.19 | 13.77 | 0.32 |
| 2021/11/18 | 12:00:00 | 27.55 | 5.79 | 1.45 | 0.56 | 185.19 | 13.98 | 0.32 |
| 2021/11/18 | 14:00:00 | 27.05 | 7.06 | 1.5 | 0.56 | 185.19 | 12.46 | 0.27 |
| 2021/11/18 | 16:00:00 | 26.97 | 7.1 | 1.79 | 0.57 | 185.19 | 0 | 0.27 |
| 2021/11/18 | 18:00:00 | 33.1 | 7.92 | 9.72 | 1.66 | 162.04 | 15.09 | 0.25 |
| 2021/11/18 | 20:00:00 | 24.48 | 8.24 | 6.48 | 1.64 | 150.46 | 8.65 | 0.43 |
| 2021/11/18 | 22:00:00 | 29.37 | 8.36 | 5.09 | 1.84 | 222.8 | 10.42 | 0.43 |
| 2021/11/19 | 00:00:00 | 28.76 | 8.42 | 4.8 | 1.83 | 847.8 | 9.79 | 0.47 |
| 2021/11/19 | 02:00:00 | 28.18 | 8.47 | 4.22 | 1.83 | 182.29 | 9.26 | 0.36 |
| 2021/11/19 | 04:00:00 | 27.58 | 8.47 | 3.76 | 1.65 | 230.03 | 7.71 | 0.42 |
| 2021/11/19 | 06:00:00 | 27.55 | 8.47 | 3.76 | 1.65 | 700.23 | 9.98 | 0.44 |
| 2021/11/19 | 08:00:00 | 27.52 | 7.68 | 3.47 | 1.84 | 421.01 | 8.97 | 0.41 |
| 2021/11/19 | 10:00:00 | 22.69 | 7.77 | 3.59 | 1.28 | 228.59 | 8.94 | 0.41 |
| 2021/11/19 | 12:00:00 | 29.37 | 7.62 | 3.65 | 1.28 | 318.29 | 8.93 | 0.41 |
| 2021/11/19 | 14:00:00 | 21.44 | 7.63 | 3.41 | 1.12 | 318.29 | 8.94 | 0.41 |
| 2021/11/19 | 16:00:00 | 22.05 | 7.75 | 5.56 | 0.19 | 319.73 | 11.99 | 0.26 |
| 2021/11/19 | 18:00:00 | 34.32 | 7.74 | 0.93 | 0.21 | 1046.01 | 14.55 | 0.39 |
| 2021/11/19 | 20:00:00 | 22.69 | 7.75 | 6.89 | 1.29 | 189.53 | 12.56 | 0.28 |
| 2021/11/19 | 22:00:00 | 22.66 | 7.75 | 7.64 | 1.3 | 150.46 | 15.65 | 0.37 |
| 2021/11/20 | 00:00:00 | 58.19 | 7.76 | 7.99 | 1.28 | 150.46 | 13.25 | 0.37 |
| 2021/11/20 | 02:00:00 | 58.83 | 7.7 | 8.22 | 1.28 | 150.46 | 12.77 | 0.37 |
| 2021/11/20 | 04:00:00 | 20.25 | 7.75 | 4.92 | 1.29 | 208.33 | 12.46 | 0.37 |
| 2021/11/20 | 06:00:00 | 39.21 | 7.73 | 1.16 | 1.29 | 1001.16 | 12.46 | 0.37 |
| 2021/11/20 | 08:00:00 | 26.94 | 7.74 | 5.03 | 1.3 | 185.19 | 11.55 | 0.31 |
| 2021/11/20 | 10:00:00 | 25.78 | 7.71 | 4.22 | 0.01 | 228.59 | 12.3 | 0.35 |
| 2021/11/20 | 12:00:00 | 47.74 | 7.7 | 1.85 | 0.02 | 979.46 | 13.43 | 0.35 |
| 2021/11/20 | 14:00:00 | 31.22 | 7.68 | 4.4 | 0.21 | 185.19 | 12.93 | 0.35 |
| 2021/11/20 | 16:00:00 | 31.25 | 7.58 | 1.04 | 0.21 | 248.84 | 12.99 | 0.33 |
| 2021/11/20 | 18:00:00 | 15.94 | 7.71 | 2.03 | 0.22 | 1035.88 | 15.84 | 0.34 |
| 2021/11/20 | 20:00:00 | 17.77 | 7.7 | 3.82 | 0.19 | 182.29 | 12.27 | 0.37 |
| 2021/11/20 | 22:00:00 | 17.13 | 7.68 | 2.55 | 0.19 | 205.44 | 13.61 | 0.35 |
| 2021/11/21 | 00:00:00 | 24.48 | 7.71 | 1.91 | 0.2 | 743.63 | 13.9 | 0.35 |
| 2021/11/21 | 02:00:00 | 21.44 | 7.77 | 2.26 | 1.11 | 175.06 | 12.17 | 0.47 |
| 2021/11/21 | 04:00:00 | 16.55 | 7.7 | 2.89 | 0.38 | 203.99 | 13.63 | 0.44 |
| 2021/11/21 | 06:00:00 | 23.29 | 7.72 | 2.26 | 0.75 | 688.66 | 14.35 | 0.4 |
| 2021/11/21 | 08:00:00 | 22.74 | 7.7 | 2.78 | 1.84 | 1137.15 | 11.2 | 0.53 |
| 2021/11/21 | 10:00:00 | 22.63 | 7.65 | 3.18 | 0.93 | 190.97 | 13.11 | 0.53 |
| 2021/11/21 | 12:00:00 | 23.29 | 7.7 | 3.18 | 0.93 | 927.37 | 13.67 | 0.46 |
| 2021/11/21 | 14:00:00 | 23.93 | 7.7 | 3.47 | 2.57 | 151.91 | 10.58 | 0.63 |
| 2021/11/21 | 16:00:00 | 23.29 | 7.7 | 3.24 | 0.38 | 214.12 | 12.73 | 0.66 |
| 2021/11/21 | 18:00:00 | 23.29 | 7.71 | 3.13 | 0.94 | 1085.07 | 12.34 | 0.26 |
| 2021/11/21 | 20:00:00 | 23.26 | 7.66 | 3.47 | 2.02 | 180.84 | 9.01 | 0.26 |
| 2021/11/21 | 22:00:00 | 19.62 | 7.73 | 3.07 | 0.2 | 196.76 | 12.79 | 0.28 |
| 2021/11/22 | 00:00:00 | 25.12 | 7.77 | 4.22 | 0.94 | 739.29 | 12.2 | 0.28 |
| 2021/11/22 | 02:00:00 | 24.51 | 7.76 | 3.36 | 2.74 | 944.73 | 7.74 | 0.29 |
| 2021/11/22 | 04:00:00 | 19.62 | 7.79 | 3.07 | 0.21 | 196.76 | 7.74 | 0.29 |
| 2021/11/22 | 06:00:00 | 24.51 | 7.78 | 2.89 | 1.12 | 759.55 | 11.18 | 0.29 |
| 2021/11/22 | 08:00:00 | 25.12 | 7.79 | 3.3 | 3.13 | 179.4 | 7.96 | 0.28 |
| 2021/11/22 | 10:00:00 | 20.25 | 7.76 | 3.07 | 0.75 | 235.82 | 11.21 | 0.25 |
| 2021/11/22 | 12:00:00 | 22.71 | 7.68 | 2.84 | 1.29 | 182.29 | 11 | 0.25 |
| 2021/11/22 | 14:00:00 | 22.69 | 7.73 | 2.72 | 1.29 | 1271.7 | 11.44 | 0.25 |
| 2021/11/22 | 16:00:00 | 18.4 | 7.77 | 3.36 | 0.2 | 497.69 | 10.32 | 0.26 |
| 2021/11/22 | 18:00:00 | 20.23 | 7.79 | 2.49 | 2.37 | 1100.98 | 10.71 | 0.23 |
| 2021/11/22 | 20:00:00 | 21.47 | 7.8 | 3.3 | 2.58 | 166.38 | 6.7 | 0.23 |
| 2021/11/22 | 22:00:00 | 20.83 | 7.8 | 3.01 | 1.12 | 193.87 | 10.03 | 0.2 |
| 2021/11/23 | 00:00:00 | 20.2 | 7.82 | 2.95 | 1.84 | 1296.3 | 9.46 | 0.2 |
| 2021/11/23 | 02:00:00 | 20.2 | 7.81 | 3.13 | 5.31 | 163.48 | 8.17 | 0.18 |
| 2021/11/23 | 04:00:00 | 19.65 | 7.76 | 3.13 | 4.57 | 219.91 | 10.42 | 0.23 |
| 2021/11/23 | 06:00:00 | 19.62 | 7.78 | 3.36 | 3.49 | 736.4 | 10.2 | 0.23 |
| 2021/11/23 | 08:00:00 | 19.59 | 7.79 | 3.3 | 7.69 | 154.8 | 9.68 | 0.19 |
| 2021/11/23 | 10:00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/11/23 | 12:00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/11/23 | 14:00:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/11/23 | 16:00:00 | 22.05 | 7.81 | 3.7 | 3.49 | --- | 11.2 | 0.2 |
| 2021/11/23 | 18:00:00 | 21.5 | 7.81 | 4.11 | 3.12 | 656.83 | 10.42 | 0.2 |
| 2021/11/23 | 20:00:00 | 22.08 | 7.79 | 4.11 | 4.57 | 164.93 | 12.15 | 0.11 |
| 2021/11/23 | 22:00:00 | 21.44 | 7.77 | 3.82 | 3.48 | 205.44 | 11.83 | 0.16 |
| 2021/11/24 | 00:00:00 | 21.47 | 7.79 | 4.22 | 3.31 | 1001.16 | 10.87 | 0.16 |
| 2021/11/24 | 02:00:00 | 25.09 | 7.79 | 3.88 | 3.67 | 160.59 | 12.77 | 0.09 |
| 2021/11/24 | 04:00:00 | 25.09 | 7.77 | 3.82 | 2.39 | 211.23 | 12.23 | 0.09 |
| 2021/11/24 | 06:00:00 | 17.16 | 7.79 | 3.76 | 2.75 | 949.07 | 11.41 | 0.14 |
| 2021/11/24 | 08:00:00 | 13.57 | 7.79 | 3.99 | 2.37 | 868.06 | 10.84 | 0.04 |
| 2021/11/24 | 10:00:00 | 17.27 | 7.76 | 3.65 | 0.59 | 179.4 | 11.53 | 0.06 |
| 2021/11/24 | 12:00:00 | 22.02 | 7.77 | 3.36 | 2.03 | 750.87 | 11.43 | 0.11 |
| 2021/11/24 | 14:00:00 | 21.44 | 7.8 | 3.53 | 2.93 | 863.72 | 12.72 | 0.11 |
| 2021/11/24 | 16:00:00 | 17.77 | 7.78 | 3.41 | 1.49 | 185.19 | 12.49 | 0.06 |
| 2021/11/24 | 18:00:00 | 22.08 | 7.83 | 3.01 | 2.02 | 745.08 | 12.63 | 0.06 |
| 2021/11/24 | 20:00:00 | 22.74 | 7.83 | 3.24 | 3.49 | 1208.04 | 13.17 | 0.06 |
| 2021/11/24 | 22:00:00 | 22.08 | 7.85 | 3.13 | 0.57 | 203.99 | 11.98 | 0.06 |
| 2021/11/25 | 00:00:00 | 22.05 | 7.86 | 2.84 | 1.83 | 944.73 | 12.23 | 0.08 |
| 2021/11/25 | 02:00:00 | 22.69 | 7.88 | 3.01 | 2.76 | 153.36 | 12.73 | 0.08 |
| 2021/11/25 | 04:00:00 | 22.14 | 7.85 | 3.01 | 0.39 | 201.1 | 12.69 | 0.09 |
| 2021/11/25 | 06:00:00 | 22.63 | 7.83 | 2.66 | 1.67 | 697.34 | 12.95 | 0.09 |
| 2021/11/25 | 08:00:00 | 22.74 | 7.85 | 2.95 | 2.76 | 151.91 | 13.32 | 0.08 |
| 2021/11/25 | 10:00:00 | 22.66 | 7.84 | 3.18 | 1.47 | 218.46 | 10.5 | 0.12 |
| 2021/11/25 | 12:00:00 | 26.3 | 7.82 | 2.89 | 2.94 | 1038.77 | 12.56 | 0.1 |
| 2021/11/25 | 14:00:00 | 25.81 | 7.81 | 3.13 | 2.94 | 651.04 | 13.12 | 0.11 |
| 2021/11/25 | 16:00:00 | 18.98 | 7.81 | 3.07 | 0.2 | 177.95 | 15.16 | 0.16 |
| 2021/11/25 | 18:00:00 | 23.29 | 7.81 | 2.55 | 2.39 | 933.16 | 15.39 | 0.12 |
| 2021/11/25 | 20:00:00 | 23.29 | 7.82 | 2.89 | 3.31 | 159.14 | 14.77 | 0.14 |
| 2021/11/25 | 22:00:00 | 23.29 | 7.83 | 3.65 | 1.29 | 205.44 | 15.15 | 0.18 |
| 2021/11/26 | 00:00:00 | 23.29 | 7.83 | 2.49 | 2.39 | 1053.24 | 14.97 | 0.19 |
| 2021/11/26 | 02:00:00 | 23.29 | 7.83 | 3.53 | 3.84 | 162.04 | 14.4 | 0.16 |
| 2021/11/26 | 04:00:00 | 23.29 | 7.82 | 3.24 | 0.57 | 221.35 | 14.93 | 0.18 |
| 2021/11/26 | 06:00:00 | 23.32 | 7.85 | 2.78 | 2.38 | 1299.19 | 14.89 | 0.15 |
| 2021/11/26 | 08:00:00 | 23.32 | 8.02 | 3.59 | 4.76 | 157.7 | 12.57 | 0.12 |
| 2021/11/26 | 10:00:00 | 23.32 | 7.83 | 4.22 | 3.5 | 264.76 | 14.47 | 0.12 |
| 2021/11/26 | 12:00:00 | 31.77 | 7.82 | 2.55 | 2.75 | 975.12 | 12.93 | 0.18 |
| 2021/11/26 | 14:00:00 | 31.25 | 7.81 | 3.76 | 2.95 | 154.8 | 14.24 | 0.07 |
| 2021/11/26 | 16:00:00 | 30.61 | 7.83 | 5.96 | 3.3 | 214.12 | 13.76 | 0.16 |
| 2021/11/26 | 18:00:00 | 29.4 | 7.86 | 2.03 | 2.75 | 857.93 | 14.08 | 0.2 |
| 2021/11/26 | 20:00:00 | 23.84 | 7.84 | 3.7 | 2.94 | 151.91 | 14.09 | 0.07 |
| 2021/11/26 | 22:00:00 | 22.08 | 7.79 | 7.93 | 2.94 | 196.76 | 13.37 | 0.17 |
| 2021/11/27 | 00:00:00 | 22.05 | 7.82 | 1.97 | 2.02 | 1206.6 | 13.87 | 0.19 |
| 2021/11/27 | 02:00:00 | 22.08 | 7.81 | 2.14 | 2.75 | 150.46 | 13.87 | 0.09 |
| 2021/11/27 | 04:00:00 | 17.19 | 7.81 | 2.03 | 2.75 | 221.35 | 14.19 | 0.18 |
| 2021/11/27 | 06:00:00 | 20.83 | 7.87 | 2.78 | 1.84 | 1099.54 | 14.53 | 0.16 |
| 2021/11/27 | 08:00:00 | 21.5 | 7.8 | 1.91 | 1.68 | 160.59 | 13.89 | 0.08 |
| 2021/11/27 | 10:00:00 | 15.36 | 7.76 | 1.91 | 1.68 | 195.31 | 15.76 | 0.17 |
| 2021/11/27 | 12:00:00 | 23.9 | 7.81 | 2.66 | 1.47 | 1219.62 | 15.76 | 0.14 |
| 2021/11/27 | 14:00:00 | 25.17 | 7.75 | 1.74 | 1.68 | 180.84 | 13.28 | 0.09 |
| 2021/11/27 | 16:00:00 | 23.87 | 7.77 | 1.68 | 2.02 | 196.76 | 13.7 | 0.15 |
| 2021/11/27 | 18:00:00 | 23.29 | 7.8 | 1.68 | 1.48 | 1069.16 | 12.98 | 0.16 |
| 2021/11/27 | 20:00:00 | 23.29 | 7.8 | 1.62 | 1.48 | 224.25 | 12.23 | 0.16 |
| 2021/11/27 | 22:00:00 | 18.98 | 7.79 | 1.62 | 1.47 | 199.65 | 13.11 | 0.2 |
| 2021/11/28 | 00:00:00 | 20.2 | 7.82 | 1.68 | 1.29 | 856.48 | 13.41 | 0.18 |
| 2021/11/28 | 02:00:00 | 20.23 | 7.84 | 1.5 | 1.29 | 151.91 | 11.65 | 0.18 |
| 2021/11/28 | 04:00:00 | 20.25 | 7.81 | 1.79 | 1.47 | 180.84 | 10.49 | 0.19 |
| 2021/11/28 | 06:00:00 | 20.83 | 7.84 | 1.74 | 1.48 | 734.95 | 12.7 | 0.18 |
| 2021/11/28 | 08:00:00 | 20.83 | 7.83 | 1.56 | 1.31 | 160.59 | 10.88 | 0.17 |
| 2021/11/28 | 10:00:00 | 24.54 | 7.91 | 1.79 | 1.65 | 206.89 | 10.34 | 0.18 |
| 2021/11/28 | 12:00:00 | 25.72 | 7.91 | 2.26 | 1.28 | 949.07 | 11.2 | 0.18 |
| 2021/11/28 | 14:00:00 | 24.54 | 7.87 | 1.56 | 1.49 | 179.4 | 12.51 | 0.15 |
| 2021/11/28 | 16:00:00 | 25.09 | 7.85 | 2.08 | 1.83 | 238.72 | 8.72 | 0.23 |
| 2021/11/28 | 18:00:00 | 25.09 | 7.84 | 1.85 | 2.78 | 736.4 | 11.15 | 0.1 |
| 2021/11/28 | 20:00:00 | 25.09 | 7.88 | 1.79 | 3.47 | 157.7 | 12.56 | 0.1 |
| 2021/11/28 | 22:00:00 | 28.85 | 7.86 | 2.14 | 3.32 | 208.33 | 9.33 | 0.24 |
| 2021/11/29 | 00:00:00 | 25.72 | 7.91 | 2.03 | 3.3 | 975.12 | 11.55 | 0.23 |
| 2021/11/29 | 02:00:00 | 26.27 | 7.9 | 2.08 | 4.58 | 163.48 | 11.7 | 0.19 |
| 2021/11/29 | 04:00:00 | 26.91 | 7.88 | 2.37 | 4.58 | 196.76 | 9.92 | 0.19 |
| 2021/11/29 | 06:00:00 | 23.29 | 7.89 | 2.08 | 3.31 | 681.42 | 11.26 | 0.12 |
| 2021/11/29 | 08:00:00 | 23.23 | 7.88 | 2.08 | 4.39 | 164.93 | 12.62 | 0.16 |
| 2021/11/29 | 10:00:00 | 15.94 | 7.88 | 2.03 | 3.84 | 211.23 | 12.33 | 0.16 |
| 2021/11/29 | 12:00:00 | 26.42 | 7.84 | 2.31 | 2.58 | 726.27 | 11.43 | 0.04 |
| 2021/11/29 | 14:00:00 | 30.61 | 7.85 | 1.91 | 4.04 | 157.7 | 11.15 | 0.04 |
| 2021/11/29 | 16:00:00 | 22.05 | 7.8 | 1.85 | 3.49 | 241.61 | 11.36 | 0.05 |
| 2021/11/29 | 18:00:00 | 22.02 | 7.82 | 2.14 | 2.38 | 901.33 | 12.76 | 0.23 |
| 2021/11/29 | 20:00:00 | 22.08 | 7.8 | 1.74 | 2.56 | 157.7 | 11.94 | 0.33 |
| 2021/11/29 | 22:00:00 | 17.13 | 7.82 | 1.68 | 2.94 | 199.65 | 12.85 | 0.06 |
| 2021/11/30 | 00:00:00 | 19.62 | 7.84 | 2.08 | 2.2 | 1060.47 | 12.85 | 0.22 |
| 2021/11/30 | 02:00:00 | 23.87 | 7.82 | 1.74 | 1.83 | 162.04 | 9.82 | 0.37 |
| 2021/11/30 | 04:00:00 | 19.65 | 7.81 | 1.62 | 2.03 | 253.18 | 14.77 | 0.05 |
| 2021/11/30 | 06:00:00 | 19.62 | 7.83 | 1.79 | 1.48 | 911.46 | 12.33 | 0.24 |
| 2021/11/30 | 08:00:00 | 20.23 | 7.85 | 1.62 | 1.48 | 185.19 | 9 | 0.34 |
| 2021/11/30 | 10:00:00 | 16.52 | 7.82 | 1.62 | 1.65 | 274.88 | 13.45 | 0.08 |
| 2021/11/30 | 12:00:00 | 22.05 | 7.81 | 1.91 | 1.29 | 999.71 | 11.79 | 0.23 |
| 2021/11/30 | 14:00:00 | 22.69 | 7.82 | 1.74 | 1.65 | 166.38 | 9.48 | 0.3 |
| 2021/11/30 | 16:00:00 | 18.98 | 7.79 | 1.62 | 1.67 | 224.25 | 13.51 | 0.3 |
| 2021/11/30 | 18:00:00 | 17.8 | 7.83 | 2.49 | 1.47 | 855.03 | 11.65 | 0.23 |
| 2021/11/30 | 20:00:00 | 18.43 | 7.84 | 1.74 | 1.83 | 162.04 | 8.36 | 0.27 |
| 2021/11/30 | 22:00:00 | 18.37 | 7.8 | 1.79 | 1.83 | 206.89 | 13.47 | 0.14 |
| 2021/12/1 | 00:00:00 | 18.37 | 7.83 | 2.14 | 1.47 | 1046.01 | 12.33 | 0.22 |
| 2021/12/1 | 02:00:00 | 17.8 | 7.82 | 2.14 | 2.2 | 153.36 | 9.38 | 0.22 |
| 2021/12/1 | 04:00:00 | 17.77 | 7.78 | 1.85 | 2.58 | 238.72 | 11.28 | 0.19 |
| 2021/12/1 | 06:00:00 | 17.77 | 7.77 | 1.91 | 2.03 | 719.04 | 11.56 | 0.22 |
| 2021/12/1 | 08:00:00 | 18.37 | 7.77 | 2.03 | 2.93 | 176.5 | 10.62 | 0.2 |
| 2021/12/1 | 10:00:00 | 18.34 | 7.73 | 2.14 | 2.93 | 235.82 | 11.39 | 0.25 |
| 2021/12/1 | 12:00:00 | 26.3 | 7.74 | 2.2 | 2.75 | 762.44 | 10.11 | 0.25 |
| 2021/12/1 | 14:00:00 | 28.79 | 7.76 | 1.79 | 3.31 | 157.7 | 9.82 | 0.16 |
| 2021/12/1 | 16:00:00 | 26.97 | 7.75 | 2.31 | 4.21 | 192.42 | 12.24 | 0.26 |
| 2021/12/1 | 18:00:00 | 18.4 | 7.77 | 2.2 | 2.76 | 771.12 | 12.14 | 0.23 |
| 2021/12/1 | 20:00:00 | 20.28 | 7.8 | 1.91 | 2.93 | 163.48 | 11.2 | 0.17 |
| 2021/12/1 | 22:00:00 | 20.86 | 7.79 | 2.26 | 2.93 | 285.01 | 12.25 | 0.2 |
| 2021/12/2 | 00:00:00 | 20.23 | 7.79 | 1.85 | 2.2 | 888.31 | 9.69 | 0.21 |
| 2021/12/2 | 02:00:00 | 20.83 | 7.81 | 1.97 | 2.57 | 154.8 | 9.38 | 0.21 |
| 2021/12/2 | 04:00:00 | 15.91 | 7.8 | 1.97 | 2.93 | 198.21 | 9.46 | 0.1 |
| 2021/12/2 | 06:00:00 | 17.77 | 7.83 | 2.08 | 1.83 | 969.33 | 9.85 | 0.18 |
| 2021/12/2 | 08:00:00 | 21.44 | 7.82 | 1.91 | 2.2 | 163.48 | 9.98 | 0.18 |
| 2021/12/2 | 10:00:00 | 17.85 | 7.77 | 2.14 | 2.6 | 183.74 | 9.55 | 0.1 |
| 2021/12/2 | 12:00:00 | 18.98 | 7.79 | 2.26 | 2.57 | 708.91 | 10.07 | 0.1 |
| 2021/12/2 | 14:00:00 | 19.65 | 7.79 | 2.6 | 2.58 | 151.91 | 10.36 | 0.15 |
| 2021/12/2 | 16:00:00 | 20.23 | 7.79 | 2.26 | 3.3 | 245.95 | 10.82 | 0.15 |
| 2021/12/2 | 18:00:00 | 23.9 | 7.76 | 2.2 | 2.2 | 901.33 | 11.17 | 0.17 |
| 2021/12/2 | 20:00:00 | 22.05 | 7.78 | 1.97 | 2.94 | 153.36 | 11.79 | 0.18 |
| 2021/12/2 | 22:00:00 | 18.37 | 7.76 | 2.08 | 3.13 | 195.31 | 10.73 | 0.13 |
| 2021/12/3 | 00:00:00 | 20.25 | 7.76 | 3.13 | 2.2 | 993.92 | 9.82 | 0.17 |
| 2021/12/3 | 02:00:00 | 19.01 | 7.76 | 1.85 | 2.2 | 154.8 | 8.39 | 0.15 |
| 2021/12/3 | 04:00:00 | 17.77 | 7.77 | 2.03 | 2.57 | 285.01 | 8.8 | 0.08 |
| 2021/12/3 | 06:00:00 | 18.43 | 7.78 | 1.91 | 1.66 | 716.15 | 9.06 | 0.08 |
| 2021/12/3 | 08:00:00 | 18.4 | 7.8 | 2.26 | 2.4 | 1151.62 | 7.28 | 0.15 |
| 2021/12/3 | 10:00:00 | 18.4 | 7.78 | 1.85 | 2.21 | 195.31 | 8.67 | 0.09 |
| 2021/12/3 | 12:00:00 | 18.49 | 7.76 | 1.74 | 1.48 | 742.19 | 8.68 | 0.1 |
| 2021/12/3 | 14:00:00 | 26.42 | 7.79 | 2.66 | 1.84 | 1102.43 | 8.67 | 0.09 |
| 2021/12/3 | 16:00:00 | 19.62 | 7.79 | 1.91 | 1.83 | 243.06 | 7.49 | 0.13 |
| 2021/12/3 | 18:00:00 | 18.4 | 7.79 | 1.74 | 1.11 | 713.25 | 8.88 | 0.13 |
| 2021/12/3 | 20:00:00 | 19.01 | 7.83 | 1.68 | 1.65 | 167.82 | 8.88 | 0.31 |
| 2021/12/3 | 22:00:00 | 18.98 | 7.81 | 2.2 | 1.48 | 214.12 | 7.45 | 0.31 |
| 2021/12/4 | 00:00:00 | 18.37 | 7.82 | 2.14 | 1.29 | 794.27 | 9.01 | 0.23 |
| 2021/12/4 | 02:00:00 | 18.4 | 7.82 | 1.74 | 2.4 | 154.8 | 9.01 | 0.13 |
| 2021/12/4 | 04:00:00 | 18.43 | 7.79 | 1.97 | 2.57 | 245.95 | 9.16 | 0.33 |
| 2021/12/4 | 06:00:00 | 17.77 | 7.8 | 2.26 | 1.66 | 727.72 | 9.39 | 0.2 |
| 2021/12/4 | 08:00:00 | 17.8 | 7.78 | 2.03 | 2.93 | 153.36 | 10.89 | 0.36 |
| 2021/12/4 | 10:00:00 | 18.43 | 7.75 | 2.03 | 3.68 | 183.74 | 8.25 | 0.29 |
| 2021/12/4 | 12:00:00 | 25.17 | 7.77 | 2.14 | 3.13 | 688.66 | 9.75 | 0.16 |
| 2021/12/4 | 14:00:00 | 28.24 | 7.77 | 2.49 | 3.35 | 162.04 | 11.73 | 0.4 |
| 2021/12/4 | 16:00:00 | 27.55 | 7.75 | 2.6 | 4.21 | 260.42 | 11.72 | 0.39 |
| 2021/12/4 | 18:00:00 | 19.65 | 7.79 | 2.2 | 3.13 | 899.88 | 10.84 | 0.34 |
| 2021/12/4 | 20:00:00 | 18.98 | 7.8 | 2.03 | 3.66 | 164.93 | 11.37 | 0.2 |
| 2021/12/4 | 22:00:00 | 19.62 | 7.79 | 2.6 | 4.39 | 201.1 | 8.56 | 0.57 |
| 2021/12/5 | 00:00:00 | 19.04 | 7.79 | 2.66 | 4.41 | 1027.2 | 10.27 | 0.39 |
| 2021/12/5 | 02:00:00 | 18.98 | 7.82 | 3.24 | 5.5 | 160.59 | 10.27 | 0.32 |
| 2021/12/5 | 04:00:00 | 19.01 | 7.8 | 2.72 | 7.14 | 228.59 | 7.93 | 0.83 |
| 2021/12/5 | 06:00:00 | 19.04 | 7.81 | 3.3 | 4.77 | 972.22 | 9.03 | 0.39 |
| 2021/12/5 | 08:00:00 | 18.98 | 7.81 | 2.43 | 5.55 | 668.4 | 12.33 | 0.56 |
| 2021/12/5 | 10:00:00 | 19.01 | 7.8 | 8.45 | 6.41 | 208.33 | 8.19 | 0.2 |
| 2021/12/5 | 12:00:00 | 27.6 | 7.83 | 2.95 | 4.39 | 879.63 | 11 | 0.18 |
| 2021/12/5 | 14:00:00 | 30.7 | 7.82 | 3.18 | 5.15 | 156.25 | 13.5 | 0.18 |
| 2021/12/5 | 16:00:00 | 28.76 | 7.83 | 4.34 | 7.32 | 221.35 | 10.55 | 0.39 |
| 2021/12/5 | 18:00:00 | 22.11 | 7.84 | 2.84 | 5.13 | 750.87 | 11.31 | 0.1 |
| 2021/12/5 | 20:00:00 | 23.32 | 7.86 | 6.02 | 5.69 | 150.46 | 14 | 0.13 |
| 2021/12/5 | 22:00:00 | 22.11 | 7.83 | 4.8 | 6.05 | 199.65 | 11.49 | 0.32 |
| 2021/12/6 | 00:00:00 | 22.11 | 7.82 | 2.72 | 4.39 | 817.42 | 12.14 | 0.1 |
| 2021/12/6 | 02:00:00 | 22.66 | 7.85 | 4.69 | 4.95 | 157.7 | 12.31 | 0.12 |
| 2021/12/6 | 04:00:00 | 22.05 | 7.81 | 4.69 | 5.31 | 193.87 | 11.44 | 0.3 |
| 2021/12/6 | 06:00:00 | 22.11 | 7.81 | 3.24 | 4.22 | 674.19 | 11.79 | 0.1 |
| 2021/12/6 | 08:00:00 | 22.77 | 7.79 | 2.66 | 4.56 | 975.12 | 13.4 | 0.18 |
| 2021/12/6 | 10:00:00 | 22.77 | 7.75 | 7.64 | 4.61 | 183.74 | 10.53 | 0.21 |
| 2021/12/6 | 12:00:00 | 31.22 | 7.77 | 4.05 | 4.58 | 739.29 | 12.38 | 0.2 |
| 2021/12/6 | 14:00:00 | 29.43 | 7.77 | 2.14 | 4.57 | 151.91 | 12.21 | 0.55 |
| 2021/12/6 | 16:00:00 | 28.76 | 7.76 | 2.03 | 4.96 | 190.97 | 11.53 | 0.55 |
| 2021/12/6 | 18:00:00 | 27.55 | 7.74 | 3.47 | 4.03 | 756.66 | 11.98 | 0.28 |
| 2021/12/6 | 20:00:00 | 26.97 | 7.75 | 2.26 | 4.4 | 571.47 | 14.15 | 0.37 |
| 2021/12/6 | 22:00:00 | 18.98 | 7.72 | 1.91 | 5.13 | 179.4 | 14.16 | 0.82 |
| 2021/12/7 | 00:00:00 | 21.44 | 7.74 | 3.76 | 4.04 | 665.51 | 12.91 | 0.82 |
| 2021/12/7 | 02:00:00 | 22.69 | 7.74 | 1.79 | 4.21 | 151.91 | 14.06 | 0.39 |
| 2021/12/7 | 04:00:00 | 14.09 | 7.71 | 1.68 | 4.77 | 198.21 | 13.45 | 0.82 |
| 2021/12/7 | 06:00:00 | 18.37 | 7.74 | 4.75 | 3.48 | 750.87 | 12.56 | 0.21 |
| 2021/12/7 | 08:00:00 | 22.77 | 7.72 | 2.43 | 3.87 | 153.36 | 13.79 | 0.89 |
| 2021/12/7 | 10:00:00 | 22.11 | 7.68 | 1.91 | 3.71 | 267.65 | 15.19 | 0.89 |
| 2021/12/7 | 12:00:00 | 25.75 | 7.69 | 5.61 | 3.7 | 837.67 | 12.76 | 0.75 |
| 2021/12/7 | 14:00:00 | 36.14 | 7.7 | 2.89 | 0.95 | 150.46 | 12.6 | 1.02 |
| 2021/12/7 | 16:00:00 | 27.58 | 7.7 | 2.26 | 4.04 | 176.5 | 14.97 | 0.12 |
| 2021/12/7 | 18:00:00 | 23.26 | 7.71 | 5.44 | 3.85 | 1205.15 | 12.37 | 0.46 |
| 2021/12/7 | 20:00:00 | 25.09 | 7.73 | 3.01 | 3.13 | 151.91 | 13.74 | 0.46 |
| 2021/12/7 | 22:00:00 | 14.09 | 7.7 | 2.26 | 3.66 | 231.48 | 14.24 | 0.1 |
| 2021/12/8 | 00:00:00 | 20.25 | 7.72 | 3.24 | 3.31 | 833.33 | 14.09 | 0.5 |
| 2021/12/8 | 02:00:00 | 22.08 | 7.73 | 2.78 | 2.94 | 154.8 | 9.79 | 0.98 |
| 2021/12/8 | 04:00:00 | 11.6 | 7.69 | 2.14 | 2.58 | 227.14 | 13.34 | 0.08 |
| 2021/12/8 | 06:00:00 | 17.16 | 7.72 | 2.66 | 2.2 | 774.02 | 12.79 | 0.5 |
| 2021/12/8 | 08:00:00 | 22.69 | 7.7 | 2.6 | 2.23 | 151.91 | 9.87 | 0.79 |
| 2021/12/8 | 10:00:00 | 17.13 | 7.66 | 2.26 | 2.04 | 195.31 | 14.05 | 0.07 |
| 2021/12/8 | 12:00:00 | 26.36 | 7.68 | 4.28 | 2.4 | 457.18 | 11.14 | 0.17 |
| 2021/12/8 | 14:00:00 | 31.92 | 7.71 | 2.72 | 2.01 | 1100.98 | 10.68 | 0.22 |
| 2021/12/8 | 16:00:00 | 30.03 | 7.7 | 2.37 | 2.02 | 195.31 | 14.73 | 0.11 |
| 2021/12/8 | 18:00:00 | 24.59 | 7.72 | 3.47 | 2.39 | 643.81 | 12.96 | 0.17 |
| 2021/12/8 | 20:00:00 | 23.9 | 7.75 | 2.55 | 1.84 | 151.91 | 9.23 | 0.19 |
| 2021/12/8 | 22:00:00 | 22.08 | 7.73 | 2.26 | 2.02 | 195.31 | 11.99 | 0.12 |
| 2021/12/9 | 00:00:00 | 21.5 | 7.78 | 2.55 | 1.84 | 636.57 | 10.81 | 0.17 |
| 2021/12/9 | 02:00:00 | 20.8 | 7.79 | 2.49 | 1.83 | 173.61 | 9.03 | 0.14 |
| 2021/12/9 | 04:00:00 | 16.52 | 7.76 | 2.14 | 1.47 | 198.21 | 11.41 | 0.14 |
| 2021/12/9 | 06:00:00 | 17.16 | 7.79 | 2.14 | 1.47 | 930.27 | 11.13 | 0.14 |
| 2021/12/9 | 08:00:00 | 17.25 | 7.79 | 2.2 | 1.48 | 1151.62 | 9.66 | 0.08 |
| 2021/12/9 | 10:00:00 | 11.66 | 7.79 | 1.97 | 1.3 | 167.82 | 10.81 | 0.46 |
| 2021/12/9 | 12:00:00 | 22.22 | 7.85 | 3.01 | 1.28 | 682.87 | 10.23 | 1.22 |
| 2021/12/9 | 14:00:00 | 27.6 | 7.89 | 2.08 | 1.31 | 946.18 | 11.07 | 0.39 |
| 2021/12/9 | 16:00:00 | 25.75 | 7.9 | 1.91 | 1.33 | 199.65 | 11.92 | 0.78 |
| 2021/12/9 | 18:00:00 | 25.14 | 7.9 | 3.59 | 1.14 | 711.81 | 10.87 | 0.84 |
| 2021/12/9 | 20:00:00 | 26.27 | 7.96 | 1.85 | 1.28 | 289.35 | 10.84 | 0.67 |
| 2021/12/9 | 22:00:00 | 25.69 | 7.97 | 1.79 | 1.47 | 198.21 | 13.54 | 0.89 |
| 2021/12/10 | 00:00:00 | 25.72 | 8.02 | 3.41 | 1.48 | 888.31 | 8.17 | 0.88 |
| 2021/12/10 | 02:00:00 | 25.72 | 8.06 | 2.08 | 1.48 | 159.14 | 10.19 | 0.57 |
| 2021/12/10 | 04:00:00 | 22.69 | 8.05 | 1.68 | 1.66 | 183.74 | 10.19 | 0.57 |
| 2021/12/10 | 06:00:00 | 24.51 | 8.09 | 2.55 | 1.29 | 1018.52 | 11.17 | 0.35 |
| 2021/12/10 | 08:00:00 | 28.13 | 8.06 | 2.08 | 1.28 | 160.59 | 9.23 | 0.56 |
| 2021/12/10 | 10:00:00 | 24.54 | 8.09 | 1.85 | 1.29 | 177.95 | 10.95 | 0.41 |
| 2021/12/10 | 12:00:00 | 24.48 | 8.05 | 4.05 | 1.28 | 761 | 12.25 | 0.52 |
| 2021/12/10 | 14:00:00 | 28.24 | 8.07 | 2.43 | 1.32 | 160.59 | 10.13 | 0.64 |
| 2021/12/10 | 16:00:00 | 25.09 | 8.08 | 2.03 | 1.66 | 228.59 | 13.9 | 0.4 |
| 2021/12/10 | 18:00:00 | 23.9 | 8.05 | 3.88 | 1.66 | 606.19 | 11.81 | 0.4 |
| 2021/12/10 | 20:00:00 | 25.12 | 8.03 | 2.43 | 1.48 | 150.46 | 10.81 | 0.57 |
| 2021/12/10 | 22:00:00 | 24.51 | 8.02 | 1.74 | 1.47 | 192.42 | 15.31 | 0.32 |
| 2021/12/11 | 00:00:00 | 23.87 | 8 | 2.72 | 1.48 | 1100.98 | 12.56 | 0.57 |
| 2021/12/11 | 02:00:00 | 23.9 | 7.9 | 2.49 | 1.48 | 162.04 | 9.01 | 0.67 |
| 2021/12/11 | 04:00:00 | 19.01 | 7.84 | 1.85 | 1.28 | 203.99 | 11.15 | 0.36 |
| 2021/12/11 | 06:00:00 | 23.87 | 7.91 | 1.79 | 1.12 | 1252.89 | 11.1 | 0.36 |
| 2021/12/11 | 08:00:00 | 22.71 | 7.93 | 2.37 | 1.1 | 169.27 | 6 | 0.56 |
| 2021/12/11 | 10:00:00 | 22.63 | 7.84 | 2.03 | 1.15 | 192.42 | 10.58 | 0.58 |
| 2021/12/11 | 12:00:00 | 29.4 | 7.75 | 3.07 | 1.11 | 1154.51 | 10.36 | 0.65 |
| 2021/12/11 | 14:00:00 | 28.82 | 7.71 | 2.6 | 1.1 | 150.46 | 9.64 | 0.66 |
| 2021/12/11 | 16:00:00 | 23.32 | 7.71 | 1.97 | 1.48 | 221.35 | 13.12 | 0.66 |
| 2021/12/11 | 18:00:00 | 21.47 | 7.72 | 4.4 | 1.47 | 558.45 | 11.02 | 0.62 |
| 2021/12/11 | 20:00:00 | 25.69 | 7.75 | 2.72 | 1.29 | 163.48 | 9.72 | 0.61 |
| 2021/12/11 | 22:00:00 | 21.47 | 7.75 | 1.97 | 1.65 | 183.74 | 13.3 | 0.44 |
| 2021/12/12 | 00:00:00 | 22.69 | 7.71 | 4.63 | 1.47 | 648.15 | 11.05 | 0.63 |
| 2021/12/12 | 02:00:00 | 23.26 | 7.73 | 2.78 | 1.64 | 169.27 | 10.87 | 0.69 |
| 2021/12/12 | 04:00:00 | 22.66 | 7.7 | 2.08 | 1.84 | 179.4 | 13.51 | 0.69 |
| 2021/12/12 | 06:00:00 | 22.66 | 7.69 | 2.78 | 1.47 | 627.89 | 10.49 | 0.61 |
| 2021/12/12 | 08:00:00 | 25.78 | 7.67 | 2.31 | 1.68 | 807.29 | 9.92 | 0.61 |
| 2021/12/12 | 10:00:00 | 21.5 | 7.7 | 2.26 | 1.66 | 183.74 | 12.31 | 0.42 |
| 2021/12/12 | 12:00:00 | 21.67 | 7.72 | 4.17 | 1.65 | 690.1 | 11.41 | 0.33 |
| 2021/12/12 | 14:00:00 | 25.69 | 7.74 | 3.41 | 1.66 | 163.48 | 10.5 | 0.58 |
| 2021/12/12 | 16:00:00 | 22.69 | 7.71 | 2.43 | 0.38 | 185.19 | 13.3 | 0.58 |
| 2021/12/12 | 18:00:00 | 30.01 | 7.71 | 3.88 | 1.28 | 1177.66 | 13.77 | 0.29 |
| 2021/12/12 | 20:00:00 | 29.37 | 7.73 | 2.84 | 1.66 | 1140.05 | 12.14 | 0.44 |
| 2021/12/12 | 22:00:00 | 28.18 | 7.87 | 2.84 | 1.84 | 195.31 | 13.19 | 0.44 |
| 2021/12/13 | 00:00:00 | 23.9 | 7.97 | 4.51 | 2.03 | 869.5 | 11.98 | 0.69 |
| 2021/12/13 | 02:00:00 | 25.69 | 7.98 | 3.13 | 1.83 | 1147.28 | 11.18 | 0.69 |
| 2021/12/13 | 04:00:00 | 25.12 | 8 | 2.43 | 2.21 | 169.27 | 12.67 | 0.57 |
| 2021/12/13 | 06:00:00 | 25.09 | 7.97 | 4.22 | 1.84 | 868.06 | 11.68 | 0.57 |
| 2021/12/13 | 08:00:00 | 25.06 | 7.97 | 3.24 | 2.05 | 169.27 | 12.21 | 0.49 |
| 2021/12/13 | 10:00:00 | 25.12 | 7.96 | 2.49 | 2.38 | 179.4 | 12.91 | 0.54 |
| 2021/12/13 | 12:00:00 | 28.76 | 7.96 | 3.76 | 1.83 | 1141.49 | 13.04 | 0.5 |
| 2021/12/13 | 14:00:00 | 34.23 | 7.8 | 3.18 | 1.83 | 153.36 | 13.47 | 0.53 |
| 2021/12/13 | 16:00:00 | 33.07 | 7.68 | 2.6 | 2.74 | 250.29 | 11.91 | 0.51 |
| 2021/12/13 | 18:00:00 | 26.3 | 7.76 | 3.13 | 2.2 | 1142.94 | 11.72 | 0.5 |
| 2021/12/13 | 20:00:00 | 27.58 | 7.81 | 3.18 | 2.21 | 154.8 | 11.98 | 0.51 |
| 2021/12/13 | 22:00:00 | 23.29 | 7.64 | 2.55 | 2.76 | 221.35 | 8.25 | 0.51 |
| 2021/12/14 | 00:00:00 | 25.12 | 7.72 | 3.3 | 2.57 | 1193.58 | 10.23 | 0.54 |
| 2021/12/14 | 02:00:00 | 25.72 | 7.68 | 3.53 | 2.57 | 160.59 | 10.46 | 0.54 |
| 2021/12/14 | 04:00:00 | 22.08 | 7.71 | 2.78 | 3.12 | 276.33 | 10.45 | 0.62 |
| 2021/12/14 | 06:00:00 | 25.12 | 7.68 | 2.66 | 3.11 | 1306.42 | 10 | 0.56 |
| 2021/12/14 | 08:00:00 | 24.48 | 7.67 | 3.41 | 2.74 | 182.29 | 10.32 | 0.56 |
| 2021/12/14 | 10:00:00 | 26.3 | 7.66 | 2.84 | 1.83 | 324.07 | 5.57 | 0.56 |
| 2021/12/14 | 12:00:00 | 26.3 | 7.58 | 4.17 | 2.94 | 1241.32 | 8.83 | 0.52 |
| 2021/12/14 | 14:00:00 | 30.67 | 7.54 | 4.28 | 3.5 | 153.36 | 8.91 | 0.42 |
| 2021/12/14 | 16:00:00 | 28.15 | 7.52 | 3.47 | 5.49 | 206.89 | 9.71 | 0.52 |
| 2021/12/14 | 18:00:00 | 26.94 | 7.6 | 4.75 | 3.48 | 635.13 | 10.08 | 0.49 |
| 2021/12/14 | 20:00:00 | 26.94 | 7.58 | 5.5 | 4.76 | 153.36 | 10.55 | 0.41 |
| 2021/12/14 | 22:00:00 | 22.05 | 7.5 | 4.46 | 4.59 | 179.4 | 7.07 | 0.41 |
| 2021/12/15 | 00:00:00 | 24.48 | 7.66 | 3.65 | 3.13 | 682.87 | 9.3 | 0.41 |
| 2021/12/15 | 02:00:00 | 25.69 | 7.61 | 5.15 | 3.49 | 151.91 | 10.26 | 0.32 |
| 2021/12/15 | 04:00:00 | 21.44 | 7.58 | 5.84 | 3.31 | 192.42 | 6.89 | 0.15 |
| 2021/12/15 | 06:00:00 | 23.9 | 7.54 | 4.34 | 2.2 | 166.38 | 6.89 | 0.15 |
| 2021/12/15 | 08:00:00 | 24.48 | 7.56 | 7.06 | 2.2 | --- | --- | 0.26 |
| 2021/12/15 | 10:00:00 | 20.17 | 7.61 | 6.37 | 2.38 | 193.87 | 9.23 | 0.09 |
| 2021/12/15 | 12:00:00 | 20.37 | 7.56 | 3.7 | 1.65 | 721.93 | 9.24 | 0.23 |
| 2021/12/15 | 14:00:00 | 30.09 | 7.64 | 2.66 | 1.69 | 392.07 | 10.98 | 0.24 |
| 2021/12/15 | 16:00:00 | 24.51 | 7.63 | 2.6 | 1.84 | 183.74 | 9.49 | 0.24 |
| 2021/12/15 | 18:00:00 | 28.18 | 7.62 | 2.72 | 1.48 | 1056.13 | 9.98 | 0.22 |
| 2021/12/15 | 20:00:00 | 25.12 | 7.61 | 4.57 | 1.48 | 150.46 | 9.39 | 0.22 |
| 2021/12/15 | 22:00:00 | 22.71 | 7.61 | 3.18 | 1.64 | 177.95 | 8.51 | 0.18 |
| 2021/12/16 | 00:00:00 | 23.9 | 7.61 | 3.53 | 1.29 | 588.83 | 9.85 | 0.07 |
| 2021/12/16 | 02:00:00 | 25.12 | 7.59 | 3.13 | 1.28 | 724.83 | 10.14 | 0.16 |
| 2021/12/16 | 04:00:00 | 19.62 | 7.6 | 4.69 | 1.28 | 198.21 | 8.03 | 0.07 |
| 2021/12/16 | 06:00:00 | 25.72 | 7.58 | 2.84 | 1.11 | 781.25 | 9.79 | 0.17 |
| 2021/12/16 | 08:00:00 | 24.54 | 7.57 | 2.2 | 1.15 | 177.95 | 8.78 | 0.14 |
| 2021/12/16 | 10:00:00 | 19.04 | 7.57 | 11.57 | 1.15 | 190.97 | 10.2 | 0.04 |
| 2021/12/16 | 12:00:00 | 21.99 | 7.53 | 2.66 | 0.95 | 1019.97 | 9.52 | 0.15 |
| 2021/12/16 | 14:00:00 | 25.12 | 7.58 | 4.22 | 0.92 | 150.46 | 9.52 | 0.12 |
| 2021/12/16 | 16:00:00 | 18.98 | 7.64 | 7.06 | 1.11 | 215.57 | 11.24 | 0.04 |
| 2021/12/16 | 18:00:00 | 19.01 | 7.57 | 3.76 | 0.76 | 1195.02 | 10.03 | 0.13 |
| 2021/12/16 | 20:00:00 | 20.23 | 7.58 | 10.13 | 0.74 | 164.93 | 10.19 | 0.11 |
| 2021/12/16 | 22:00:00 | 14.73 | 7.57 | 3.76 | 1.28 | 166.38 | 11.2 | 0.05 |
| 2021/12/17 | 00:00:00 | 19.01 | 7.6 | 2.37 | 0.75 | 863.72 | 11.63 | 0.1 |
| 2021/12/17 | 02:00:00 | 19.59 | 7.53 | 2.37 | 1.84 | 185.19 | 10.69 | 0.09 |
| 2021/12/17 | 04:00:00 | 19.01 | 7.51 | 5.27 | 1.65 | 150.46 | 8.36 | 0.09 |
| 2021/12/17 | 06:00:00 | 19.01 | 7.46 | 2.31 | 1.12 | 1115.45 | 9.61 | 0.11 |
| 2021/12/17 | 08:00:00 | 22.08 | 7.5 | 2.31 | 1.25 | 153.36 | 8.55 | 0.09 |
| 2021/12/17 | 10:00:00 | 20.28 | 7.45 | 1.91 | 1.66 | 154.8 | 8.32 | 0.06 |
| 2021/12/17 | 12:00:00 | 23.29 | 7.39 | 4.92 | 0.94 | 1245.66 | 8.65 | 0.11 |
| 2021/12/17 | 14:00:00 | 28.76 | 7.36 | 2.95 | 0.57 | 234.38 | 8.04 | 0.08 |
| 2021/12/17 | 16:00:00 | 21.44 | 7.43 | 2.6 | 1.66 | 151.91 | 9.66 | 0.1 |
| 2021/12/17 | 18:00:00 | 21.5 | 7.48 | 3.3 | 1.47 | 659.72 | 8.81 | 0.11 |
| 2021/12/17 | 20:00:00 | 21.44 | 7.51 | 3.47 | 1.11 | 151.91 | 8.36 | 0.09 |
| 2021/12/17 | 22:00:00 | 21.44 | 7.55 | 5.03 | 1.29 | 844.91 | 10.42 | 0.09 |
| 2021/12/18 | 00:00:00 | 18.4 | 7.54 | 1.68 | 0.56 | 302.37 | 9.79 | 1.02 |
| 2021/12/18 | 02:00:00 | 18.37 | 7.4 | 1.5 | 1.11 | 176.5 | 7.28 | 0.25 |
| 2021/12/18 | 04:00:00 | 19.62 | 7.38 | 2.31 | 1.11 | 179.4 | 8.56 | 0.25 |
| 2021/12/18 | 06:00:00 | 20.23 | 7.38 | 3.82 | 1.84 | 933.16 | 11.6 | 0.24 |
| 2021/12/18 | 08:00:00 | 20.23 | 7.34 | 2.37 | 5.87 | 160.59 | 12.37 | 0.22 |
| 2021/12/18 | 10:00:00 | 20.23 | 7.35 | 2.2 | 5.88 | 154.8 | 11.75 | 0.21 |
| 2021/12/18 | 12:00:00 | 25.2 | 7.28 | 4.17 | 1.81 | 594.62 | 9.88 | 0.22 |
| 2021/12/18 | 14:00:00 | 27.55 | 7.32 | 2.49 | 6.22 | 808.74 | 9.91 | 0.22 |
| 2021/12/18 | 16:00:00 | 19.65 | 7.34 | 2.31 | 2.2 | 177.95 | 14.74 | 0.22 |
| 2021/12/18 | 18:00:00 | 20.86 | 7.3 | 2.72 | 2.01 | 668.4 | 14.74 | 0.25 |
| 2021/12/18 | 20:00:00 | 22.08 | 7.28 | 2.43 | 6.05 | 151.91 | 10.05 | 0.25 |
| 2021/12/18 | 22:00:00 | 21.5 | 7.34 | 2.08 | 2.75 | 201.1 | 9.51 | 0.11 |
| 2021/12/19 | 00:00:00 | 21.44 | 7.36 | 2.49 | 2.38 | 669.85 | 9.23 | 0.21 |
| 2021/12/19 | 02:00:00 | 25.12 | 7.36 | 2.2 | 5.5 | 217.01 | 10.43 | 0.18 |
| 2021/12/19 | 04:00:00 | 0.67 | 7.35 | 2.03 | 2.93 | 163.48 | 7.73 | 0.09 |
| 2021/12/19 | 06:00:00 | 20.25 | 7.39 | 2.37 | 2.39 | 761 | 8.84 | 0.19 |
| 2021/12/19 | 08:00:00 | 21.41 | 7.34 | 2.03 | 4.04 | 160.59 | 8.46 | 0.17 |
| 2021/12/19 | 10:00:00 | 20.83 | 7.3 | 1.97 | 3.68 | 176.5 | 6.76 | 0.1 |
| 2021/12/19 | 12:00:00 | 20.86 | 7.32 | 2.31 | 2.02 | 1247.11 | 8.93 | 0.16 |
| 2021/12/19 | 14:00:00 | 21.06 | 7.32 | 2.14 | 4.05 | 156.25 | 9.48 | 0.14 |
| 2021/12/19 | 16:00:00 | 20.83 | 7.32 | 1.91 | 3.85 | 185.19 | 7.22 | 0.2 |
| 2021/12/19 | 18:00:00 | 17.77 | 7.31 | 2.66 | 3.13 | 972.22 | 8.72 | 0.2 |
| 2021/12/19 | 20:00:00 | 21.47 | 7.34 | 2.08 | 4.4 | 156.25 | 10.27 | 0.32 |
| 2021/12/19 | 22:00:00 | 18.37 | 7.3 | 2.49 | 4.22 | 230.03 | 8.3 | 0.22 |
| 2021/12/20 | 00:00:00 | 15.31 | 7.29 | 2.84 | 3.48 | 930.27 | 8.13 | 0.3 |
| 2021/12/20 | 02:00:00 | 17.19 | 7.3 | 2.08 | 5.5 | 160.59 | 11.18 | 0.26 |
| 2021/12/20 | 04:00:00 | 16.58 | 7.32 | 1.91 | 5.32 | 177.95 | 8.65 | 0.22 |
| 2021/12/20 | 06:00:00 | 17.22 | 7.28 | 2.49 | 3.12 | 1056.13 | 8.61 | 0.3 |
| 2021/12/20 | 08:00:00 | 20.23 | 7.3 | 2.2 | 5.14 | 160.59 | 10.19 | 0.24 |
| 2021/12/20 | 10:00:00 | 18.46 | 7.28 | 2.08 | 5.14 | 225.69 | 8.09 | 0.27 |
| 2021/12/20 | 12:00:00 | 24.48 | 7.27 | 3.18 | 3.85 | 1017.07 | 9.58 | 0.27 |
| 2021/12/20 | 14:00:00 | 31.83 | 7.28 | 2.26 | 6.47 | 150.46 | 11.81 | 0.34 |
| 2021/12/20 | 16:00:00 | 27.72 | 7.32 | 2.37 | 5.47 | 173.61 | 8 | 0.54 |
| 2021/12/20 | 18:00:00 | 21.44 | 7.26 | 4.92 | 4.77 | 711.81 | 10.1 | 0.37 |
| 2021/12/20 | 20:00:00 | 22.08 | 7.28 | 2.66 | 9.15 | 164.93 | 9.27 | 0.37 |
| 2021/12/20 | 22:00:00 | 21.47 | 7.29 | 2.55 | 7.14 | 199.65 | 9.26 | 0.43 |
| 2021/12/21 | 00:00:00 | 21.47 | 7.26 | 3.99 | 6.04 | 1002.6 | 10 | 0.28 |
| 2021/12/21 | 02:00:00 | 21.47 | 7.32 | 2.95 | 10.43 | 164.93 | 12.62 | 0.29 |
| 2021/12/21 | 04:00:00 | 21.47 | 7.32 | 2.84 | 8.23 | 190.97 | 9.62 | 0.15 |
| 2021/12/21 | 06:00:00 | 21.41 | 7.29 | 3.59 | 6.61 | 1141.49 | 10.43 | 0.15 |
| 2021/12/21 | 08:00:00 | 21.44 | 7.31 | 2.95 | 9.99 | 153.36 | 12.18 | 0.2 |
| 2021/12/21 | 10:00:00 | 20.98 | 7.23 | 3.01 | 6.61 | 157.7 | 10.03 | 0.11 |
| 2021/12/21 | 12:00:00 | 21.27 | 7.32 | 3.99 | 5.69 | 703.13 | 10.27 | 0.21 |
| 2021/12/21 | 14:00:00 | 28.21 | 7.33 | 3.13 | 8.97 | 1085.07 | 11.18 | 0.17 |
| 2021/12/21 | 16:00:00 | 26.94 | 7.32 | 3.24 | 5.9 | 180.84 | 8.06 | 0.09 |
| 2021/12/21 | 18:00:00 | 19.59 | 7.31 | 5.32 | 5.16 | 669.85 | 9.69 | 0.18 |
| 2021/12/21 | 20:00:00 | 17.77 | 7.33 | 3.18 | 8.61 | 154.8 | 11.46 | 0.16 |
| 2021/12/21 | 22:00:00 | 17.16 | 7.32 | 4.51 | 5.14 | 170.72 | 3.88 | 0.23 |
| 2021/12/22 | 00:00:00 | 14.09 | 7.3 | 3.07 | 5.51 | 671.3 | 14.34 | 0.18 |
| 2021/12/22 | 02:00:00 | 17.19 | 7.3 | 2.66 | 7.68 | 1135.71 | 14.34 | 0.14 |
| 2021/12/22 | 04:00:00 | 17.19 | 7.29 | 3.99 | 4.4 | 230.03 | 15.19 | 0.09 |
| 2021/12/22 | 06:00:00 | 17.19 | 7.25 | 2.95 | 4.04 | 743.63 | 11.83 | 0.16 |
| 2021/12/22 | 08:00:00 | 16.55 | 7.26 | 3.99 | 5.32 | 164.93 | 15.76 | 0.09 |
| 2021/12/22 | 10:00:00 | 16.7 | 7.15 | 13.14 | 5.49 | 185.19 | 14.95 | 0.1 |
| 2021/12/22 | 12:00:00 | 22.77 | 7.18 | 3.76 | 3.71 | 995.37 | 15.08 | 0.13 |
| 2021/12/22 | 14:00:00 | 28.18 | 7.15 | 2.66 | 4.22 | 1096.64 | 16.33 | 0.07 |
| 2021/12/22 | 16:00:00 | 22.69 | 7.23 | 9.26 | 4.04 | 196.76 | 15.58 | 0.08 |
| 2021/12/22 | 18:00:00 | 17.19 | 7.24 | 8.68 | 2.94 | 840.57 | 9.62 | 0.13 |
| 2021/12/22 | 20:00:00 | 20.86 | 7.21 | 3.3 | 3.48 | 153.36 | 11.11 | 0.1 |
| 2021/12/22 | 22:00:00 | 16.58 | 7.28 | 5.15 | 4.04 | 258.97 | 12.36 | 0.07 |
| 2021/12/23 | 00:00:00 | 16.55 | 7.28 | 4 --.96 | 2.39 | 752.31 | 11.02 | 0.13 |
| 2021/12/23 | 02:00:00 | 22.11 | 7.23 | 4.75 | 3.49 | 164.93 | 13.41 | 0.13 |
| 2021/12/23 | 04:00:00 | 15.36 | 7.23 | 6.77 | 3.66 | 172.16 | 12.11 | 0.07 |
| 2021/12/23 | 06:00:00 | 15.94 | 7.23 | 2.55 | 2.56 | 623.55 | 12.41 | 0.12 |
| 2021/12/23 | 08:00:00 | 16.03 | 7.23 | 2.14 | 2.93 | 1177.66 | 11.94 | 0.18 |
| 2021/12/23 | 10:00:00 | 16 | 7.2 | 1.79 | 3.88 | 182.29 | 11.55 | 0.08 |
| 2021/12/23 | 12:00:00 | 20.25 | 7.21 | 1.68 | 2.24 | 1103.88 | 11.34 | 0.11 |
| 2021/12/23 | 14:00:00 | 23.87 | 7.21 | 1.85 | 2.39 | 963.54 | 8.88 | 0.07 |
| 2021/12/23 | 16:00:00 | 23.29 | 7.18 | 1.79 | 2.94 | 185.19 | 11.78 | 0.08 |
| 2021/12/23 | 18:00:00 | 19.04 | 7.19 | 2.2 | 2.59 | 636.57 | 12.6 | 0.11 |
| 2021/12/23 | 20:00:00 | 15.94 | 7.22 | 1.79 | 2.94 | 1087.96 | 10.13 | 0.09 |
| 2021/12/23 | 22:00:00 | 15.97 | 7.2 | 1.68 | 3.49 | 193.87 | 11.85 | 0.07 |
| 2021/12/24 | 00:00:00 | 16.58 | 7.17 | 1.62 | 2.01 | 597.51 | 11.88 | 0.12 |
| 2021/12/24 | 02:00:00 | 16.52 | 7.2 | 1.62 | 2.03 | 596.06 | 8.87 | 0.12 |
| 2021/12/24 | 04:00:00 | 16.55 | 7.15 | 1.62 | 3.13 | 156.25 | 11.41 | 0.08 |
| 2021/12/24 | 06:00:00 | 16.55 | 7.19 | 1.22 | 2.4 | 156.25 | 11.11 | 0.11 |
| 2021/12/24 | 08:00:00 | 16.46 | 7.11 | 2.2 | 1.48 | 1027.2 | 8.23 | 0.07 |
| 2021/12/24 | 10:00:00 | 16.61 | 7.15 | 1.56 | 2.76 | 162.04 | 10.4 | 0.22 |
| 2021/12/24 | 12:00:00 | 24.05 | 7.15 | 2.03 | 2.04 | 752.31 | 10.23 | 0.22 |
| 2021/12/24 | 14:00:00 | 23.9 | 7.16 | 2.95 | 2.73 | 1154.51 | 9.62 | 0.18 |
| 2021/12/24 | 16:00:00 | 23.29 | 7.14 | 1.62 | 3.12 | 180.84 | 10.36 | 0.2 |
| 2021/12/24 | 18:00:00 | 17.8 | 7.09 | 2.08 | 2.39 | 758.1 | 10.88 | 0.2 |
| 2021/12/24 | 20:00:00 | 15.94 | 7.13 | 1.56 | 4.59 | 151.91 | 10.98 | 0.17 |
| 2021/12/24 | 22:00:00 | 15.97 | 7.13 | 1.56 | 3.85 | 198.21 | 8.64 | 0.22 |
| 2021/12/25 | 00:00:00 | 15.94 | 7.17 | 1.91 | 2.57 | 944.73 | 11.05 | 0.21 |
| 2021/12/25 | 02:00:00 | 15.34 | 7.19 | 1.62 | 4.77 | 153.36 | 11.26 | 0.18 |
| 2021/12/25 | 04:00:00 | 15.36 | 7.17 | 1.62 | 4.39 | 186.63 | 9.69 | 0.17 |
| 2021/12/25 | 06:00:00 | 14.7 | 7.21 | 2.03 | 2.57 | 885.42 | 10.72 | 0.2 |
| 2021/12/25 | 08:00:00 | 14.79 | 7.21 | 1.56 | 4.95 | 185.19 | 12.95 | 0.19 |
| 2021/12/25 | 10:00:00 | 49.62 | 7.19 | 1.62 | 4.42 | 198.21 | 15.18 | 0.5 |
| 2021/12/25 | 12:00:00 | 50.14 | 7.2 | 2.43 | 3.86 | 626.45 | 15.34 | 0.51 |
| 2021/12/25 | 14:00:00 | 20.28 | 7.17 | 1.62 | 4.25 | 151.91 | 11.21 | 0.2 |
| 2021/12/25 | 16:00:00 | 19.62 | 7.2 | 1.85 | 4.58 | 214.12 | 10.03 | 0.2 |
| 2021/12/25 | 18:00:00 | 19.04 | 7.19 | 2.89 | 3.32 | 1205.15 | 11.66 | 0.2 |
| 2021/12/25 | 20:00:00 | 15.94 | 7.19 | 1.68 | 4.59 | 199.65 | 12.2 | 0.27 |
| 2021/12/25 | 22:00:00 | 20.25 | 7.19 | 1.85 | 4.77 | 186.63 | 12.2 | 0.22 |
| 2021/12/26 | 00:00:00 | 20.23 | 7.19 | 7 | 3.85 | 1144.39 | 10.69 | 0.22 |
| 2021/12/26 | 02:00:00 | 20.83 | 7.22 | 1.97 | 6.41 | 157.7 | 14 | 1.37 |
| 2021/12/26 | 04:00:00 | 20.25 | 7.17 | 2.14 | 5.87 | 180.84 | 10.13 | 0.19 |
| 2021/12/26 | 06:00:00 | 20.25 | 7.19 | 3.18 | 3.49 | 1109.66 | 11.39 | 0.19 |
| 2021/12/26 | 08:00:00 | 19.65 | 7.19 | 3.41 | 4.77 | 157.7 | 12.6 | 0.13 |
| 2021/12/26 | 10:00:00 | 19.76 | 7.12 | 1.97 | 5.69 | 166.38 | 11.27 | 0.14 |
| 2021/12/26 | 12:00:00 | 25.69 | 7.2 | 2.66 | 4.21 | 546.88 | 11.49 | 0.11 |
| 2021/12/26 | 14:00:00 | 25.06 | 7.19 | 2.89 | 6.09 | 1179.11 | 13.87 | 0.11 |
| 2021/12/26 | 16:00:00 | 25.14 | 7.2 | 2.03 | 5.33 | 206.89 | 10.85 | 0.13 |
| 2021/12/26 | 18:00:00 | 19.65 | 7.16 | 1.97 | 3.66 | 730.61 | 10 | 0.12 |
| 2021/12/26 | 20:00:00 | 17.77 | 7.17 | 1.68 | 5.69 | 162.04 | 12.75 | 0.11 |
| 2021/12/26 | 22:00:00 | 18.4 | 7.19 | 1.91 | 5.49 | 222.8 | 10.42 | 0.13 |
| 2021/12/27 | 00:00:00 | 17.8 | 7.16 | 1.91 | 4.03 | 951.97 | 10.69 | 0.13 |
| 2021/12/27 | 02:00:00 | 17.16 | 7.17 | 1.68 | 7.7 | 153.36 | 14.31 | 0.17 |
| 2021/12/27 | 04:00:00 | 17.16 | 7.19 | 1.97 | 6.06 | 183.74 | 10.49 | 0.13 |
| 2021/12/27 | 06:00:00 | 17.16 | 7.18 | 2.03 | 5.88 | 995.37 | 12.99 | 0.12 |
| 2021/12/27 | 08:00:00 | 17.8 | 7.24 | 3.13 | 9.17 | 1164.64 | 14.18 | 0.12 |
| 2021/12/27 | 10:00:00 | 21.56 | 7.2 | 2.03 | 7.14 | 192.42 | 12.69 | 0.12 |
| 2021/12/27 | 12:00:00 | 23.29 | 7.18 | 2.31 | 5.86 | 1037.33 | 12.67 | 0.12 |
| 2021/12/27 | 14:00:00 | 29.43 | 7.09 | 1.85 | 9.18 | 614.87 | 16.46 | 0.18 |
| 2021/12/27 | 16:00:00 | 26.33 | 7.14 | 2.14 | 4.22 | 192.42 | 16.45 | 0.13 |
| 2021/12/27 | 18:00:00 | 20.25 | 7.13 | 2.49 | 5.15 | 1179.11 | 14.89 | 0.12 |
| 2021/12/27 | 20:00:00 | 19.01 | 7.13 | 1.97 | 7.32 | 522.28 | 14.86 | 0.42 |
| 2021/12/27 | 22:00:00 | 19.62 | 7.15 | 2.26 | 7.14 | 202.55 | 11.66 | 0.2 |
| 2021/12/28 | 00:00:00 | 18.98 | 7.11 | 2.66 | 5.88 | 782.7 | 11.66 | 0.22 |
| 2021/12/28 | 02:00:00 | 19.59 | 7.11 | 2.03 | 8.41 | 0 | 15.47 | 0.47 |
| 2021/12/28 | 04:00:00 | 19.62 | 7.06 | 2.2 | 7.15 | 183.74 | 11.68 | 0.23 |
| 2021/12/28 | 06:00:00 | 19.59 | 7.14 | 2.2 | 5.49 | 1077.84 | 11.65 | 0.18 |
| 2021/12/28 | 08:00:00 | 19.62 | 7.06 | 2.03 | 7.87 | 153.36 | 15.9 | 0.19 |
| 2021/12/28 | 10:00:00 | 19.04 | 7.05 | 2.37 | 6.98 | 166.38 | 12.04 | 0.18 |
| 2021/12/28 | 12:00:00 | 24.48 | 7.11 | 2.43 | 5.69 | 781.25 | 12.02 | 0.15 |
| 2021/12/28 | 14:00:00 | 25.75 | 7.07 | 1.62 | 7.88 | 160.59 | 16.25 | 0.17 |
| 2021/12/28 | 16:00:00 | 22.08 | 7.08 | 2.84 | 9.35 | 745.08 | 16.87 | 0.18 |
| 2021/12/28 | 18:00:00 | 20.23 | 7.12 | 2.03 | 4.77 | 886.86 | 14.74 | 0.18 |
| 2021/12/28 | 20:00:00 | 20.23 | 7.08 | 2.31 | 5.87 | 160.59 | 14.63 | 0.12 |
| 2021/12/28 | 22:00:00 | 20.86 | 7.06 | 2.49 | 5.13 | 183.74 | 7.15 | 0.16 |
| 2021/12/29 | 00:00:00 | 20.86 | 7.09 | 5.73 | 3.67 | 791.38 | 11.56 | 0.14 |
| 2021/12/29 | 02:00:00 | 17.16 | 7.08 | 2.2 | 4.96 | 0 | 11.55 | 0.17 |
| 2021/12/29 | 04:00:00 | 23.35 | 7.07 | 2.37 | 4.95 | 183.74 | 8.1 | 0.13 |
| 2021/12/29 | 06:00:00 | 17.8 | 7.05 | 1.85 | 3.67 | 1140.05 | 12.31 | 0.16 |
| 2021/12/29 | 08:00:00 | 18.43 | 7.05 | 2.6 | 5.33 | 1099.54 | 12.64 | 0.32 |
| 2021/12/29 | 10:00:00 | 24.42 | 7.03 | 2.26 | 5.32 | 164.93 | 9.13 | 0.18 |
| 2021/12/29 | 12:00:00 | 27.55 | 7.08 | 2.26 | 4.03 | 153.36 | 9.14 | 0.14 |
| 2021/12/29 | 14:00:00 | 26.82 | 7.04 | 2.2 | 4.79 | 185.19 | 11.36 | 0.16 |
| 2021/12/29 | 16:00:00 | 26.3 | 7.04 | 2.55 | 5.13 | 590.28 | 11.62 | 0.17 |
| 2021/12/29 | 18:00:00 | 17.8 | 7.03 | 1.45 | 3.67 | 904.22 | 14 | 0.17 |
| 2021/12/29 | 20:00:00 | 20.86 | 7.01 | 2.08 | 5.13 | 162.04 | 12.01 | 0.1 |
| 2021/12/29 | 22:00:00 | 20.86 | 7.04 | 2.2 | 4.59 | 299.48 | 7.28 | 0.14 |
| 2021/12/30 | 00:00:00 | 20.25 | 7.05 | 1.56 | 2.74 | 1050.35 | 7.26 | 0.09 |
| 2021/12/30 | 02:00:00 | 19.59 | 7.09 | 2.72 | 4.03 | 151.91 | 12.37 | 0.1 |
| 2021/12/30 | 04:00:00 | 19.68 | 7.11 | 2.26 | 4.58 | 166.38 | 8.28 | 0.13 |
| 2021/12/30 | 06:00:00 | 16.52 | 7.12 | 1.33 | 2.75 | 973.67 | 10.04 | 0.11 |
| 2021/12/30 | 08:00:00 | 19.65 | 7.13 | 3.07 | 4.22 | 1189.24 | 12.23 | 0.11 |
| 2021/12/30 | 10:00:00 | 20.28 | 7.15 | 5.44 | 3.85 | 209.78 | 9.11 | 0.13 |
| 2021/12/30 | 12:00:00 | 20.89 | 7.17 | 7.41 | 2.94 | 305.27 | 9.92 | 0.11 |
| 2021/12/30 | 14:00:00 | 20.83 | 7.17 | 1.5 | 3.12 | 198.21 | 9.88 | 0.11 |
| 2021/12/30 | 16:00:00 | 20.34 | 7.11 | 2.08 | 3.16 | 593.17 | 9.26 | 0.12 |
| 2021/12/30 | 18:00:00 | 16.52 | 7.13 | 1.16 | 2.4 | 1021.41 | 9.23 | 0.13 |
| 2021/12/30 | 20:00:00 | 18.4 | 7.13 | 2.43 | 4.04 | 1112.56 | 11.65 | 0.08 |
| 2021/12/30 | 22:00:00 | 19.68 | 7.1 | 1.74 | 3.68 | 166.38 | 7.84 | 0.1 |
| 2021/12/31 | 00:00:00 | 19.01 | 7.11 | 1.04 | 2.39 | 991.03 | 10.56 | 0.09 |
| 2021/12/31 | 02:00:00 | 18.98 | 7.17 | 2.43 | 3.66 | 1127.03 | 11.82 | 0.07 |
| 2021/12/31 | 04:00:00 | 19.01 | 7.13 | 1.79 | 3.85 | 172.16 | 9.45 | 0.09 |
| 2021/12/31 | 06:00:00 | 19.01 | 7.12 | 3.53 | 2.76 | 661.17 | 10.03 | 0.09 |
| 2021/12/31 | 08:00:00 | 15.94 | 7.09 | 1.62 | 3.66 | 154.8 | 10.04 | 0.08 |
| 2021/12/31 | 10:00:00 | 15.48 | 7.1 | 1.79 | 3.66 | 208.33 | 6.18 | 0.09 |
| 2021/12/31 | 12:00:00 | 22.05 | 7.1 | 1.04 | 2.6 | 614.87 | 8.42 | 0.1 |
| 2021/12/31 | 14:00:00 | 24.48 | 7.13 | 1.45 | 3.52 | 169.27 | 9.56 | 0.1 |
| 2021/12/31 | 16:00:00 | 20.83 | 7.11 | 2.14 | 4.04 | 491.9 | 7.13 | 0.11 |
| 2021/12/31 | 18:00:00 | 15.31 | 7.14 | 2.08 | 2.76 | 782.7 | 7.15 | 0.09 |
| 2021/12/31 | 20:00:00 | 14.09 | 7.15 | 2.2 | 3.31 | 150.46 | 8.75 | 0.09 |
| 2021/12/31 | 22:00:00 | 21.47 | 7.13 | 2.37 | 3.67 | 198.21 | 10.17 | 0.1 |

二、手工监测数据