木兰县顺和热电有限公司环境信息公示（2022年第四季度）

单位基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 木兰县顺和热电有限公司（原黑龙江省鑫玛热电木兰有限公司） | 组织机构代码 | 9123012757808698XX |
| 单位地址 | 木兰县木兰镇跃进街一委六组 | 地理位置 |  |
| 法定代表人 | 张学伟 | 联系电话 | 0451-57088383 |
| 环保负责人 | 孟繁昊 | 联系电话 | 13100810953 |
| 行业类别 | 热电联产4412 | 邮政编码 | 151900 |
| 生产周期 | 183 | 电子邮箱 |  |
| 单位简介 | 黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司成立于2011年9月， （2018年5月22日变更单位名称为木兰县顺和热电有限公司，法人变更为张学伟），热电联产公司。目前主要负责全县的供热及火力发电并网发电。 | 污染源管理级别 | 国控源 |

废气排放信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置1 | YC1 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| 废气排放口编号位置1 | （与排污许可证一致） | 烟尘 | ≤10mg/m3 | 4.18mg/m3 |  |
| 执行的排放标准 | 《火力发电大气污染物排放标准》（GB13223-2011) | 二氧化硫 | ≤35mg/m3 | 15.43mg/m3 |  |
| 特征大气污染物 | 烟尘、SO2、NOX | 氮氧化物 | ≤50mg/m3 | 17.83mg/m3 |  |
| 排放方式和排放去向 | 废气经过脱硫、脱硝、除尘处理后，从100米烟筒高空有组织排放 |  |  |  |  |

固体（危险）废物排放信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| 粉煤灰 | 一般固废 |  | 6737.34吨 | 6737.34吨 | 0 | 外运综合利用 |
| 炉渣 | 一般固废 |  | 1645.56吨 | 1645.56吨 |  | 外运综合利用 |

环境监测信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测方式 | 在线自动监测 | 委托监测机构名称 | 黑龙江省华谱监测科技有限公司 |
| 监测点位图 |  | 自行监测计划方案 |  |
| 监测年度报告 |  | 未自行监测原因 |  |
| 手工监测结果数据 |  | 自动监测结果数据 | 黑龙江环保厅重点污染源自动监控平台链接 |

水治理设施建设运营信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| 反渗透装置 | 2012年12月 | 化学处理 | 20m³/h | 1m³/h | 24小时/天 | 正常 |
|  |  |  |  |  |  |  |

废气污染治理设施建设运营信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| 烟气脱硫装置 | 2020年10月 | 炉内喷钙，半干法脱硫除尘 | 187000m³/h | 187000m³/h | 24小时/天 | 正常 |
| 烟气脱硝装置 | 2020年10月 | SNCR+SCR脱硝 | 187000m³/h | 187000m³/h | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| 项目环评报告 | 黑龙江省鑫玛热电集团木兰县热电联产新建工程项目环境影响报告书 | 哈尔滨工业大学 | 编写日期：2014年9月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于黑龙江省鑫玛热电集团木兰县热电联产新建工程项目环境影响报告书的批复 | 黑龙江省环境保护厅 | 黑环审[2015]3号 | 因文件太大，需要者与单位联系，  依申请提供复印件。 |
| 项目环保验收报告 | 建设项目竣工环境保护验收监测报告 | 哈尔滨华誉检测有限公司 | 编写日期：2018年11月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环保验收意见的函 | 关于黑龙江省鑫玛热电集团木兰县热电联产新建工程项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函 | 黑龙江省生态环境厅 | 黑环验[2019]6号 | 因文件太大，需要者与单位联系，  依申请提供复印件。 |

环境突发事件应急信息

|  |  |
| --- | --- |
| 突发环境事件应急预案 | 环境突发事件应急预案已编制并报木兰环保部门备案 |
| 环境风险评估情况 |  |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业每年年初制定应急演练计划，演练由安全环保部统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练；外部支援的单位，例如医疗、安全、消防等部门参加演习。 |

其它环境信息

|  |  |
| --- | --- |
| 参加环境污染责任保险情况 |  |
| 缴纳排污费情况 | 每年均按时交纳排污费。 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规进行技术改造，降低了污染物排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针：以人为本、节能减排、综合利用；回报社会。  年度环境保护目标及成效：淘汰了落后的污染性较大的分散小锅炉，启用先进的生产设备和环保设备，降低了污染物的排放。依靠科技进步，促进环境保护落实环保责任制，促进环保常态化管理，确保环保设施运行正常，在环保的大前提下，公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作，积极参与环境治理，共享美丽蓝天。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 鑫玛热电木兰公司环保投资：脱硫设备投资96万元、脱硝设备投资130万元、除尘设备600万元、厂区绿化投资50万元、烟气在线投资26万元。公司于2020年投资2880万元，进行烟气脱硝、脱硫除尘设备超低排放改造。 |
| 缴纳排污费情况 | 每个年度按时缴纳排污费 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 锅炉产生的灰渣和煤粉灰全部外运综合利用 |
| 年度资源消耗总量 | 2022年4季度耗煤46701吨，生产用水97224吨、生活用水101吨 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |

1. **大气监测报告：**

